ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

| 12.12.2025 г. |  |
| --- | --- |
| (число, месяц, год) |  |

| Настоящим заявлением |  | Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование юридического лица |
| биотехнологий» |  |  |
| в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |
| Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 |  |  |
| индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица, |  |  |
| местожительство индивидуального предпринимателя) |  |  |
| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение |  |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения) |  |

I. Общие сведения

Таблица 1

| № | Наименование данных | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 |  |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Бакун Сергей Николаевич |  |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | (0225) 715938 факс (0225) 715824 gidroliz@mail.ru www.gidroliz.by |  |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 20141 Производство этилового спирта. 10910 Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. 20110 Производство промышленных газов. 20599 Производство прочих химических продуктов. 21202 Производство лекарственных препаратов для ветеринарии.20200 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов. 20410 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. 21201 Производство фармацевтических препаратов. 21100 Производство основных фармацевтических продуктов |  |
| 5 | Учетный номер плательщика | 700068910 |  |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | № 700068910 (свидетельство выдано Бобруйским городским исполнительным комитетом) |  |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | - |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 500 человек |  |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения |  |  |
|  |  | водоотведения (канализации) |  |  |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Центральная заводская лаборатория-отдел технического контроля аттестат аккредитации № BY/112 2.2948 от 29.12.2006 срок действия до 28.02.2030 г. |  |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Лесковец Ольга Петровна (0225) 715960 |  |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) |  |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гидролизно-дрожжевой цех | 20141 | 213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 | 1,0585 | 01.12.1947 г. |  |
| 2 | Цех производства спирта этилового из пищевого сырья | 20141 |  | 0,4533 | 31.01.2002 г. |  |
| 3 | Цех по производству микробных препаратов | 20200 |  | 0,0615 | 13.03.2000 г. |  |
| 4 | Цех по производству спиртосодержащей продукции | 20599 20410 20301 |  | 0,0987 | 01.12.1994 г. |  |
| 5 | Участок производства лекарственных средств | 21201 21100 21202 |  | Общая территория с ЦПСП | 01.12.1994 г. |  |
| 6 | Углекислотный участок | 20110 |  | 0,149 | 01.12.1960 г. |  |
| 7 | Цех сухих форм биопрепаратов | 20200 |  | Общая территория с ГДЦ |  |  |
| 8 | Участок очистки стоков | - |  | 0,2858 | 30.11.2019 г. |  |

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-                         схеме

| на | 1 | листе. |
| --- | --- | --- |

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 20141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 20141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 20141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 20141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 20141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 10910 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 10910 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 20110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 20110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 20110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 20200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 21201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 21201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 21201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 21201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 21201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 20410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 20599 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 20599 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 20599 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 20301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получение жидкой двуокиси углерода путем сжатия газообразной СО2 до давления конденсации в соответствии с требованиями промышленного регламента 700068910.001-2021. | Двуокись углерода всех сортов применяется для создания защитной среды при сварке металлов; для пищевых целей в производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте с ними; для сушки литейных форм; для пожаротушения и других целей. Формула СО2. Молекулярный вес 44,009 Технические характеристики жидкой двуокиси углерода, получаемой при спиртовом брожении: Наименование показателя; Высший сорт; Второй сорт. Объемная доля СО2, %, не менее; 99,8; 98,8. Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не более; 0,1; Выдерживает испытания по данному виду. Наличие сероводорода; Выдерживает испытания по данному виду. Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений; Выдерживает испытания по данному виду. Наличие вкуса и запаха; Выдерживает испытания по данному виду. Массовая доля воды, %, не более; Выдерживает испытания по данному виду; 0,1. Массовая концентрация водяных паров при температуре 200С и давлении 101,3 кПа, г/м3, не более, что соответствует температуре насыщения СО2 водяными парами при Р=101,3 кПа при T=200С, не выше; 0,037 минус 48; Не нормируется Не нормируется. Наличие ароматических углеводородов; Выдерживает испытания. | П-ООС 17.02-XX-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» 65, Германия, 2002г., 159, CIAA-CEFS. 2003г., 182, Германия, 2003г., 199, Финляндия, 2003г. СО2 является естественным продуктом спиртового брожения, его можно собрать, очистить, сжать, высушить, очистить от примесей и сжижить. Затем его можно использовать. СО2, выделяемые во время брожения, содержит все летучие соединения, которые присутствовали или образовались во время брожения, в том числе кислород, сивушные масла и соединения карбонила и серы с очень низким порогом запаха, например, сероводород. По этой причине СО2 необходимо очистить от примесей до такой степени, которая необходима для использования по назначению. Технологический процесс очистки от примесей или кондиционирования включает отделение пены на сепараторе отделения пены, очистку газов водой для уменьшения количества серных соединений в скруббере для очистки газов, сжатие в компрессоре, удаление запаха посредством активированного угля, сушку в сушильном аппарате, конденсацию до жидкого состояния в целях его хранения, удаление кислорода. Экологические эффекты от внедрения метода – уменьшение выбросов на уровне предприятия (20 кг/м3 готовой продукции). Из технологического процесса брожения можно извлечь необработанный СО2 с 20-1000 мг/кг примесей. Уровень кислорода в сжиженном СО2 можно снизить с начального значения в диапазоне от 40 1000 мг/кг до значения чистоты на выходе 5 мг/кг. Это достигается посредством «системы удаления кислорода». Использование воды для охлаждения в замкнутой системе при охлаждении компрессоров предотвращает потери воды и минимизирует объемы сточных вод. Применимо на спиртоводочных заводах. | Существующий технологический процесс получения жидкой двуокиси углерода на предприятии соответствует наилучшему доступному техническому методу, описанному в П-ООС 17.02-ХХ-2012. |
|  | Жидкая двуокись углерода нетоксична, невзрывоопасна. ПДК двуокиси углерода в воздухе рабочей зоны 9,2 г/м3 (0,5 об. %). На предприятии СО2 образуется при сбраживании сахарсодержащего сырья дрожжами Shizosaccharomyces в бродильных чанах закрытого типа. Процесс получение жидкой двуокиси углерода из газов брожения включает следующие основные стадии: извлечение газообразной СО2, очистку от примесей, сжатие газообразной СО2 до давления конденсации, охлаждение, очистку и сушку сжатого газа, конденсацию. Двуокись углерода, выделяемая во время брожения, содержит летучие соединения, которые присутствовали или образовались во время брожения. Технологический процесс очистки от примесей включает очистку газа водой в скруббере, заполненном кольцами Рашига, и отделение газа от влаги во влагоотделителе. Очищенная от примесей и отделенная от влаги газообразная двуокись углерода поступает в компрессор, где подвергается трехкратному сжатию. Далее газ после 3-ей ступени сжатия охлаждается и проходит очистку от влаги и масла методом адсорбции силикагелем, осушку в сушильном аппарате цеолитом и очистку от органических примесей в угольных фильтрах. Затем газ поступает на конденсацию в конденсатор, где газообразная двуокись углерода, отдавая теплоту, конденсируется, превращаясь в жидкую двуокись углерода. Из конденсатора жидкая двуокись углерода поступает через стапельную батарею в стальные баллоны, а для безбаллонного хранения и транспортирования жидкую СО2 дросселируют со снижением давления от 7 МПа до 0,8-1,2 МПа в накопительный сосуд. |  |  |
| 2. Системы охлаждения промышленные. | В процессе получения жидкой двуокиси углерода при охлаждении компрессоров, холодильников, конденсаторов используется техническая (речная) вода из замкнутой системы оборотного водоснабжения завода, что предотвращает потери воды и минимизирует объем сточных вод. | Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Системы охлаждения промышленные). п.3.2.1-3.2.2 стр.67-68; п.3.3.1.1-3.3.1.2 стр.71-73; п.4.9.1 стр.136. | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 3. Очистка производственных сточных вод и отходящих газов. | Технологический процесс очистки газообразной кислоты, поступающей от бродильных чанов, от пены, летучих органических соединений происходит в скруббере для отчистки газов. Скруббер состоит из конденсационной и насадочной части. Конденсационная часть состоит из теплообменника, в который противотоком подается газ и оборотная вода из системы водоснабжения завода. Охлажденный газ поступает в насадочную часть, где орошается циркуляционной жидкостью, подаваемой из сборника насосом через ротаметр. По мере циркуляции жидкость обогащается летучими компонентами. При достижении в сборники циркулирующей жидкости концентрации спирта 3-5 % об., жидкость выкачивается в технологический процесс дистилляции спирта. В сборник подается свежая порция технической воды. В процессе получения жидкой двуокиси углерода выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не образуется (акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 22.06.2020 года). На участке имеется один источник выбросов от общеобменной вентиляции. Производственные сточные воды, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях завода, усредняются в общем потоке с хозяйственно-бытовыми сточными водами, образующимися от мойки оборудования и производственных помещений, и с показателями, соответствующими условиям приема сточных вод предприятия в канализацию г. Бобруйска, сбрасываются на городские очистные сооружения для дальнейшей очистки. Концентрация ЗВ в сточных водах в контрольном колодце предприятия перед сбросом в городской коллектор за 2024 год составила: Водородный показатель (рН) -7,1 Взвешенные вещества – 62,3 мг/дм3 Азот аммонийный – 10,1 мг/дм3 Фосфор фосфатный -0,39 мг/дм3 Хлориды-25,0 мг/дм3 Сульфаты – 32,1 мг/дм3 Сульфиды – 1,49 мг/дм3 Химическое потребление кислорода (ХПК) – 771,4 мг/дм3 Биохимическое потребление кислорода пятисуточное потребление кислорода (БПК5) – 342,1 мг/дм3 Фосфор общий – 0,3 мг/дм3 | Reference Document on the application of Best Available Techniques to Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов) п. 3.5.1.4 cтр.190-192; п.3.3.4.3.1 стр.131; п.3.3.4.3.3 стр.138; | Технологический процесс очистки отходящих газов соответствует НДТМ Технологический процесс очистки сточных вод соответствует НДТМ за исключением несоответствия достигнутым среднеотраслевым нормам ПДК ЗВ в сточных водах. |
| 4. Мониторинг | Мониторинг технологического процесса получения жидкой двуокиси углерода осуществляется в соответствии со схемой технохимического контроля промышленного регламента (ПР 37605353-66-2011). Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и подземных вод осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации и ведения локального мониторинга окружающей среды на государственном предприятии «Бобруйский завод биотехнологий», утвержденной директором завода. Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится ЦЗЛ-ОТК 1 раз в месяц согласно План-графику проведения измерений в рамках ЛМ, объектом наблюдения которого являются выбросы ЗВ в атмосферный воздух, утвержденному первым заместителем завода. Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются подземные воды, осуществляется из сети подземных скважин 1 раз в год согласно План-графику проведения измерений в рамках ЛМ, объектом наблюдения которого являются подземные воды, утвержденному первым заместителем директора завода. Производственно-аналитический контроль атмосферного воздуха проводится персоналом ЦЗЛ-ОТК в соответствии с Планом проведения производственного аналитического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденным первым заместителем директора завода. Планом определены источники выбросов, периодичность контроля и определяемые загрязняющие вещества Выбор источников выбросов ЗВ, включенных в План, основан на принципе, учитывающем мощность источника и его влияние на загрязнение атмосферного воздуха. Эффективность ГОУ проверяется 1 раз в год согласно Графику проверки эффективности работы газоочистного оборудования, утвержденному первым заместителем директора завода. Контроль атмосферного воздуха на границе СЗЗ осуществляет ЦЗЛ-ОТК согласно Графику проверки атмосферного воздуха СЗЗ государственного предприятия «Бобруйский завод биотехнологий», утвержденному первым заместителем директора завода. Производственный аналитический контроль за содержанием ЗВ в сточных водах предприятия, отводимых в системы канализации города проводится ЦЗЛ-ОТК согласно Карте контроля производственных сточных вод, утвержденной первым заместителем директора завода. Проведение испытаний в рамках локального мониторинга и производственного контроля осуществляется ЦЗЛ-ОТК, входящей в состав аккредитованной ЦЗЛ, состоящей на учете в Минприроды, с использованием аттестованных методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля. Отбор проб и анализ подземных вод осуществляется согласно методикам, входящим в область аккредитации ЦЗЛ-ОТК государственного предприятия «Бобруйский завод биотехнологий». СИ и ИО, применяемые при проведении испытаний, включены в государственный реестр средств измерений и проходят проверку согласно графику. | Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга, июль 2003 г.) п.3.1 стр.45; п.3.2 стр. 50; п. 2.7, стр. 40,42,43 п. 4.3.1., стр.69 п. 4.3.3., стр. 73,82 п.7.5., стр.102 | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 5.Эффективное использование энергии. | Технологический процесс получения жидкой углекислоты связан с потреблением электрической энергии. На участке установлено 5 компрессоров с мощностью электропривода 55квт. | Referent Document of Best Availabl Techniques for Energy Efficiency (Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности). п. 4.2.2.1-4.2.2.5 стр.314-318; п.4.2.3 стр.319; п.4.2.9 стр. 322; п. 4.3.5-4.3.6 стр. 329-332; п.4.3.9-4.3.10 стр. 337-340. п.3.2.11-3.2.11.1 стр.174-175; п. 3.3.1-3.3.1.1 стр.187-190; п. 3.3.3 стр. 198; п. 3.5.1 стр. 217; п. 3.5.3-3.5.4 стр.221-222; п.3.6.1-3.6.3 стр. 228-231; п.3.7.2 стр 246; п. 3.9.1-3.9.2 стр.270-272; п.3.10 стр.281. | Технологический процесс соответствует НДТМ за исключением методов описанных в п.2.1 стр.54; п. 3.7.2 стр.246. Для полного соответствия НДТМ разработаны мероприятия, включенные в раздел XI (таблица 26) Заявления на КПР. |
| 6.Переработка послеспиртовой мелассной барды. | В процессе получения спирта этилового ректификованного технического после дистилляции бражки образуется побочный продукт производства – мелассная послеспиртовая барда, представляющая собой высококонцентрированную по органическим веществам жидкость. Основная масса органических веществ барды (около 90%) используется для анаэробного сбраживания в метанизаторах (биореакторах UASB) c получением биогаза для нужд предприятия. Оставшиеся после анаэробного брожения органические вещества утилизируются в аэробном биореакторе с подвижным носителем биомассы активного ила (МББР реактор). Образующиеся в процессе переработки послеспиртовой мелассной барды шламы, осадки, избыточный анаэробный ил подвергаются анаэробному сбраживанию в реакторе-дображивателе (дайжастере), обезвоживанию и использованию в качестве комплексного органического удобрения в соответствии с рекомендациями по использованию (ТУ BY 700068910.032-2013 Удобрение органическое комплексное «БиоАгроСила»). Удобрение зарегистрировано в государственном реестре средств защиты растений и удобрений, номер государственной регистрации 11-06-0021 от 28.03.2014г. | П-ООС 17.02-XX-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» п.7.5.2.3- 7.5.2.5 стр. 457-459; п.7.8.2.6 стр.461; п.7.5.3 – 7.5.3.1.1 стр.465-466; п. 7.5.3.3 стр. 474; п.7.5.3.2.4-7.5.3.2.5 стр.478-479; п. 7.5.3.3.2 стр. 484 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов) п.3.3.4.3.1 стр.131; п.3.3.4.3.3 стр.138; п.1.3.2.1 стр. 8; п.1.4 стр. 12; п. 2.2.1.2 стр. 21; п. 2.2.2.3.1 стр.32; | Технологический процесс переработки послеспиртовой мелассной барды соответствует НДТМ. |
| 7. Хранение сыпучих и опасных материалов. | На заводе используются и хранятся сыпучие и опасные материалы: зерно, кормовые дрожжи, головная фракция этилового спирта, концентрат головных и промежуточных примесей, сивушное масло, ГСМ. Выгрузка, очистка, хранение и передача в производство зерна осуществляется на элеваторно-складском комплексе фирмы «Mulmix» (Италия). В состав комплекса входит: приёмное устройство зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта, система транспортного оборудования – скребковые транспортёры и нории, сепаратор зерноочистки «Sigma» (Дания), 4 силоса хранения по 2500 м3 каждый, АСУ ТП на базе микропроцессорного контроллера и ПК. Управление комплексом осуществляется с рабочего места оператора дистанционно. Показатели работы ГОУ на выходе отработанного воздуха после сепаратора: скорость воздуха на входе 11,05 м3/с, объём очищаемого воздуха 1512 м3/час, концентрация ЗВ в газе на входе 54,7 мг/м3, на выходе 5,4 мг/м3, степень очистки 90%. Упаковка кормовых дрожжей производится полуавтоматическим дозатором для сыпучих материалов ДВС-301-50-3 в полипропиленовые мешки. Для снижения пыления дозатор подключен к аспирационной системе сушильной установки. После зашивки мешков и укладки на поддон дрожжи вывозятся на закрытый склад хранения. Склад оборудован общеобменной вентиляцией, противопожарной сигнализацией, средствами измерения микроклимата. Хранение головной фракции этилового спирта, концентрата головных и промежуточных примесей, сивушного масла, спирта этилового из пищевого сырья, спирта этилового технического осуществляется в стальных резервуарах, установленных в соответствующих наименованию продукта складах. Территории складов имеют бетонное обвалование и систему аварийной откачки на случай разгерметизации и пролива на пол. Выход с приямков складов в канализацию перекрыт запорной арматурой и опломбирован. Ёмкости хранения оборудованы сигнализаторами максимального и минимального уровня, дыхательными клапанами с огнепреградителями. В случае установки ёмкости внутри помещения, склад оборудуется газосигнализаторами обнаружения довзрывных концентраций, настроенных на 50% барьер НКПВ, сблокированными с аварийными вентсистемами, противопожарной сигнализацией..На все склады и производства повышенной опасности разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций с проведением обучения и тренировок. Хранилища оборудованы молниезащитой, сопротивление заземляющего контура испытывается дважды в год аккредитованной электролабораторией. | Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Хранение сыпучих и опасных материалов) п. 4.3.4.1 стр.216, п.4.3.4.5 стр. 219, п. 4.3.8 стр.227, п. 4.5.2 стр. 239, п.4.4.5.9 стр.245, п. 4.4.6.2 стр. 246, п. 5.1.1.1 стр. 259, п. 5.1.1.3 стр. 264, п. 5.1.2 стр.267, п.5.2.2.1 стр.271, п. 4.2.2.1- 4.2.2.2 стр. 197, п. 4.2.3.1- 4.2.3.2 стр.200, п. 5.2.2.3 стр.272, п. 4.2.9.3 стр. 206, п.4.2.9.12 стр.211. | Технологический процесс хранения сыпучих и опасных материалов соответствует НДТМ. |

| 8.Производство кормовых дрожжей | Сушка кормовых дрожжей происходит в башенной распылительной сушилке СРЦ 10/550 НК, очистка отходящего сушильного агента (теплоносителя) от мелких частиц сухих дрожжей осуществляется в двух группах сепарационных циклонов НИИГаза, состояших из 6 штук в каждой группе. Очищенный в циклонах теплоноситель дымососом подается на установку мокрого пылеулавливания МПВ-80, где дополнительно очищается от пыли, проходя через факел мелкораспыленной орошающей жидкости, создаваемый вращающимся распылителем. В качестве орошающей жидкости применяется техническая вода. Циркуляция потока жидкости осуществляется насосом. Основная часть распыленной жидкости после контакта с теплоносителем по стенкам корпуса пылеуловителя поступает в его нижнюю часть, откуда насосом вновь подается на распылитель, т.е. непрерывно циркулирует. При накоплении в циркулирующей жидкости уловленной пыли до 5-7 % сухих веществ, жидкость откачивается в сборник дрожжевой суспензии, а система вновь заполняется водой. После пылеуловителя теплоноситель поступает по горизонтальному газоходу в каплеуловитель, где в поле центробежных сил (при закрутке теплоносителя лопаточным завихрителем освобождается от капельной влаги и выбрасывается в атмосферу. Жидкость стекает вниз трубы и по трубопроводу подается на всасывающий трубопровод циркуляционного насоса. На случай аварийной остановки системы МПВ-80 предусмотрено аварийное орошение водой с помощью форсунок , установленных перед каплеуловителем в трубе. Параметры отработанного воздуха на выходе из сушильной установки имеют следующие характеристики: объём очищаемого воздуха до 90 тыс. м3/ч; разряжение на входе 2,85 кПа, на выходе 0,05 кПа; концентрация ЗВ на входе 5000 мг/м3, на выходе 100 мг/м3; степень очистки 98%. | П-ООС 17.02-XX-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» п.5.5.7.1.1-5.5.7.1.3 стр.42-43, п.5.5.7.2.1-5.5.7.2.3 стр.44, Reference Document on the application of Best Available Techniques to Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов) п.3.5.3.4 стр. 240, п. 3.5.3.2 стр.231. | Технологический процесс производства кормовых дрожжей соответствует НДТМ |
| --- | --- | --- | --- |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственное водоснабжение |  | Артскважина № 130080/66/04 |  |
| 2 | Производственное водоснабжение |  | Артскважина № 0060/2012 |  |
| 3 | Производственное водоснабжение |  | Река Березина-насосная станция ОАО «Белшина» |  |
| 4 | Хозбытовое водоснабжение и водоотведение |  | Филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» |  |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные

ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление при производстве биопрепаратов. | Расход воды на приготовление питательной среды. Расход воды на дезинфекцию поверхностей. Расход воды на дезинфекцию оборудования. Расход воды на охлаждение питательной среды. |
| 2 | Водоотведение при производстве биопрепаратов. | Отвод воды после дезинфекции поверхностей. Отвод воды после дезинфекции оборудования. Отвод воды после охлаждения питательной среды. |
| 3 | Водопотребление при производстве лекарственных препаратов. | Расход воды на приготовление растворов выпускаемых лекарственных средств. Расход воды на санитарную обработку помещений. Расход воды на санитарную подготовку персонала. |
| 4 | Водоотведение при производстве лекарственных препаратов. | Расход воды на санитарную обработку помещений. Расход воды во время очистки питьевой воды на установке обратного осмоса. Расход воды на санитарную подготовку персонала. |
| 5 | Водопотребление при производстве спирта этилового ректификованного технического из мелассы. | Норматив расхода складывается с учетом работы локальных очистных сооружений и расхода воды на переработку барды и расход воды при производстве спирта этилового ректификованного технического из мелассы. В технологическом процессе вода используется на следующих стадиях: - охлаждение дефлегматоров и конденсаторов ректификационных колонн (теплообменники); - разведение мелассы; - гидроселекция примесей; - охлаждение бродильных чанов (теплообменники); - охлаждение спирта (теплообменники); - вакуум-насосы; - мойка технологического оборудования, стен и полов. |
| 6 | Водоотведение при производстве спирта этилового ректификованного технического из мелассы. | Норматив расхода складывается с учетом работы локальных очистных сооружений и количества отведенной воды после переработки барды и количества отведенной воды при производстве спирта этилового ректификованного технического из мелассы. |
| 7 | Водопотребление при производстве спирта этилового ректификованного из пищевого сырья | В технологическом процессе вода используется на следующих стадиях: - приготовление замеса (смеситель); - охлаждение замеса (спиральный теплообменник, вакуум-испаритель – барометрический конденсатор); - охлаждение дрожжанок и бродильных чанов (рубашки охлаждения); - охлаждение дефлегматоров, конденсаторов, спиртоловушек (теплообменники)4 - охлаждение спирта (кожухотрубчатый теплообменник) - гидроселекция примесей; - мойка технологического оборудования, стен и полов. |
| 8 | Водоотведение при производстве спирта этилового ректификованного из пищевого сырья | Для охлаждения технологических сред и мойки технологического оборудования, стен и полов. |
| 9 | Водопотребление при производстве дрожжей кормовых | В технологическом процессе вода используется на следующих стадиях: - охлаждение субстрата (пластинчатые теплообменники); - охлаждение тепловоздуходувок (рубашки охлаждения корпусов подшипников); - вакуум-насосы; - охлаждение распылительного механизма сушильной установки (рубашка-охлаждения); охлаждение барометрического конденсатора вакуум-выпарной установки; - мойка сепараторов; - мойка технологического оборудования, стен и полов. |
| 10 | Водопотребление при производстве двуокиси углерода | В технологическом процессе вода используется на следующих стадиях: -промывка углекислоты в скрубберах; - охлаждение компрессоров (рубашки охлаждения); - охлаждение углекислоты (теплообменники). |
| 11 | Водопотребление при производстве брикетов топливных из лигнина. | В технологической цепочке вода используется для орошения скруббера, через который отработанный запыленный газ из циклонов дымососом выбрасывается в атмосферу. |
| 12 | Водопотребление при производстве сорбента лигнинового «Лигносорб». | В технологической цепочке производства сорбента «Лигносорб» лигнин гидролизный подвергается более интенсивной сушке газовым потоком, поступающим с теплогенератора. Досушивается лигнин в вертикальной трубе. Для предотвращения конденсации водяных паров необходимо сделать кратковременный впрыск воды в трубу-сушилку. Высушенная смесь разделяется в циклонах, отработанный запыленный газ из циклонов дымососом выбрасывается через скруббер в атмосферу. Орошение скруббера осуществляется технической водой. |
| 13 | Водопотребление при производстве воды деминерализованной. | Получают воду деминерализованную на установке обратного осмоса Pozitron-RO-autoreg. Норматив водопотребления складывается из следующих составляющих: производительности установки, количества воды на регенерацию установки, расхода воды деминерализованной на производство готового продукта. |
| 14 | Водоотведение при производстве воды деминерализованнной | Водоотведение обусловлено объемом воды, используемой установкой водоочистки Pozitron-RO-autoreg. |
| 15 | Водопотребление при производстве непищевой спиртосодержащей продукции | Кроме рецептурной составляющей (приготовление купажа (разведение спирта, внесение компонентов)) вода используется в технологическом процессе производства бутылок полиэтиленовых, используемых в качестве потребительской тары при фасовании стеклоомывателя. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно- последовательное водоснабжение | Для водоснабжения завода используется вода техническая и вода питьевого качества. Имеются артезианские скважины на территории завода для производственного водоснабжения, для хозяйственно-бытовых нужд используется вода филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Количество потребляемой воды орпделяется с помощью приборов учета. Для сокращения объемов потребления технической воды на заводе имеется система оборотного водоснабжения с градирней с производительностью 300 м3 /ч. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Сети водоотведения состоят из хозяйственно-бытовой, производственной и дождевой канализациий, которые соединены с северным коллектором сточных вод г. Бобруйска. Количество отводимых сточных вод определяется расчетным методом по балансу водопотребления и водоотведения на производство продукции и коммунально-бытовые нужды. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забор поверхностных вод непосредственно предприятием не производится |  |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси-мальная |  | сум-марная |  | мини-мальная | макси-мальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 130080/66/04 | Удовлетворительно | 100 | 124 | 35 |  | 2,5 |  | 2,9 | 1 |
| 2 | №0060/2012 | Удовлетворительно | 101 | 146 | 56 |  | 3,1 |  | 3,3 | 1 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Биологический (двухступенчатый) | 1. Анаэробная предочистка 1.1.Первичный отстойник метановой бражки 1.2.Канализационная насосная станция 2. Аэробная доочистка 2.1.Отстойник 2.2.Аэробный реактор MBBR 2.3.Вторичный отстойник 2.4.Усреднитель 3. Сети ливневой канализации 3.1.Канализационная насосная станция ливневых вод 3.2. Отстойник ливневых вод 4.Канализационные технологические сети 5.Канализационные сети условно чистых вод 6.Канализационные сети хозбытовых вод 7. Контрольный колодец | 300 9000 | 300 9000 | Расчет |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти-ческое | нормативно-расчетное2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2026г. | на 2027г. | на 2028г. | на 2029г. | на 2030г. | на 2031г. | на 2032г. | на 2033г. | на 2034г. | на 2035г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 581 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 212,2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 581 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 212,2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 2773 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1012,2 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 3351 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1223,2 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36,8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 3250 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 | 7561 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1186,4 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 581 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 212,2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 1736 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 633,8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 3494 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1275,3 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе

| сточных вод при сбросе в |  |
| --- | --- |
|  | (наименование поверхностного водного объекта) |

при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов(далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2025 – 2035 год |  |  |  |  |
|  |  | код |  | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м³ |  |  | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод биотехнологий». 213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0081 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Гидролизно-дрожжевой цех. Сушилка №1 - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | Группа С, Группа М, 2 ступени очистки |  | 45,3 |  | – |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  |  | 7,1 |  | – |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  | 266,6 |  | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  |  | 50,0 |  | – |  |
| 0082 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Гидролизно-дрожжевой цех. Сушилка №2 - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | Группа С, Группа М, 2 ступени очистки |  | 45,5 |  | – |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  |  | 6,7 |  | – |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  | 264,6 |  | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  |  | 50,0 |  | – |  |
| 0101 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Вспомогательные производства. Станок реймусовый В355П - 1 ед.; Станок фуговальный СФ-4 - 1 ед.; Станок круглопильный ЦА-2 - 1 ед.; Станок УО ДС-1 - 1 ед.; Лесорама - 1 ед.; Станок фрезерный 4-х сторонний - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа С, 1 ступень очистки |  | 49,6 |  | – |  |
| 0107 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Вспомогательные производства. Точильно-шлифовальный станок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа Ф, 1 ступень очистки |  | 48,6 |  | – |  |
| 0109 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Вспомогательные производства. Точильно-шлифовальный станок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа Ф, 1 ступень очистки |  | 48,6 |  | – |  |
| 0160 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Вспомогательные производства. "Котел ДЕ 25-14" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: до 01.07.2006. Вид топлива: Природный газ. Годовой расход: 3500 тыс.м3. Номинальная мощность: 5,84 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  |  | 218,7 |  | – | 6,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  |  | 73,5 |  | – | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |  | 149,2 |  | – | 6,0 |
| 0164 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Вспомогательные производства. Заточной станок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа Ф, 1 ступень очистки |  | 49,8 |  | – |  |
| 0165 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Вспомогательные производства. Заточной станок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа Ф, 1 ступень очистки |  | 45,5 |  | – |  |
| 0194 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Цех производства спирта этилового из пищевого сырья. Приемная нория - 1 ед.; Конвейер скребковый - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа С, 1 ступень очистки |  | 49,9 |  | – |  |
| 0195 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Цех производства спирта этилового из пищевого сырья. Норя подачи в цех - 1 ед.; Нижний скребковый транспортер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа С, 1 ступень очистки |  | 49,8 |  | – |  |
| 0196 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Цех производства спирта этилового из пищевого сырья. Сепаратор - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа С, 1 ступень очистки |  | 49,8 |  | – |  |
| 0197 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Цех производства спирта этилового из пищевого сырья. Нория в цеху - 1 ед.; Дозатор непрерывного действия - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа С, 1 ступень очистки |  | 49,4 |  | – |  |
| 0218 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Гидролизно-дрожжевой цех. ДРА"Хепос" - 1 ед. | 1042 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) |  |  | Группа С, 1 ступень очистки |  | 27,1 |  | – |  |
|  |  | 1052 | Метанол (метиловый спирт) |  |  |  |  | 10,2 |  | – |  |
|  |  | 1061 | Этанол (этиловый спирт) |  |  |  |  | 88,3 |  | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  |  | 49,0 |  | – |  |
| 0231 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Гидролизно-дрожжевой цех. Заточной станок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | Группа Ф, 1 ступень очистки |  | 49,9 |  | – |  |

| 0242 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Цех паросилового хозяйства. Котельная. "Котел" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: после 01.07.2006. Вид топлива: Природный газ. Годовой расход: 1483 тыс.м3. Номинальная мощность: 1,5 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 99,5 | – | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 89,6 | – | 6,0 |
| 0244 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Цех переработки послеспиртовой барды. Участок сушки. Сушильный агрегат - 1 ед. | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | Группа С, 1 ступень очистки | 8,8 | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 40,5 | – |  |
| 0333 | Государственное предприятие "Бобруйский завод биотехнологий". Элеваторно-складской комплекс. Очистительная машина Sigma 753-A-III - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, 1 ступень очистки | 49,8 | – |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники выбросов, оснащенных или планируемые к оснащению АСК отсутствуют |  |  |  |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

|  |  |  |  |  | Таблица 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |
|  |  |  |  |  | на 2025 - 2035 гг. |  |
|  | наименование | код | класс опасности |  | г/с | т/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод биотехнологий». 213800, г. Бобруйск, ул. Чехова, 54 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0081, 0082, 0160, 0242 | 0 | 3,833 |
| 2. | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0081, 0082, 0160, 0242 | 1,669 | 23,591 |
| 3. | Аммиак | 0303 | 4 | 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276 | 0,015 | 0,146 |
| 4. | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0081, 0082 | 0 | 4E-06 |
| 5. | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 1042 | 3 | 0061, 0062, 0187, 0188, 0218 | 0,175 | 2,993 |
| 6. | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0081, 0082 | 2E-06 | 1E-05 |
| 7. | Метан | 0410 | 4 | 0270, 6155, 6156, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276 | 0,221 | 2,381 |
| 8. | Метанол (метиловый спирт) | 1052 | 3 | 0044, 0056, 0057, 0059, 0061, 0062, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0153, 0154, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0218, 0219, 0221 | 0,243 | 4,156 |
| 9. | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0081, 0082, 0160, 0242 | 0 | 1,9E-05 |
| 10. | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0081, 0082 | 0,000106 | 0,00101 |
| 11. | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0081, 0082, 0160 | 0,362 | 7,743 |
| 12. | Серная кислота | 0322 | 2 | 0028, 0036, 0119 | 0,008 | 0,018 |
| 13. | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0081, 0082, 0101, 0107, 0109, 0110, 0111, 0116, 0164, 0165, 0174, 0194, 0195, 0196, 0197, 0204, 0205, 0218, 0231, 0244, 0246, 0333, 6220, 6260 | 1,695 | 16,135 |
| 14. | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0081, 0082, 0160, 0238, 0239, 0240, 0242, 0244 | 6,047 | 61,199 |
| 15. | Уксусная кислота | 1555 | 3 | 0238 | 0 | 0,001 |
| 16. | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0110, 0111, 0116 | 4,1E-05 | 4,2E-05 |
| 17. | Этанол (этиловый спирт) | 1061 | 4 | 0044, 0056, 0057, 0059, 0060, 0061, 0062, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0153, 0154, 0166, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0213, 0218, 0219, 0221, 0222, 0223, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0232, 0233, 0237, 0241, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269 | 14,762 | 55,272 |
| Итого вещества 1 класса опастности: |  |  |  | x | x | 0,001085 |
| Итого вещества 2 класса опастности: |  |  |  | x | x | 23,609 |
| Итого вещества 3 класса опастности: |  |  |  | x | x | 34,861 |
| Итого вещества 4 класса опастности: |  |  |  | x | x | 118,998 |
| Итого вещества без класса опастности: |  |  |  | x | x | 0 |
| Всего: |  |  |  | x | x | 177,469085 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032год | 2033 год | 2034год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | 3 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 6 |  | 4 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 7 |  | Неопасные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 |  | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 |  | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  | 3 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 15 |  | 4 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 16 |  | Неопасные | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 |
| 19 |  | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 | 1675шт.; 0,800 |
| 25 | Использование отходов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | 3 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 | 104,200 |
| 28 |  | 4 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 | 13626,9 |
| 29 |  | Неопасные | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 | 813,200 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 | 14544,3 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 |  | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 |  | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 |  | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 |  | Неопасные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 |  | 3 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 43 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 |  | Неопасные | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отходы с неустановленным классом опасности отсутствуют |  |  |  |  |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению

и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |  | 2034 год |  | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зола от сжигания лигнина | 3130608 | 3 | УКПП «Промотходы» (полигон Вишневка) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  | 136 |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | УКПП «Промотходы» (полигон Вишневка) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж второго реактора аэробной доочистки сточных вод типа MBBR | Ι- ΙΙ кв. 2026 г. | Улучшение показателей ПДК сточных вод | Сокращения водопотребления |
| 1.2 | Монтаж анаэробного реактора типа UASB объемом 100 м3 | 2026-2030 гг. | Улучшение показателей ПДК сточных вод | Сокращения водопотребления |
| 1.3 | Проведение НИР по ГНТП совместно с ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» | 2026-2027 гг. | Улучшение показателей ПДК сточных вод | Наработка анаэробного гранулированного ила с улучшенными характеристиками |
| 1.4 | Использование предварительно очищенных вод ливневой канализации в технологическом процессе | 2026-2027 гг. | Экономия технической воды | Снижение водопотребления |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка рукавного фильтра в отделении подработки ЦПСЭПС. | ΙΙ кв. 2026 г. | Сокращение выбросов твердых веществ | Уменьшение технологических потерь крахмала |
| 2.2 | Капитальный ремонт узлов отбора проб газовоздушных выбросов с вентустановок гидролизно-дрожжевого цеха. | Ι кв. 2026 г. | Плановый капитальный ремонт |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1 | Закупка двух палетообмотчиков с програмируемым управлением | 2026-2027 гг. | Сокращение расхода упаковочной пленки | Сокращение образования отходов полиэтилена на 2 % |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг почв расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения | 1 раз в 3 года | Обеспечение экологической безопасности | Своевременное выявление загрязнения почв |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте- схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Название лаборатории, осуществляющей контроль, номер и срок действия свидетельства об аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование объекта воздействия: выбросы от стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дрожжанки | ГДЦ. Бродильное отделение. | 0056 | Труба, оборудовано | 1р. в год 1р. в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) | С привлечением аккредитованной лаборатории |
| 2 | Бодильный чан, промежуточный чан, хвостовой чан, дрожжанки, сборник мелассы, сборник бражки | ГДЦ. Бродильное отделение. | 0059 | Труба, оборудовано | 1р. в год 1р. в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) |  |
| 3 | Колонна бражная. Общеобменная из аппаратного отделения (1-3 этажи) | ГДЦ. Аппаратное отделение. | 0061 | Труба, оборудовано | 2р в год 2р в год 2р в год 2р в год 2р в год 2р в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) Пропан-1-ол (пропиловый спирт) 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |
| 4 | Колонна метанольная. Общеобменная из аппаратного отделения (4,5 этажи) | ГДЦ. Аппаратное отделение. | 0062 | Труба, оборудовано | 2р в год 2р в год 2р в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) |  |
| 5 | ДРА «Хепос» | ГДЦ. Дрожжевой участок, бродильное отделение | 0218 | Труба, оборудовано | 1р. в год 1р. в год 1р. в год 1р. в год 1р. в год 1р. в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) Пропан-2-ол (изопропилов. спирт) Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) Микроорганизмы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сушилка № 1 | ГДЦ. Сушильное отделение | 0081 | Труба, оборудовано | 1р в мес. 1р в мес. 1р в мес. 1р в мес. | Твердые частицы суммарно Азот оксидов суммарно (NO,NO2) Углерод оксид Сера диоксид (ангидрид сернистый) | Аттестат аккредитации № BY/112 2.2948 действителен до 28 февраля 2030 г. 213800, г.Бобруйск, ул.Чехова, 54 |
| 7 | Сушилка № 2 | ГДЦ. Сушильное отделение | 0082 | Труба, оборудовано | 1р в мес. 1р в мес. 1р в мес. 1р в мес. | Твердые частицы суммарно Азот оксидов суммарно (NO,NO2) Углерод оксид Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |
| 8 | Станки: фрезерный, рейсмусовый, фуговальный, строгальный, круглопильный, торцово-шарнирный. Лесорама | РСУ | 0101 | Труба, оборудовано | 1р. в год | Пыль древесная |  |
| 9 | Установка брагоректификации | ЦПСЭПС. | 0183 | Труба, оборудовано | 1р. в год 1р. в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) | С привлечением аккредитованной лаборатории |
| 10 | Установка брагоректификации | ЦПСЭПС. | 0184 | Труба, оборудовано | 1р. в год 1р. в год | Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) |  |
| 11 | Мерники спирта | ЦПСЭПС. Сливное отделение. | 0190 | Труба, оборудовано | 2р в год | Этанол (этиловый спирт) |  |
| 12 | Отделение подработки Приемная нория, конвейер скребковый | ЦПСЭПС. Отделение подработки | 0194 | Труба, оборудовано | 1р. в год | Пыль зерновая | Аттестат аккредитации № BY/112 2.2948 действителен до 28 февраля 2030 г. 213800, г.Бобруйск, ул.Чехова, 54 |
| 13 | Отделение подработки. Нория подачи в цех, нижний скребковый транспортер | ЦПСЭПС. Отделение подработки | 0195 | Труба, оборудовано | 1р. в год | Пыль зерновая |  |
| 14 | Отделение подработки. Сепаратор | ЦПСЭПС. Отделение подработки | 0196 | Труба, оборудовано | 1р. в год | Пыль зерновая |  |
| 15 | Нория в цеху, дозатор непрерывного действия | ЦПСЭПС. Отделение подработки. | 0197 | Труба, оборудовано | 1р. в год | Пыль зерновая |  |
| 16 | Очистительная машина Sigma- ІІІ -А | Элеваторно - складской комплекс. | 333 | Труба, оборудовано | 1р. в год | Пыль зерновая |  |
| Наименование объекта воздействия: почва |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Почвы (грунты) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения | Две пробные площадка на территории предприятия, г. Бобруйск, ул. Чехова,54 | почва |  | 1р. в 3 года | нефтепродукты | С привлечением аккредитованной лаборатории |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

в пределах срока действия комплексного природоохранного разрешения вывод действующего объекта

Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод биотехнологий» не предусмотрен.

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Система управления окружащей средой не действует на Республиканском унитарном предприятии «Бобруйский завод биотехнологии» |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

| Настоящим | Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский завод биотехнологий» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Директор завода |  | С.Н. Бакун |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) |  | (инициалы, фамилия, подпись) |

06.11.2025г.

(дата)

| 1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. 2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования. 3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках. 4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках. |  |
| --- | --- |