
	  

[image: image1.png]OAO
Kanmosunuckuit

KoMGHHaT
XAebonpoayKToB






	


 
	Рэспублiка Беларусь

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Клiмавiцкi камбiнат хлебапрадуктау»

ААТ «Клiмавiцкi КХП»

Элеватарная,1,213632, г. Клiмавiчы

                                     klim_khp@mail.ru
тел./факс 8-02244-76774 факс:76955                                             р/рах BY55ВАРВ30122727600160000000

 ААТ «Белаграпрамбанк»

г. Мiнск код BAPBBY2X
УНН 700103252

ОКПО 00959197
	республика беларусь

               Открытое акционерное общество

   «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

ОАО «Климовичский КХП»

Элеваторная,1, 213632, г.Климовичи

                        klim_khp@mail.ru    

тел./факс 8-02244-76774 факс: 76955                                             р/счет BY55ВАРВ30122727600160000000

  ОАО «Белагропромбанк»

г. Минск код BAPBBY2X
УНН 700103252

ОКПО 00959197




ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

	
	

	(число, месяц, год)
	


	Настоящим заявлением     
	Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат

	
	(наименование юридического лица

	хлебопродуктов» 213632 Могилевская область, г. Климовичи, ул. Элеваторная 1.

	в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

	

	индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,

	

	местожительство индивидуального предпринимателя)

	просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на
	3 года

	

	(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)


I. Общие сведения

Таблица 1

	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	213632 Могилевская область, г. Климовичи, ул. Элеваторная 1.

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Мартинович Дмитрий Васильевич

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	224476774
224437150

khpbyk@mail.ru
klim_khp@mail.ru    

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	10611, 01111

	5
	Учетный номер плательщика
	700103252

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	25.01.2001
№2-14

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	ОАО «Климовичский КХП»

Ф-л «КлимАгро»
Климовичи ХПУ

Костюковичи ПУ

Кричев ХПУ

	8
	Количество работающего персонала
	505  (ф-л 246)

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе 

	водоснабжения
	2
	

	
	
	водоотведения
	1
	

	
	
	(канализации)

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	отсутствует

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Радевич Татьяна Дмитриевна 

224437150

(29) 8070311

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	отсутствует


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

	№

п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 

подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД1
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Комплекс по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год 

	01460
	Вблизи дер. Борисовичи Климовичского района
	14,5046
	
	51000 голов в год


Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме

	на
	
	листах.


III. Производственная программа

Таблица 3

	№
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	20
	26
	
	20
	27
	
	2028
	
	
	2029
	
	
	20
	
	
	20
	
	
	20
	
	
	20
	
	
	20
	
	
	20
	
	

	
	
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	01460
	30
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	1. Постановка на откорм 
	Группа поросят-отъемышей в количестве 541 голова поступает из репродуктора на 3600 свиноматок для последующего откорма. Периодичность поступления составляет 4 дня. (В случае производственной необходимости периодичность поступления может составлять 2 дня. Все комплектуемое поголовье комплекса по откорму разделено на технологические группы, в состав которых входят одинаковые по возрасту и физиологическому состоянию животные. Технологическую группу сохраняют весь период производственного цикла, по окончанию которого группы реализуют на мясокомбинат и принимают новую.
	Согласно проектных данных
	В целом технологический процесс соответствует НДТМ. 



	2. Содержание откормочного молодняка
	Содержание откормочного молодняка свиней осуществляется в свинарниках-откормочниках на 2164 мест каждый(№1-№7) в каждом свинарнике предусмотрено по 4 секции вместимостью 541 место каждая. В каждой секции предусматривается расположение 20 станков по 27 постановочных места. Проходы между рядами станков предусмотрены для перемещения персонала и перегона животных. Ограждение станков сплошное, из полимерных панелей. Для загона свиней в станок конструкцией станка предусмотрена специальная калитка. Каждый станок оборудован сосковой поилкой и групповой кормушкой для сухого кормления. В станках предусмотрены решетчатые полы над ваннами для навозных стоков. Зона решетчатых полов расположена в противоположной стороне от кормушек. После поступления молодняка в секции первые две недели их приучают к «чистоте», для этого используется система дождевания. Когда одну часть станка увлажняют поливом, молодняк приучается лежать в сухих местах (зона отдыха), влажная территория остается для «выгула». Для перегона и направления животных галерея оборудована скотопрогоном с металлическими ограждениями и калитками, позволяющими направить группу свиней в строго отведенное место в каждом свинарнике.
	Согласно проектных данных
	

	3. Кормление откормочного молодняка
	Кормление животных, ненормируемое в групповых станках. Кормление животных производится сухими кормами. Подача кормов осуществляется из бункеров, установленных возле торцов зданий, непосредственно связанных с содержанием каждой физиологической группой, посредством транспортера, проходящего внутри коридора или помещений здания. Загрузка кормов в бункера производится загрузчиком сухих кормов ЗСК-15 через ограждение (забор) не въезжая автотранспортом на производственную зону территории предприятия. Кормовые трубопроводы располагаются над станками и выдают корм в кормушки. Сектор откорма (каждое здание) в системе кормления представляет две независимые кормолинии, каждая из которых обеспечивает все поголовье находящееся в здании. 
	Согласно проектных данных
	

	4. Поение животных
	Поение животных осуществляется непосредственно на месте обитания каждой возрастной группы животных. Станки, боксы, клетки , кормушки оборудованы необходимым количеством , в зависимости от поголовья, ниппельных поилок или увлажнителей. Система водопоения оборудована автоматическими баками разрыва струи, позволяющими сдерживать напор воды и прогревать его до температуры окружающей среды в помещении. Также система поения предусматривает наличие приборов и узлов ввода в поток воды медикаментов и витаминов. Дозирование препаратов производится в   автоматическом режиме.
	Согласно проектных данных
	

	5. Навозоудаление
	Навозоудаление во всех помещениях проектируется самотечное периодического действия. Во всех свинарниках животные содержатся на решетчатых полах. Под полами предусматриваются ванны, вмещающие не менее двухнедельного объема выхода навоза. Под ваннами по помещениям проходят трубы. Труба с ванной соединяется сливным патрубком. Труба находящаяся под ванной соединена с магистральной трубой коридора и далее с основным коллектором. На выходе трубы из ванны устанавливается запорный вентиль, позволяющий накапливать навозные стоки. Навоз в магистраль может попасть, если открывается пробка, запирающая вентиль.
После заполнения ванны пробка удаляется, навоз уходит в трубу, по трубе, проходящей под зданием, соединяется с магистральной трубой, проходящей по галерее. Магистральная труба уводит навоз в станцию перекачки стоков, в которой установлены два погружных насоса. Эти насосы перекачивают навозную жижу в распределительный колодец. От него навоз поступает в навозохранилище (бассейн) сбора навозных стоков.
	Согласно проектных данных
	

	6. Электроснабжение 
	Электроснабжение объекта предусматривается от двух ТП мощностью 2х630 кВА. Электроснабжение ТП выполняется по КЛ-10 от I и II секций шин П/С 110/10 кВ «Майская». Электроснабжение зданий комплекса предусматривается по КЛ-0,4кВ от ТП. Кабельные сети выполняются кабелями марки АВБбШв.
	Согласно проектных данных
	

	7. Установка для сжигания биологических отходов 
	Предназначена для уничтожения павших животных с подозрением на заболевания или выявленными, ветеринарной лаборатории, признаками заболеваний путем сжигания.  
	Согласно проектных данных 
	

	8. Водоснабжение и водоотведение 
	Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: артскважины, станция обезжелезивания, водонапорная башня, распределительная сеть. От водозабора на территорию вода подается по проектируемому водоводу Ǿ 160мм. Водовод запроектирован в две нитки. Запроектирована водонапорная башня емкостью бака 175м3 высотой 30м. Предусматривается (в качестве аналога) станция обезжелезивания контейнерного типа Кристалл НК-Б производительностью 16.0м3/час. Направляются по распределительной сети  на хозяйственно- питьевые, производственные и противопожарные нужды, используются для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, мойки и ополаскивания оборудования, промывка оборудования, мойки и уборки производственных и вспомогательных помещений, нужды работающего персонала, поение поголовья.

На объекте предусмотрены следующие системы водоотведения: 

   Хоз-бытовые и производственные (близкие по составу) сточные воды отводятся в проектируемую сеть канализации, а далее на очистные сооружения хоз. Бытовых стоков. Очищенные сточные воды по трубопроводу канализации К1 Ǿ 160мм сбрасываются в мелиоративную канаву и далее в р. Борисовка.

    Здания свинарников-откормочников. Стоки производственной канализации являются навозосодержащими, собираются через решетчатые полы и сбрасываются в навозахранилища.

    Здания АБК. Выпуск хоз.бытовых и производственных сточных вод предусматривается через два раздельных выпуска с подключением в наружную сеть.

    Здания Галереи. Стоки производственной канализации являются навозосодержащими и сбрасываются в лагуны-накопители навозных стоков. Хозяйственно-бытовые стоки попадают в наружную сеть канализации и отправляются на очистные сооружения. 

     Здания ветеринарно-санитарной бойни 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сточные воды от участка вскрывочной самотеком поступают на колодец-жироуловитель, а затем  в колодец-дезинфектор, а затем на локальные очистные сооружения.

Сточные воды от участка убоя самотеком поступают на колодец-жироуловитель, а затем  в колодец-дезинфектор, а затем на локальные очистные сооружения.

   Стоки из жироуловителя и дезинфектора по мере накопления вывозятся спец. транспортом.

ХОЗ.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Предусмотрен выпуск хоз.бытовых сточных с подключением в наружную сеть.

Здания пункта мойки машин 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сточные воды самотеком проходят предварительную очистку, а далее направляются на локальные очистные сооружения – пескобензомаслоуловитель, далее очищенные сточные воды поступают в сеть канализации.

ХОЗ.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Выпуск хоз.бытовых сточных вод с подключением в наружную сеть канализации. 

   Здание рампы приема и отгрузки свиней 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Выпуск производственных сточных вод предусмотрен через смотровой колодец, затем стоки отводятся в навозохранилище.

  Сооружения водонапорной башни 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Выпуск от перелива и опорожнения водонапорной башни осуществляется в выгреб и далее стоки отводятся на городские очистные сооружения 

  Сооружения станции обезжелезивания 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Отвод от промывных вод от станции обезжелезивания осуществляется в отстойник-шламонакопитель, далее в выгреб 

Дождевая канализация

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с транзитом ливневых и талых вод в водоотводную систему (канавы) с выпуском в пруд-испаритель 

   Дождевая канализация с территории топливохранилища 

Дождевые сточные воды по закрытой сети ливневой канализации отводятся в колодец, далее в емкость для сбора ливневых стоков, далее на локальные 
очистные сооружения.
	Согласно проектных данных
	

	9. Очистные сооружения 
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод:

- жироуловители 

- отстойник-дезинфектор

- пескобензомаслоуловитель


	
	


V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Обеспечение хозяйственно- питьевых, производственных и противопожарных нужд
	добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений

	2 артезианских скважины
Артезианская скважина № 55293/2025 

Артезианская скважина № 55294/2025
	Климовичский р-н вблизи д. Борисовичи 


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	№
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Мойка и дезинфекция автомобилей 
	Транспортные средства регулярно  при въезде и выезде проходят дезобработку.

	2
	Добыча подземных вод
	Добываемая подземная вода используется для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд

	3
	Расход воды на санитарную обработку производственных помещений
	Санитарная обработка производственных помещений 

	4
	Удаление навоза из здания свинарников-откормочников 
	Гидросмыв через решетчатые полы с дальнейшем сбросом в навозохранилище 

	5
	Организация поения животных  
	Поение животных осуществляется непосредственно на месте обитания каждой возрастной группы животных. Станки, боксы, клетки, кормушки оборудованы необходимом количеством ниппельных поилок или увлажнителей

	6
	Стирка одежды
	В постирочной предусмотрена стирка, сушка, глажка, дезинфекция спецодежды.   Стирка спецодежды предусмотрена в стиральной машине.

	7
	Сбор и очистка сточных вод
	Хоз. Бытовые и производственные сточные воды отводятся в проектируемую сеть канализации, а далее на очистные сооружения хоз. Бытовых стоков. Очищенные сточные воды по трубопроводу канализации К1 Ǿ 160мм сбрасываются в мелиоративную канаву и далее в р. Боровка. 

	8
	Дезинфекция свинарников-откормочников
	Дезинфекция 1р в 4 дня


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	№
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: артскважины, станция обезжелезивания, водонапорная башня, распределительная сеть. От водозабора на территорию вода подается по проектируемому водоводу Ǿ 160мм. Водовод запроектирован в две нитки. Запроектирована водонапорная башня емкостью бака 175м3 высотой 30м. Предусматривается (в качестве аналога) станция обезжелезивания контейнерного типа Кристалл НК-Б производительностью 16.0м3/час. Направляются по распределительной сети  на хозяйственно- питьевые, производственные и противопожарные нужды, используются для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, мойки и ополаскивания оборудования, промывка оборудования, мойки и уборки производственных и вспомогательных помещений, нужды работающего персонала, поение поголовья.

	
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На объекте предусмотрены следующие системы водоотведения: 
   Хоз-бытовые и производственные (близкие по составу) сточные воды отводятся в проектируемую сеть канализации, а далее на очистные сооружения хоз. Бытовых стоков. Очищенные сточные воды по трубопроводу канализации К1 Ǿ 160мм сбрасываются в мелиоративную канаву и далее в р. Борисовка.
    Здания свинарников-откормочников. Стоки производственной канализации являются навозосодержащими, собираются через решетчатые полы и сбрасываются в навозахранилища.
    Здания АБК. Выпуск хоз.бытовых и производственных сточных вод предусматривается через два раздельных выпуска с подключением в наружную сеть.

    Здания Галереи. Стоки производственной канализации являются навозосодержащими и сбрасываются в лагуны-накопители навозных стоков. Хозяйственно-бытовые стоки попадают в наружную сеть канализации и отправляются на очистные сооружения. 

     Здания ветеринарно-санитарной бойни 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сточные воды от участка вскрывочной самотеком поступают на колодец-жироуловитель, а затем  в колодец-дезинфектор, а затем на локальные очистные сооружения.
Сточные воды от участка убоя самотеком поступают на колодец-жироуловитель, а затем  в колодец-дезинфектор, а затем на локальные очистные сооружения.

   Стоки из жироуловителя и дезинфектора по мере накопления вывозятся спец. транспортом.

ХОЗ.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Предусмотрен выпуск хоз.бытовых сточных с подключением в наружную сеть.
Здания пункта мойки машин 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сточные воды самотеком проходят предварительную очистку, а далее направляются на локальные очистные сооружения – пескобензомаслоуловитель, далее очищенные сточные воды поступают в сеть канализации.
ХОЗ.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Выпуск хоз.бытовых сточных вод с подключением в наружную сеть канализации. 

   Здание рампы приема и отгрузки свиней 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Выпуск производственных сточных вод предусмотрен через смотровой колодец, затем стоки отводятся в навозохранилище.
  Сооружения водонапорной башни 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Выпуск от перелива и опорожнения водонапорной башни осуществляется в выгреб и далее стоки отводятся на городские очистные сооружения 

  Сооружения станции обезжелезивания 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Отвод от промывных вод от станции обезжелезивания осуществляется в отстойник-шламонакопитель, далее в выгреб 

Дождевая канализация
Отвод поверхностных вод с территории осуществляется путем придания дорогам, проездам и площадкам односкатных поперечных профилей с транзитом ливневых и талых вод в водоотводную систему (канавы) с выпуском в пруд-испаритель 
   Дождевая канализация с территории топливохранилища 
Дождевые сточные воды по закрытой сети ливневой канализации отводятся в колодец, далее в емкость для сбора ливневых стоков, далее на локальные очистные сооружения.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отсутствуют


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

	№
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	мини-мальная
	макси-мальная
	сум-марная
	мини-мальная
	макси-мальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	11
	2
	1 основная

1 резервная
	36
	46
	16
	
	
	1

	
	
	
	36
	46
	16
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для добычи минеральных вод:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

	№
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Механические (отстаивание, фильтрование),

Биологическая очистка

	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод:

- жироуловители 
- отстойник-дезинфектор

- пескобензомаслоуловитель


	25.28
	
	не инструментальный

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	факти-ческое
	нормативно-расчетное2

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	
	(20
	
	– 20
	
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	  Добыча (изъятие) вод – всего
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	1.1
	  В том числе:
  подземных вод
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	  из них минеральных вод
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	1.2
	  поверхностных вод
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	2
	  Получение воды из системы 

  водоснабжения, водоотведения 

  (канализации) другого лица
	  куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	  тыс. куб. м/год
	
	
	

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего
	куб. м/сутки
	222,41
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	81,2
	
	

	3.1
	В том числе: 

на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	11,99
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,4
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	90,72
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	33,1
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	119,7
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	43,7
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	37,66
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	13,8
	
	

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	13,56
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,9
	
	

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	11,72
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	4,3
	
	

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе

	сточных вод при сбросе в
	р. Боровка 

	
	(наименование

	

	поверхностного водного объекта)


при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества

в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	средне-годовая
	макси-мальная
	средне-годовая
	макси-мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Водородный показатель (рН), ед. рН
	6,5-8,5
	
	
	
	

	
	Взвешенные вещества, мг/дм³
	30,000
	
	
	
	

	
	ХПКCr, мгO2/дм³
	125,000
	
	
	
	

	
	БПК5, мгO2/дм³
	25,000
	
	
	
	

	
	Хлорид-ион, мг/дм³
	300,000
	
	
	
	

	
	Сульфат-ион, мг/дм³
	100,000
	
	
	
	

	
	Аммоний-ион, мгN/дм³
	25,000
	
	
	
	

	
	Минерализация (по сухому остатку), мг/дм³
	1200,000
	
	
	
	

	
	СПАВ (анион.), мг/дм³
	0,100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	(20
	
	– 20
	
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Водородный показатель (рН), ед. рН
	7,6
	
	

	
	Взвешенные вещества, мг/дм³
	8,9
	
	

	
	ХПКCr, мгO2/дм³
	27,9
	
	

	
	БПК5, мгO2/дм³
	2,4
	
	

	
	Хлорид-ион, мг/дм³
	
	
	

	
	Сульфат-ион, мг/дм³
	
	
	

	
	Аммоний-ион, мгN/дм³
	0,28
	
	

	
	Минерализация (по сухому остатку), мг/дм³
	191,4
	
	

	
	СПАВ (анион.), мг/дм³
	
	
	

	
	Азот общий, мгN/дм3
	1,405
	
	

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	0,15
	
	


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источ-

ника выброса
	Источник выделения 

(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро-
ванными системами контроля выбросов (далее – АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	2026-2029гг
	
	
	на 20
	
	г.
	

	
	
	код
	наимено
вание
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	
	
	
	
	
	(20
	
	–20
	
	гг.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Строительство комплекса по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год в близи д. Борисовичи Климовичского района ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

	0001
	Установка сжигания биологических отходов производительностью 70 кг/час
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	200,0
	0,059
	
	
	11

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	100,0
	0,030
	
	
	11

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	300,0
	0,089
	
	
	11

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	10,0
	0,003
	
	
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	0,1
	0,000
	
	
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	0,1
	0,000
	
	
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	0,1
	0,000
	
	
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	
	
	0,1
	0,000
	
	
	

	
	
	0325
	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)
	
	
	0,5
	0,000
	
	
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0228
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr 3+)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0140
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0164
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0229
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0290
	сурьма
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0133
	Кобальт и его соединения (в пересчете на кобальт)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0110
	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0191
	Таллий карбонат (в пересчете на таллий)
	
	
	-
	0,000
	
	
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000
	
	
	


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	2026-2029гг
	
	
	на 20
	
	г.

	№
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	
	
	
	
	
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:

	

	Строительство комплекса по откорму свиней производственной мощностью 51000 голов в год в близи д. Борисовичи Климовичского района ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

	1
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0001
	0,003
	0,002
	
	

	2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0001
	0,059
	0,045
	
	

	3
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0001
	-
	0,007
	
	

	4
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0001
	0,030
	0,022
	
	

	5
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0001
	0,089
	0,067
	
	

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	7
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	8
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	9
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	10
	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)
	0325
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	11
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	12
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr 3+)
	0228
	3
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	13
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)
	0140
	2
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	14
	Никель оксид (в пересчете на никель)
	0164
	2
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	15
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	16
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)
	0229
	2
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	17
	сурьма
	0290
	2
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	18
	Кобальт и его соединения (в пересчете на кобальт)
	0133
	2
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	19
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0143
	2
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	20
	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)
	0110
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	21
	Таллий карбонат (в пересчете на таллий)
	0191
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	22
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0001
	0,000
	0,000
	
	

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,045
	х
	

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,031
	х
	

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,067
	х
	

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,143
	х
	

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	
	
	
	
	х
	
	
	
	

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	
	х
	

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	
	х
	

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	
	х
	

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	
	х
	

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	
	х
	

	ИТОГО
	х
	х
	
	х
	


IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

	№
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели 

образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	
	(20
	
	– 20
	
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	  1
	1,0
	
	

	2
	
	  13
	
	
	

	3
	
	  14
	
	
	

	4
	
	  2
	
	
	

	5
	
	  3
	10,4
	
	

	6
	
	  4
	10,0
	
	

	7
	
	Неопасные
	1,0
	
	

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	
	
	

	9
	ИТОГО образование и поступление
	22,4
	
	

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	

1,0
	
	

	11
	
	13
	
	
	

	12
	
	14
	
	
	

	13
	
	2
	
	
	

	14
	
	3
	7,4  
	
	

	15
	
	4
	9,0
	
	

	16
	
	Неопасные
	
	
	

	17
	ИТОГО передано отходов
	17,4
	
	

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	
	
	

	19
	
	13
	
	
	

	20
	
	14
	
	
	

	21
	
	2
	
	
	

	22
	
	3
	
	
	

	23
	
	4
	
	
	


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	
	
	

	25
	Использование отходов
	1
	
	
	

	26
	
	2
	
	
	

	27
	
	3
	
	
	

	28
	
	4
	
	
	

	29
	
	Неопасные
	
	
	

	30
	ИТОГО на использование
	
	
	

	31
	Хранение отходов
	1
	
	
	

	32
	
	13
	
	
	

	33
	
	14
	
	
	

	34
	
	2
	
	
	

	35
	
	3
	
	
	

	36
	
	4
	
	
	

	37
	
	Неопасные
	
	
	

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	
	
	

	39
	ИТОГО на хранение
	
	
	

	40
	Захоронение отходов
	1
	
	
	

	41
	
	2
	
	
	

	42
	
	3
	3,0
	
	

	43
	
	4
	1,0
	
	

	44
	
	Неопасные
	1,0
	
	

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	
	
	

	46
	ИТОГО на захоронение
	5,0
	
	


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 

и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 20
	
	г.
	на 20
	
	г.

	
	
	
	
	(20
	
	– 20
	
	гг.)
	(20
	
	– 20
	
	гг.)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	На захоронение

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)
	1871400
	Умеренно опасные

3-й класс
	Полигон ТКО 

в 0,8 км к югу от г. Климовичи
	1,0
	1,0

	Шлам железосодержащий 
	3551800
	Умеренно опасные

      3-й класс
	Полигон ТКО 

в 0,8 км к югу от г. Климовичи
	1,0
	1,0

	Отходы производства, подобные

отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	Неопасные 
	Полигон ТКО 

в 0,8 км к югу от г. Климовичи
	1,0
	1,0

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	Малоопасные

4-й класс
	Полигон ТКО 

в 0,8 км к югу от г. Климовичи
	1,0
	1,0

	Осадок из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывки фильтров) 
	8420200
	Умеренно опасные

   3-й класс
	Полигон ТКО 

в 0,8 км к югу от г. Климовичи
	1,0
	1,0


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

	№
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	
	
	
	
	

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	
	
	
	
	

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	
	
	
	
	

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	
	
	
	
	


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 

охраны окружающей среды

Таблица 21

	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование объекта воздействия

	1
	Сточные воды хоз.бытовые перед очисткой 
	Участок очистки сточных вод
	Точка 1
	Поступающие сточные воды на очистку 
	1 раз в квартал
	БПК5
ХПКСr

Взвешенные вещества 
Аммоний-ион

Минерализация воды

СПАВ анионоактивные

Сульфат-ион

Хлорид-ион

рН



	2
	Сточные воды, сбрасываемые в р. Боровка после очистных сооружений 
	Выпуск сточных вод в р. Боровка после очистки 
	Точка 2
	Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Боровка
	1 раз в квартал
	БПК5

ХПКСr
Взвешенные вещества 

Аммоний-ион

Минерализация воды

СПАВ анионоактивные

Сульфат-ион

Хлорид-ион

рН



	3
	Поверхностные воды р. Боровка в фоновом створе 
	Река Боровка в районе расположения выпуска сточных вод после очистных сооружений 
	Точка 3
	Выше 500м впадения безымянного ручья в р. Боровка 
Фоновый створ 

	1 раз в квартал
	рН
БПК5

	4
	Поверхностные воды р. Боровка в контрольном створе
	Река Боровка в районе расположения выпуска сточных вод после очистных сооружений
	Точка 4
	Ниже 500м впадения безымянного ручья в р. Боровка Контрольный створ
	1 раз в квартал
	

	5
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Установка сжигания биологических отходов производительностью 70кг/час 
	0001
	Дымовая труба 
	1 раз в год 
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (азота оксид)

	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	
	
	
	
	
	
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)

	
	
	
	
	
	
	Бензо(в)флюоратен

	
	
	
	
	
	
	Бензо(к)флюоратен

	
	
	
	
	
	
	Индено(1,2,3-cd)пирен

	
	
	
	
	
	
	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)

	
	
	
	
	
	
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

	
	
	
	
	
	
	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr 3+)

	
	
	
	
	
	
	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)

	
	
	
	
	
	
	Никель оксид (в пересчете на никель)

	
	
	
	
	
	
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)

	
	
	
	
	
	
	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)

	
	
	
	
	
	
	сурьма

	
	
	
	
	
	
	Кобальт и его соединения (в пересчете на кобальт)

	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

	
	
	
	
	
	
	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)

	
	
	
	
	
	
	Таллий карбонат (в пересчете на таллий)

	
	
	
	
	
	
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	


Окончание таблицы

	№
п/п
	Показатель
	Описание

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	


	Настоящим
	Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

	

	(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)


подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

	Главный инженер 
	
	А.М. Андреенко 

	(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
	
	(инициалы, фамилия, подпись)


	

	(дата)


	
	

	

	1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.


