РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ КАМIТЭТ ПА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРЦЫ I ХАРЧАВАННЮ МАГIЛЁЎСКАГА АБЛВЫКАНКАМА МАГIЛЁЎСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ’ЯДНАННЕ «МЯСАМАЛПРАМ» ААТ «БАБУШКIНА КРЫНКА» - КIРУЮЧАЯ КАМПАНIЯ ХОЛДЫНГА «МАГIЛЁЎСКАЯ МАЛОЧНАЯ КАМПАНIЯ БАБУШКIНА КРЫНКА» 212013, вул. Ак.Паўлава,3, г.Магiлёў inbox@babushkina.by тэл.: 8 (0222) 79-20-00, тэл./факс: 8 (0222) 79-20-10 Разлiковы рахунак BY02BAPB30122005600160000000 Цэнтр банкаўскіх паслуг №603 у г.Магілёве Рэгіянальная дырэкцыя па Магілёўскай вобласці ААТ "Белаграпрамбанк" БІКBAPBBY2X УНП 700012278, ОКПО 00454221 http://www.babushkina.by; РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА МОГИЛЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЯСОМОЛПРОМ» ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА» 212013, ул. Ак.Павлова,3, г.Могилев inbox@babushkina.by тел.: 8 (0222) 79-20-00, тел./факс: 8 (0222) 79-20-10 Расчетный счет BY02BAPB30122005600160000000 Центр банковских услуг №603 в г. Могилеве Региональная дирекция по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» БИКBAPBBY2X УНП 700012278, ОКПО 00454221 http://www.babushkina.by. от ____________ № ___________ на № __________ от _____________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

| (число, месяц, год) |  |
| --- | --- |

| Настоящим заявлением | ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование юридического лица |  |
| «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |
| в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |
| индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица, |  |  |
| местожительство индивидуального предпринимателя) |  |  |
| просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на |  | 10 лет |
| (указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду) |  |  |

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | г. Могилев, ул. Академика Павлова, д. 3 |  |  |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Орешко Эдуард Викторович |  |  |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 80222792000, 80222792010 F, inbox@babushkina.by https://babushkina.by/ |  |  |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 10511, 10512, 10520 |  |  |
| 5 | Учетный номер плательщика | 700012278 |  |  |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 13.12.2012 администрацией Октябрьского района г. Могилева зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №700012278 |  |  |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | Филиал «Бобруйский», Филиал «Быховский», Филиал «Глусский», Филиал «Кировский», Филиал «Дрибинский», Филиал «Круглянский», Филиал «Климовичский», филиал «Минский», Филиал «Мстиславский», Филиал «Осиповичский», Филиал «Славгородский», Филиал «Чаусский», Цех по производству сыров г. Белыничи |  |  |
| 8 | Количество работающего персонала | 2904 |  |  |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения | 1 |  |
|  |  | водоотведения | 1 |  |
|  |  | (канализации) |  |  |
| 10 | Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь | отсутствует |  |  |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Савицкая Наталья Борисовна, 8(0222) 79-20-19 |  |  |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | Платежное поручение № 61700 от 06.11.2025 |  |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская компания «Бабушкина крынка» | 10511, 10520 | Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Академика Павлова, д.3 | 11,3479 | 07.09.2023 г. реконструкция бытовых помещений под органолептическую лабораторию в цехе детского питания, по улице Академика Павлова, 3 в г. Могилеве | 357 590 т/год/ 258 802 т/год |
| 2 | Филиал «Осиповичский» Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская компания «Бабушкина крынка» | 10511, 10512 | Республика Беларусь, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Юбилейная, д.53А | 6,2 | 1978, 2019 г. модернизация котельной | 182 500 т/год/ 62050 т/год |

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме

| на | 2 | листах. |
| --- | --- | --- |

III. Производственная программа

Таблица 3

ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 26 |  | 20 | 27 |  | 20 | 28 |  | 20 | 29 |  | 20 | 30 |  | 20 | 31 |  | 20 | 32 |  | 20 | 33 |  | 20 | 34 |  | 20 | 35 |  |
|  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | 10511 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  |
|  | 10520 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  |

Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 26 |  | 20 | 27 |  | 20 | 28 |  | 20 | 29 |  | 20 | 30 |  | 20 | 31 |  | 20 | 32 |  | 20 | 33 |  | 20 | 34 |  | 20 | 35 |  |
|  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  | год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | 10511 | 101 |  |  | 101 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  | 101,5 |  |  |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Система менеджмента окружающей среды | Система менеджмента окружающей среды внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO14001. | П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 2.Приемка, подготовка и хранение, транспортировка сырья | К приемке допускается молоко, доставленное в опломбированном виде в транспортных средствах, имеющих санитарный паспорт. Молоко транспортируется в цистернах. Из автоцистерн молоко охлаждается до 2-4ºС и герметично по гибкому трубопроводу центробежными насосами транспортируется в цех для переработки. Сырье принимают по массе и качеству. Жиры (в твердом состоянии) хранят в складских помещениях. Компоненты для производства заменителей цельного молока принимают и хранят в соответствии с требованиями ТНПА на данные компоненты в транспортной таре на поддонах в штабелях. Добавки и витамины поступают в герметичных полиэтиленовых пакетах и хранятся в складском помещении При подаче жидкого сырья контролируются давление потока и уровень специальным клапанами и датчиками уровня. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Во время получения и отправки материалов, когда транспортные средства паркуются и во время погрузки и выгрузки, НДТМ должен выключать двигатель транспортного средства и холодильный агрегат, если он имеется, и предоставлять альтернативный источник питания. Внедрить предлагаемый НДТМ не представляется возможным по экономическим причинам. |
| 3.Сепарирование | В цехе цельномолочной продукции молоко очищается на сепараторах-молокоочистителях, сепараторах-сливкоотделителях и охлаждается на охладителях. Используются сепараторы с центробежной пульсирующей выгрузкой осадка. Такие, непрерывно действующие, самовыгружающие сепараторы не требуют периодических остановок для выгрузки осадка и мойки. Сепарирование осуществляется при температуре 50+-5 ºС. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 4.Нормализация состава молока | Для получения продукта, соответствующего требованиям ТУ исходное молоко нормализуют в автоматическом режиме обезжиренным молоком, пахтой или сливками в потоке при температуре 55 ºС (одновременно с нормализацией молока производится его очистка). Процесс нормализации молока не может быть отдельно выделен от тех. процесса сепарирование-нормализация-пастеризация. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Максимизировать восстановление разбавленного, но не загрязненного иным образом, продукта при первичной промывке при безразборной мойке, запуске, отключении и смене высокотемпературной кратковременной обработки и при промывке другого оборудования и трубопроводов с оперативным обнаружением точек перехода между продуктом и водной фазой. Применяемый на предприятии способ нормализации молока позволяет исключить воздействие на окружающую среду. |
| 5.Деаэрация, Гомогенизация нормализованной смеси. Пастеризация нормализованной смеси/ молока | Нормализованную смесь гомогенизируют, пастеризуют при температуре 87+-2 ºС с выдержкой 25 секунд и охлаждают до температуры 4+-2 ºС. Молоко очищают от дестабилизированных белков и деаэрируют при температуре 45+-2 ºС, гомогенизируют, стерилизуют при температуре 138+-1 ºС 6 секунд и охлаждают до температуры 20 ºС, Для производства пастеризованного молока, кефира, кисломолочных напитков, молоко пастеризуется на пластинчато-охладительных установках. При пастеризации используются пастеризаторы непрерывного действия. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. При пастеризации не используются регенеративные теплообменники НДТМ применить не представляется возможным по технологическим и конструктивным причинам. |
| 6.Сгущение молока (Выпаривание) | Для производства сухих молочных продуктов исходное сырье (нормализованное цельное молоко, нормализованное обезжиренное молоко, сыворотка) поступает из танка на теплообменники, где проходят пастеризацию и подогрев до температуры подачи в циркуляционные вакуум-выпарные аппараты «Виганд-8000», «Виганд-4000», где проходит процесс сгущения. Температура сгущения в диапазоне от 50+-2 ºС до 86+-2 ºС. Применяются многокорпусные испарители оптимизирующие рекомпрессию пара. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| 7.Производство сухого молока | Сгущеный продукт поступает в промежуточную емкость, далее подается на дисковую распылительную сушилку, сушится под воздействием острого пара путем разбрызгивания. Сухой продукт охлаждается в охладителях и далее по пневмотранспорту поступает на фасовку. Очистка запыленного воздуха производится при помощи циклонов, где установлены газоочистные установки (эффективность очистки 93-95%). Для производства сухой подсырной сыворотки исходная подсырная сыворотка доставляется в цех переработки автомолцистернами. Поступившая сыворотка самовсасывающими насосам через фильтры очистки и охладитель, подается на промежуточное хранение в изолированные резервуары объемом 50000 л. Из резервуаров концентрированная подсырная сыворотка насосом подается на ПОУ, затем через промежуточные емкости на вакуум-выпарные аппараты на сгущение, до содержания сухих веществ 55-58%, далее на предварительное охлаждение в потоке на вакуум-охладитель, где охлаждение достигается в результате самоиспарения горячего продукта в разряженном пространстве. Затем охлажденная сыворотка поступает в специальные емкости (кристаллизаторы), куда вносится затравка (мелкокристаллический сахар или лактоза) и сыворотка кристаллизуется в течение 10-12 часов. Охлажденная кристаллизованная сгущенная подсырная сыворотка при необходимости подогревается на трубчатом теплообменнике и далее подается в резервуары промежуточного хранения сгущенной сыворотки перед сушкой. Процесс сушки представляет собой трансформацию сгущенного концентрата подсырной сыворотки в большое количество мелких капель, которые затем взаимодействуют с быстротекущим потоком горячего воздуха. Сушильный воздух нагревается в газовом теплогенераторе. Основной технологический воздух, подаваемый в сушильную камеру, очищается на фильтрах. Отработанный воздух отводится из сушильной камеры в фильтр отработанного воздуха для отделения частиц порошка. Мелкая фракция порошка возвращается с помощью системы возврата мелкой фракции. Сухой порошок охлаждается в системе охлаждения сушильной камеры. Затем охлажденный порошок сухой подсырной сыворотки поступает в бункер хранения готового продукта, откуда сухая подсырная сыворотка поступает на линию фасовки. Применяется пожарная сигнализация с ранним оповещением, чтобы снизить риск взрыва в распылительных сушилках. В настоящее время ведется установка второго газогенератора, обеспечивающего теплоэнергией вторую сушильную установку. Что значительно снизит потребление электроэнергии и воды, а соответственно образование сточных вод. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Производить порошковое молоко, используя выпарные батареи, оптимизируя рекомпрессию пара, связанную с наличием тепла и энергии в установке. НДТМ применить не представляется возможным по технологическим и конструктивным причинам. |
| 8.Производство мороженого | Для изготовления мороженного готовят смесь для мороженного согласно рецептуре. Полученную смесь фильтруют, пастеризуют при температуре 80-85 ºС с выдержкой 50-60 секунд, гомогенизируют, охлаждают смесь до температуры 4-+2 ºС. Далее смесь направляют на созревание при температуре 4+-2 ºС в течение 4-12 часов, фризеруют, глазируют (по необходимости) и фасуют. Далее штучное мороженное идет в закалочный шкаф при температуре -38-(-41) ºС. Расфасованное мороженое направляют на упаковку, а далее на закаливание и/или закаливание и дозакаливание до получения продуктов температуры при выходе не выше минус 18С. Удельные значения потребления на производство 1 кг мороженого: энергии- 273,6 кВтч/т, потребления воды – 1,9т/т (1,9 л/кг) и образования сточных вод-1,9т/т (1,9 л/кг). | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 9.Очистка оборудования и установок | В процессе всех вышеперечисленных технологических операций осуществляется очистка, мойка и дезинфекция оборудования и установок жидкими моющими средствами в соответствии с ежегодно утвержденным «графиком мойки и дезинфекции оборудования» кислото- и щелочесодержащими и дезинфицирующими средствами, допущенными к использованию технологическими регламентами, а также в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами для предприятий молочной промышленности. Применение сепараторов с центробежной пульсирующей выгрузкой осадка позволяет осуществлять мойку оборудования без остановки. При работе разгрузочного устройства применяется проточная водопроводная вода. Для поддержания барабана сепараторов в закрытом положении воду падают в течение всего рабочего цикла. Мойка оборудования и молокопроводов осуществляется циркуляционным методом с помощью автоматизированных CIP-станций. В ЦСМП выброс ЗВ от CIP-станции и вытяжного шкафа химической лаборатории происходит посредством местной вытяжной вентиляции. На участке сухой подсырной сыворотки выброс ЗВ от станции CIP-мойки осуществляется посредством общеобменной вентиляции. На участке сухой подсырной сыворотки при приготовлении моющего раствора в специальных емкостях, происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством местной вытяжной вентиляции. С целью предотвращения попадания материалов в сточные воды используются ловушки над стоками в полу (решетки), которые регулярно проверяются и очищаются. Применяется автоматическая дозировка химикатов в надлежащих концентрациях. Моечные шланги для ручной очистки оснащены управляемыми вручную пусковыми механизмами, вода подается с контролируемым давлением через сопла. Резервуар для нейтрализации сточных вод не применяются, так как в сип мойках настроена автоматическая нейтрализация образованных стоков перед сбросом в канализацию. Этилендиаминтетрауксусная кислота и галогенсодержащие окислительные биоциды не применяются. Выработка масла происходит в маслоизготовителях непрерывного действия. Трубопроводы не используются. Дезинфекция подогревателя сливок со снятым молоком проводится перед очисткой паром. Процесс очистки, мойки и дезинфекция оборудования и установок при производстве молока и молочных консервов является основным источником образования производственных сточных вод. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Оптимизировать использование сухой очистки (включая вакуумные системы) оборудования и установок, в том числе после утечек перед мокрой очисткой, если мокрая очистка необходима для достижения требуемых уровней гигиены. Применяемая на производстве технология очистки оборудования и установок позволяет достигать уровня НДТМ . |
| 10.Охлаждение | Для обеспечения процесса охлаждения используется аммиачная копрессорная. Камера охлаждения имеется в каждом цеху. Охлаждение сгущеного молока просходит в вакуум-охладителях - температура охлаждения – 20+-2 ºС. Сухое молоко выходящее из башни охлаждается в системе пневмотранспорта перед фасовкой. Добываемая вода из артезианских скважин используется на подпитку оборотных систем водоснабжения вакуум выпарных установок «Виганд», для охлаждения оборудования аммиачной компрессорной и основного производственного корпуса, Применяется пластинчатый теплообменник для предварительного охлаждения талой воды с аммиаком, перед окончательным охлаждением в резервуаре, оборотной системы водоснабжения. Используется умягченная вода. Галогенсодержащие вещества в качестве холодильных агентов не применяются Для охлаждения оборотной воды, отходящей от теплообменного оборудования (конденсаторов) аммиачной компрессорной, применяется градирня. Процесс охлаждения происходит за счёт испарения части воды при стекании её тонкой плёнкой или каплями по специальному оросителю, вдоль которого в противоположном движению воды направлении подаётся поток воздуха. Разработана программа энергосбережения по сокращению добычи подземных вод, в том числе и для охлаждения. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Системы охлаждения промышленные) December 2001 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Рекуперировать тепло от охлаждающего оборудования. Может достигаться температура воды 50-60 °С. Повторное использование тепла в технологическом процессе. НДТМ применить не представляется возможным по технологическим и конструктивным причинам. |
| 11.Розлив. Упаковывание и маркировка. Хранение и транспортировка | Продукция хранится при температуре в диапазоне от 0 до 10 градусов, относительной влажности воздуха не выше 85 %. Упаковочные материалы закупаются большими партиями и собирается отдельно. Упаковывание готовой продукции осуществляется в мешки бумажные четырехслойные с полиэтиленовым вкладышем либо в пакеты из комбинированного пленочного материала. Масло упаковывается в ящики. На каждом этапе розлива стоят дозирующие устройства, не позволяющие допускать переливы. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Оптимизировать дизайн упаковки, включая вес и объем материала, и повторно используемое содержимое, чтобы сократить используемое количество и минимизировать отходы. Существующая упаковка на производстве позволяет достигать уровня НДТМ. |
| 12.Минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух, являются: азота диоксид углерод оксид, азота оксид т/год, сухая пыль лактозы; аммиак. Основным источником выбросов является на предприятии котельная, сушильное отделение, вакуум выпарная установка для сушки молока. Процесс сушки молока оснащен тремя ГОУ (циклоны) В столярном цеху ремонтно-строительного участка деревообрабатывающий станок оснащен ГОУ (УОС). Для сокращения объема выбросов загрязняющих веществ на долгосрочную перспективу построена блочно-модульная котельная, также запланирована реконструкция аммиачной компрессорной. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Использование двухэтапных компоновок высокопроизводительных методов очистки, например, при использовании двух тканевых фильтров или использовании их в комбинации с фильтрами «HEPA» (высокоэффективными сухими воздушными фильтрами) или с фильтрами с электростатическим осадителем. НДТМ применить не представляется возможным по экономическим и конструктивным причинам. Для достижения минимизации выбросов загрязняющих веществ разработаны мероприятия, и включены в таблицу 20 раздела ХI данной заявки. |
| 13.Добыча подземных вод и подготовка воды | Основным источником водоснабжения с июня 2015 года являются собственные артскважины, в количестве 3 шт, глубиной от 207 до 212 м, проектной производительностью 180 м3/час (60 м3/час каждая). Также предприятие потребляет воду МГКУП «Могилевоблводоканал» в количестве до 30 % от необходимого объема. Вода поступает согласно СанПиН 10-124-РБ99 «Питьевая вода». На предприятие вода поступает по двум водозаборам: Кирова и Зимница. Вода поступает по трубам диаметром 315 мм в две накопительные емкости по 4000 м³, откуда насосной станцией второго подъема поступает на производство по водоводу №1 и водоводу №2. Приборы учета – два счетчика на каждый водовод установлены в насосной станции второго подъема. Вода подается на площадку в кольцевой наружный водопровод диаметром 250 мм, на котором установлены семь подземных пожарных гидранта. Далее вода поступает на: - главный производственный корпус; - вспомогательный корпус; - котельную (водоподготовка); - административно-бытовой корпус; - транспортный цех. Горячее водоснабжение обеспечивается существующей собственной котельной, расположенной на территории предприятия. Горячая вода подается по наружной тепловой сети в тепловые пункты. | «Методика разработки реестра наилучших доступных технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения» ОАО «МосводоканалНИИ-проект» | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Удельное потребление воды на производство 1 литр молока для продажи 0,6-1.8 л/л В зависимости от степени очистки промывных вод их целесообразно использовать в системах производственного водоснабжения, для приготовления растворов реагентов, для полива территорий и др. НДТМ применить не представляется возможным по технологическим и конструктивным причинам. |
| 14.Очистка сточных вод | Сточные воды (образуемые в результате мойки оборудования) отводятся в существующие наружные сети производственно-бытовой канализации. Далее стоки поступают в городскую сеть на городские очистные сооружения полной биологической очистки. Дождевые и талые воды отводятся с кровли зданий и проездов в закрытую дождевую канализацию промышленной площадки, а затем выпускаются в городскую дождевую канализацию одним выпуском. Сточные воды от приемно-аппаратного участка поступают на локальные очистные сооружения с последующим отведением очищенных стоков в городскую систему канализации Сточные воды от приемно-аппаратного участка с автомобильной мойки поступают через приемную камеру на нефтеловушку, где отделяются от жидкостей с относительной плотностью, меньшей плотности воды, и далее - в первичный отстойник. Очищенные стоки через выпускной коллектор поступают в городскую канализацию. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах мг/дм3: БПК-1200, ХПК- 3000, взв.в-ва – 500; рН - 6-9; азот -35; фосфаты- 31; сухой остаток – 4000; СПАВ – 1,5; н/пр – 2,0; железо – 3,0; жиры – 110. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | Технологический процесс не соответствует НДТМ, Предлагаются следующие НДТМ: Удельное образование сточных вод на производство 1 литр молока для продажи составляет 0,8-1,7л/л. Типичное качество сточных вод в секторе мг/л: БПК-<25; ХПК-<125; взв.в-ва-<50; азот-<10; фосфор-0,4-5; рН – 6-9; масло и топленый животный жир - <10 Оптимизировать повторное использование и очистку; применять флотацию растворенного в жидкости воздуха Применять биологическую очистку, аэробные и анаэробные методы. - удалять азот биологически - использовать фильтрацию для доочистки сточных вод; - применять ультрафильтрацию через полупроницаемую мембрану. Для достижения перечисленных методов разработаны мероприятия, и включены в таблицу 20. |
| 15.Мониторинг | Производственный аналитический контроль осуществляется в рамках производственного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования в соответствии с утвержденной генеральным директором организации инструкцией. По программе аналитического контроля: -ежегодно проводятся замеры на границе СЗЗ по шуму, твердым частицам, диоксиду азота. -ежеквартально проводятся замеры работы котлов. -с периодичностью 1 раз в год проводятся замеры эффективности ГОУ. -лабораторией гор.водоканала проводятся ежемесячный контроль сточных вод на выпуске в гор.канализацию по следующим показателям: РН, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот аммонийный, фосфат-ион, сухой остаток, хлориды, СПАВ, нефтепродукты, железо общ., жиры. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Текущий мониторинг потребления воды и энергии, уровней производства отходов и эффективности контрольных мер. Это может включать как замеры, так и визуальный осмотр как для отдельных производственных процессов, так и на месте. Примеры параметров, подлежащих мониторингу: потребление энергии, потребление воды, объемы сточных вод, выбросы в атмосферный воздух и воду, образование твердых отходов, выпуск продукции и побочных продуктов, потребление вредных веществ и частота и тяжесть незапланированных выбросов и утечек. Применяемая на производстве мониторинг позволяет достигать уровня НДТМ . |
| 16.Эффективное использование энергии | Для отопления административно-производственных площадей предприятия, а также снабжения производства паром, используются шесть паровых котлов следующих марок: 4 паровых котла STEM 5000/Максимальная мощность каждого из котлов составляет 4,61 т/пара в час (3,14 МВт). В качестве топлива используется природный газ. Выбросы ЗВ осуществляются через дымовую трубу. В блочно-модульной котельной, для снабжения производства паром, установлены два паровых котла ESB 400 (максимальная мощность 3,97 т/пара в час (2,619 МВт) и ESB 500 (максимальная мощность пара 4,76 т/пара в час (3,273 МВт) В ЦСМП установлен газовый теплогенератор мощностью 1,8 МВт, используемый для нагрева воздуха, необходимого для сушки сгущенного концентрата молока. Используемое топливо - природный газ. Второй газовый теплогенератор устанавливается для обеспечения второй сушильной установки паром, что значительно сократит энерго- и водопотребление. На участке сухой подсырной сыворотки установлен газовый теплогенератор мощностью 0,95 МВт, используемый для нагрева воздуха, необходимого для сушки сгущенного концентрата подсырной сыворотки. В цехе сухой молочной сыворотки оптимизировано использование конденсата. Собранный конденсат обратно возвращается на котельную. Ведется работа по максимизации возврата конденсата. Для улавливания используется современное оборудование (конденсатоотводчики). Изолирован неиспользуемый трубопровод. Все процессы термообработки продукта автоматизированы, что позволяет избегать использование большого количества энергии, чем это необходимо для процессов нагревания и охлаждения, без причинения вреда продукту. Регуляторы частоты применяются на двигателях, путем оснащения частотными преобразователями. При обмуровке котлов, а также для термоизоляции трубопроводов и паропроводов применяются энергоэффективные материалы. Ведутся режимно-наладочные работы котлов для сокращения расхода энерготоплива, а также уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При перевозке сырья новые молоковозы оснащены изоляцией трубопроводов. Удельное потребление энергии на производство 1 литр молока для продажи - 61,2 кВтч/т (0,06 кВтч/л). | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency 2009 (Эффективное использование энергии) Раздел 4.2, стр. 313-343 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Использовать комбинированное генерирование тепла и энергии в новых или существенно измененных установках или установках, обновляющих их энергосистемы, где используется произведенное тепло и энергия, например, при производстве порошкового молока, сушке сыворотки. Использовать тепловые насосы для регенерации тепла от различных источников. Эти медоды рассматриваются на долгосрочную перспективу с учетом экономической целесообразности, а также воздействия на различные компоненты окружающей среды. Для достижения перечисленных методов разработаны мероприятия, и включены в таблицу 20. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин; | Подземные воды, бассейн реки Днепр, системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | г. Могилев |
| 2 | Нужды промышленности | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин; | Подземные воды, бассейн реки Днепр, системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | г. Могилев |
| 3 | Иные нужды (вспомогательные нужды) | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды, бассейн реки Днепр, системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | г. Могилев |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |  |  |
| 4 | Хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин; | Подземные воды, бассейн реки Днепр, системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | Могилевская область, г. Осиповичи |
| 5 | Нужды промышленности | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин; | Подземные воды, бассейн реки Днепр, системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | Могилевская область, г. Осиповичи |
| 6 | Иные нужды (вспомогательные нужды) | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды, бассейн реки Днепр, системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | Могилевская область, г. Осиповичи |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды управ | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев |  |  |
| 1 | Наружная мойка автомолцистерн | Наружная мойка автомолцистерн осуществляется в весенне-осенний период. Наружная мойка автомолцистерн осуществляется в течение 3 мин |
| 2 | Внутренняя мойка автомолцистерн | Внутренняя мойка и дезинфекция автомолцистерн осуществляется в несколько этапов: ополаскивание внутренней поверхности крышек люков и горловин (7+12 мин); мойка уплотнительных резинок в моечных ваннах (2 мин.); мойка внутренней поверхности автомолцистерн с использованием моющих головок (12-15 мин.); мойка патрубков автомолцистерн (5 мин.). Сточные воды в полном объеме отводятся в сети водоотведения. |
| 3 | Обеспечение технологических параметров оборудования | Расход обусловлен потребностью оборудования в водных ресурсах в процессе их работы. При концентрировании сыворотки на установке нанофильтрации образуется пермеат и концентрат сыворотки. Пермеат отводится в сети водоотведения, а концентрат направляется на иные филиалы холдинга для дальнейшей переработки. Вода используется для работы |
| 4 | Нужды вакуум-выпарной установки | Вода для обеспечения технологических параметров оборудования используется для восполнения потерь воды в системе оборотного водоснабжения охлаждения вакуум-выпарной установки. Вакуум-выпарные установки имеют индивидуальную систему водоснабжения и состоят из 3 основных частей: - вакуум-аппарат, где происходит подогревание и испарение молока под разрежением; - вакуум-насос, служащий для поддержания постоянного разрежения путем отсасывания сокового пара и воздуха из вакуумной системы; - конденсатор, служащий для конденсации вторичного пара. Для охлаждения воды в системе оборотного водоснабжения эксплуатируется вентиляторная градирня. |
|  | Санитарная обработка и дезинфекция оборудования | Кроме полного цикла санитарной обработки оборудования ежедневно перед запуском технологического оборудования осуществляется его дезинфекция с использованием дезинфицирующих растворов (сокращенный цикл мойки) по следующей схеме: вода-дезинфекция- вода. Для дезинфекции оборудования используются щелочные и кислотные дезинфицирующие растворы. Растворы циркулируют внутри системы и меняются при проведении санитарной обработки резервуаров CIP моек. Использованная для последнего ополоска вода скапливается в резервуаре и повторно используется для первого ополоска оборудования, за исключением CIP мойки цеха переработки сыворотки, где для первого ополоска резервуаров используется пермеат, образованный в результате нанофильтрации сыворотки. |
|  | Приготовление химических растворов | Приготовление растворов осуществляется в ваннах трехсекционных моек, резервуарах CIP-моек, резервуарах кислотных и щелочных растворов, непосредственно перед процессом мойки. |
|  | Нужды котельной | Для выработки пара, используемого в производственных нуждах эксплуатируется котельная .Нужды котельной включают в себя следующие статьи: восполнение потерь конденсата пара, постоянные и периодические продувки, водоподготовка котловой воды, потери связанные с работой деаэратора. Сточные воды отводятся в сети водоотведения предприятия. |
|  | Санитарная обработка серпянок | При производстве творога для более полного отделения сыворотки от творожного зерна применяются серпянки. Санитарная обработка серпянок осуществляется в прачечных. |
|  | Расход воды на приготовление рецептур | Вода, используемая при приготовлении продукции в полном объеме относится к безвозвратному водопотреблению. |
|  | Расход воды на санитарную обработку производственных помещений | Санитарная обработка производственных помещений на предприятии осуществляется ежедневно в конце смены. |
|  | Расход воды на вспомогательные нужды | Вспомогательные нужды включают в себя: расход воды на нужды станции водоподготовки, нужды производственной лаборатории, на нужды аммиачной компрессорной, на авто, на влажную уборку вспомогательных помещений, на нужды прачечной, на нужды столовой, на мойку резервуаров чистой воды и водопроводной сети, на поверку пожарных гидрантов, на мойку твердых покрытий. |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |
|  | Наружная мойка автомолцистерн | Наружная мойка автомолцистерн осуществляется в весенне-осенний период. Наружная мойка автомолцистерн осуществляется в течение 3 мин |
|  | Внутренняя мойка автомолцистерн | Внутренняя мойка и дезинфекция автомолцистерн осуществляется в несколько этапов: ополаскивание внутренней поверхности крышек люков и горловин; мойка уплотнительных резинок в моечных ваннах; мойка внутренней поверхности автомолцистерн с использованием моющих головок; мойка патрубков автомолцистерн. Сточные воды в полном объеме отводятся в сети водоотведения. |
|  | Обеспечение технологических параметров оборудования | Расход обусловлен потребностью оборудования в водных ресурсах в процессе их работы. При концентрировании сыворотки на установке нанофильтрации образуется пермеат и концентрат сыворотки. Пермеат отводится в сети водоотведения, а концентрат направляется на иные филиалы холдинга для дальнейшей переработки. Вода используется для работы |
|  | Нужды вакуум-выпарной установки | Вода для обеспечения технологических параметров оборудования используется для восполнения потерь воды в системе оборотного водоснабжения охлаждения вакуум-выпарной установки. Для охлаждения воды в системе оборотного водоснабжения эксплуатируется вентиляторная градирня. |
|  | Санитарная обработка и дезинфекция оборудования | Кроме полного цикла санитарной обработки оборудования ежедневно перед запуском технологического оборудования осуществляется его дезинфекция с использованием дезинфицирующих растворов (сокращенный цикл мойки) по следующей схеме: вода-дезинфекция- вода. Для дезинфекции оборудования используются щелочные и кислотные дезинфицирующие растворы. Растворы циркулируют внутри системы и меняются при проведении санитарной обработки резервуаров CIP моек. Использованная для последнего ополоска вода скапливается в резервуаре и повторно используется для первого ополоска оборудования, за исключением CIP мойки цеха переработки сыворотки, где для первого ополоска резервуаров используется пермеат, образованный в результате нанофильтрации сыворотки. |
|  | Приготовление химических растворов | Приготовление растворов осуществляется в ваннах трехсекционных моек, резервуарах CIP-моек, резервуарах кислотных и щелочных растворов, непосредственно перед процессом мойки. |
|  | Расход воды, используемой при варке сыра в сыроизготовителе | В соответствии с ТУ после вымешивания сырной массы в сыроизготовителе из нее буферным насосом удаляется сыворотка и добавляется горячая пастеризованная вода. |
|  | Расход воды на приготовление рецептур | Вода, используемая при приготовлении продукции в полном объеме относится к безвозвратному водопотреблению. |
|  | Расход воды на подпитку солильного бассейна | Вода, используемая на подпитку солильного бассейна в полном объеме относится к безвозвратному водопотреблению. |
|  | Расход воды на санитарную обработку производственных помещений | Санитарная обработка производственных помещений на предприятии осуществляется ежедневно в конце смены. |
|  | Нужды котельной | Для выработки пара, используемого в производственных нуждах эксплуатируется котельная .Нужды котельной включают в себя следующие статьи: восполнение потерь конденсата пара, постоянные и периодические продувки, водоподготовка котловой воды, потери связанные с работой деаэратора. Сточные воды отводятся в сети водоотведения предприятия. |
|  | Санитарная обработка серпянок | При производстве творога для более полного отделения сыворотки от творожного зерна применяются серпянки. Санитарная обработка серпянок осуществляется в прачечных. |
|  | Расход воды на вспомогательные нужды | Вспомогательные нужды включают в себя: расход воды на нужды производственной лаборатории, на мойку вспомогательных помещений, на мойку резервуаров, подпитку тепловой сети, на поверку пожарных гидрантов, на нужды прачечной, на мойку твердых покрытий. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев |  |  |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, в состав которого входят 3 скважины производительностью 60 м3/час каждая. Учет осуществляется по приборам учета с ведением журнала по форме ПОД-6. Резервным источником водоснабжения является городской водопровод, находящийся на балансе УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». На предприятии предусмотрена объединенная система водоснабжения, вода используется на производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Добытая вода поступает в 2 резервуара чистой воды объемом 1000 м3 каждый и далее подается на сооружения водоподготовки, где происходит ее обезжелезивание на 6 напорных фильтрах. После сооружений водоподготовки через насосную станцию 2-подъема вода поступает в водопроводную сеть предприятия. На предприятии эксплуатируются следующие установки водоподготовки: - установка умягчения воды- для обеспечения санитарной обработки оборудования приемно-аппаратного участка; - установка обратного осмоса – для обеспечения санитарной обработки установки нанофильтрации и обратного осмоса; - установка водоподготовки котельной включает 3 фильтра умягчения и установку обратного осмоса. Система оборотного водоснабжения аммиачной компрессорной и испарительных конденсаторов, системы «лед-вода» холодоснабжения предприятия. Система оборотного водоснабжения для обеспечения технологических параметров вакуум-выпарных установок цеха сухих молочных продуктов и участка сухой подсырной сыворотки. Система повторно-последовательного водоснабжения Cip-мойки оборудования. Увода после последнего ополаскивания оборудования направляется в резервуар вторичной воды, где повторно используется для следующего цикла мойки оборудования. Система повторно-последовательного использования пермеата после установки обратного осмоса цеха сухих молочных продуктов для санитарной обработки резервуаров, трубопроводов подачи сырья на ВВУ и сушку. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На предприятии предусмотрены следующие системы водоотведения: - объединенная система производственной и хозяйственно-бытовой канализации; - система дождевой канализации. В объединенную систему поступают производственные сточные воды от обеспечения технологических параметров оборудования, санитарной обработки технологического оборудования, мойки автомолцистерн, оборудования и помещений, работы станции обезжелезивания и котельной, прачечной, а также хоз-бытовые сточные воды от санузлов и душевых сеток. Дождевые и талые сточные воды отводятся с крыш зданий и проездов в закрытую доджевую канализацию промплощадки и далее в городскую дождевую канализацию трубопроводом диаметром 600 мм, находящуюся на балансе МГКУП «ДМП». Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в централизованную систему водоотведения г. Могилева, находящуюся на балансе УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Учет сточных вод, отводимых с промплощадки в централизованную систему водоотведения г. Могилева, осуществляется инструментальным методом по прибору учета. |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |
| 3 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Водоснабжение осуществляется от скважины, проектная производительность – 83,18 м3/час, глубина – 124 м. Учет добываемой воды осуществляется по прибору учета с ведением журнала формы ПОД-6. Вода из скважины без подготовки поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) и далее подается в водопроводную сеть. Имеется резервный ввод от Осиповичского отделения филиала «Бобруйскводоканал» УКПП ВКХ «Могилевоблводоканал». Предусмотрена объединенная система водоснабжения, вода используется на производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. На предприятии используются следующие установки водоподготовки: - пастеризационная установка- для выработки пастеризованной воды, служащая для промывки сырного зерна; - установка обратного осмоса – для обеспечения санитарной обработки установки нанофильтрации; - установка водоподготовки котельной включает 3 фильтра. Возвращение конденсата в котельную не осуществляется. Система оборотного водоснабжения системы холодоснабжения предприятия. Система оборотного водоснабжения для обеспечения технологических параметров вакуум-выпарных установок цеха СМП. |
| 4 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На предприятии предусмотрены следующие системы водоотведения: объединенная система производственной и хозяйственно-бытовой канализации; - система дождевой канализации. В объединенную систему поступают производственные сточные воды от обеспечения технологических параметров оборудования, санитарной обработки технологического оборудования, мойки автомолцистерн, оборудования и помещений, работы котельной, прачечной, а также хозяйственно-бытовые воды от санузлов и душевых сеток. В сети канализации поступают сточные воды от общежития, жилых домов и нефтебазы. Сточные воды из КНС одним трубопроводом диаметром 200 мм отводятся в централизованную систему водоотведения г. Осиповичи. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси-мальная | сум-марная | мини-мальная | макси-мальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | исправное | 207 | 212 | 180 | - | - | 3 |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | действующая | - | 124 | 83,18 | - | - | 1 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти-ческое | нормативно-расчетное2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 20 |  |  | 26 |  | г. | на 20 |  |  |  |  | г. |  |
|  |  |  |  | (20 | 26 | – 20 |  | 35 | гг.) | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 3928,63 | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1433,95 | 1576,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 3877,51 | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1415,29 | 1576,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 51,13 | 547,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 18,66 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 3828,52 | 4731,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1397,40 | 1726,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 39,42 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,39 | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 39,42 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,39 | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 3789,10 | 4489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1383,01 | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 3789,10 | 4489,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1383,01 | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (вспомогательные нужды) | куб. м/сутки | - | 200,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 73,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 200,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 73,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 100,13 | 136,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36,55 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 49,00 | 136,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 17,88 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 19743,74 | 19743,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 7206,32 | 7206,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 79,7 | 79,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 29,018 | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 84,22 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 30,74 | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 3806,09 | 4995,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1389,22 | 1823,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти-ческое | нормативно-расчетное2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 20 |  |  | 26 |  | г. | на 20 |  |  |  |  | г. |  |
|  |  |  |  | (20 | 26 | – 20 |  | 35 | гг.) | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 1402,71 | 1996,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 511,99 | 728,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 1394,68 | 1996,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 509,06 | 728,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 8,03 | 27,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,93 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 1382,27 | 2000,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 504,53 | 730,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 138,22 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 50,45 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 138,22 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 50,45 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 1244,05 | 1953,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 454,08 | 713,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 1244,05 | 1953,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 454,08 | 713,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | 33,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 33,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 12,44 | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,54 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 12,44 | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,54 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 1,19 | 4039,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,435 | 1474,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 1390,27 | 2168,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 507,45 | 791,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и  иных веществ в  составе

| сточных вод при сбросе в | - |
| --- | --- |
|  | (наименование |
| поверхностного водного объекта) |  |

при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  |
|  |  |  | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| ННомер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее – АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  | на 2025 г. |  | на 2026 г. (2027–2035 гг.) |  |  |
|  |  |  |  | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00054/1 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 103,8 | 0,043 | 103,8 | 0,043 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 44,7 | 0,019 | 44,7 | 0,019 | 6 |
| 00054/2 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 111,8 | 0,075 | 111,8 | 0,075 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 31,1 | 0,021 | 31,1 | 0,021 | 6 |
| 00054/3 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 113,4 | 0,109 | 113,4 | 0,109 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 49,9 | 0,048 | 49,9 | 0,048 | 6 |
| 00055/1 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 104,0 | 0,041 | 104,0 | 0,041 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 52,0 | 0,020 | 52,0 | 0,020 | 6 |
| 00055/2 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 108,7 | 0,069 | 108,7 | 0,069 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 48,2 | 0,031 | 48,2 | 0,031 | 6 |
| 00055/3 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 115,7 | 0,109 | 115,7 | 0,109 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 54,9 | 0,052 | 54,9 | 0,052 | 6 |
| 00056/1 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 105,3 | 0,043 | 105,3 | 0,043 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 25,2 | 0,010 | 25,2 | 0,010 | 6 |
| 00056/2 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 107,5 | 0,071 | 107,5 | 0,071 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 31,6 | 0,021 | 31,6 | 0,021 | 6 |
| 00056/3 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 116,2 | 0,111 | 116,2 | 0,111 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 50,9 | 0,049 | 50,9 | 0,049 | 6 |
| 00057/1 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 102,5 | 0,043 | 102,5 | 0,043 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 17,5 | 0,007 | 17,5 | 0,007 | 6 |
| 00057/2 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 105,9 | 0,068 | 105,9 | 0,068 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 19,7 | 0,013 | 19,7 | 0,013 | 6 |
| 00057/3 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 115,3 | 0,112 | 115,3 | 0,112 | 6 |
|  | (котел паровой STEAM 5000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 47,9 | 0,046 | 47,9 | 0,046 | 6 |
| 00058/1 | Блочно-модульная котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 58,8 | 0,046 | 58,8 | 0,046 | 6 |
|  | (котел паровой ESB 500 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 14,8 | 0,012 | 14,8 | 0,012 | 6 |
| 00058/2 | Блочно-модульная котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 65,6 | 0,057 | 65,6 | 0,057 | 6 |
|  | (котел паровой ESB 500 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 16,4 | 0,014 | 16,4 | 0,014 | 6 |
| 00058/3 | Блочно-модульная котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 100,0 | 0,138 | 100,0 | 0,138 | 6 |
|  | (котел паровой ESB 500 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 28,0 | 0,039 | 28,0 | 0,039 | 6 |
| 00059/1 | Блочно-модульная котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 60,3 | 0,046 | 60,3 | 0,046 | 6 |
|  | (котел паровой ESB 400 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 14,9 | 0,011 | 14,9 | 0,011 | 6 |
| 00059/2 | Блочно-модульная котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 65,1 | 0,053 | 65,1 | 0,053 | 6 |
|  | (котел паровой ESB 400 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 16,7 | 0,014 | 16,7 | 0,014 | 6 |
| 00059/3 | Блочно-модульная котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 90,7 | 0,111 | 90,7 | 0,111 | 6 |
|  | (котел паровой ESB 400 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 30,1 | 0,037 | 30,1 | 0,037 | 6 |
| 00053 | Аммиачная компрессорная | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,005 | - | 0,005 | - |
|  | (общеобменная из помещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00022 | ЦСМП | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | группа С, 1 ступень очистки | 45,9 | 0,672 | 45,9 | 0,672 | - |
|  | (установка сушки молока VRC-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00026 | ЦСМП | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | группа С, группа Ф, 2 ступени очистки | 11,0 | 0,167 | 11,0 | 0,167 | - |
|  | (установка сушки молока РС-1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00049 | ЦСМП | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 86,1 | 0,071 | 86,1 | 0,071 | 6 |
|  | (газовый теплогенератор TVA1800-200) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 133,1 | 0,110 | 133,1 | 0,110 | 6 |
| 00050 | ЦСМП | 0316 | Гидрохлорид (соляная кислота) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  | (вытяжной шкаф, | 0322 | Серная кислота |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  | станция CIP-мойки OBRAM) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00025 | РМЦ, сварочный участок | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,035 | - | 0,035 | - |
|  | (сварочный аппарат, | 0326 | Озон |  |  | - | 0,000220 | - | 0,000220 | - |
|  | установка ручной плазменной резки) | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,005 | - | 0,005 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0203 | Хром (VI) |  |  | - | 0,000045 | - | 0,000045 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | - | 0,031 | - | 0,031 | - |
| 00047 | Транспортный цех | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,003 | - | 0,003 | - |
|  | (сварочный аппарат, | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,006 | - | 0,006 | - |
|  | аппарат газовой резки) | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | - | 0,015 | - | 0,015 | - |
| 00036 | ЦСМП, участок сухой подсырной сыворотки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | группа С, 1 ступень очистки | 32,0 | 0,177 | 32,0 | 0,177 | - |
|  | (сушилка А1-ОР-2Ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00037 | ЦСМП, участок сухой подсырной сыворотки | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 121,6 | 0,029 | 121,6 | 0,029 | 6 |
|  | (газовый теплогенератор ТГ-0,95) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 33,7 | 0,008 | 33,7 | 0,008 | 6 |
| 00039 | ЦСМП, участок сухой подсырной сыворотки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  | (емкость для подготовки раствора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00040 | ЦСМП, участок сухой подсырной сыворотки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  | (станция CIP-мойки АТАВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00052 | ЦСМП | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 130,9 | 0,101 | 130,9 | 0,101 | 6 |
|  | (газовый теплогенератор TVA1800-200) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 20,0 | 0,015 | 20,0 | 0,015 | 6 |
| 00060 | Котельная | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00072 | Котельная | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00073 | Котельная | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00074 | ЦСМП | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП №1) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00075 | ЦСМП | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП №1) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00076 | ЦСМП | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП №1) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00077 | ЦСМП | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП №2) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00078 | ЦСМП | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП №2) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00079 | ЦСМП | 0410 | Метан | - | - | - | 15,191 | - | 15,191 | - |
|  | (ШРП №2) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00017 | Мазутохранилище | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  | (емкость для хранения мазута) | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 60031 | Гараж | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,011 | - | 0,011 | - |
|  | (аппарат газовой резки) | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | - | 0,019 | - | 0,019 | - |
| 00033 | Сварочный участок | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  | (сварочный полуавтомат, | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | - | 0,010 | - | 0,010 | - |
|  | сварочный аппарат дуговой сварки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00013 | Сварочный участок | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  | (аппарат газовой резки, | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  | сварочный аппарат дуговой сварки) | 0203 | Хром (VI) |  |  | - | 0,000020 | - | 0,000020 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | - | 0,019 | - | 0,019 | - |
| 00023 | КНС | 0303 | Аммиак | - | - | 5,0 | 0,001 | 5,0 | 0,001 | - |
|  | (приемная камера) | 0410 | Метан |  |  | 6,5 | 0,001 | 6,5 | 0,001 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  |  | 1,4 | 0,000 | 1,4 | 0,000 | - |
| 00051 | КНС | 0303 | Аммиак | - | - | 5,0 | 0,000 | 5,0 | 0,000 | - |
|  | (приемная камера) | 0410 | Метан |  |  | 6,5 | 0,000 | 6,5 | 0,000 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  |  | 1,4 | 0,000 | 1,4 | 0,000 | - |
| 00052 | КНС | 0303 | Аммиак | - | - | 5,0 | 0,001 | 5,0 | 0,001 | - |
|  | (насосное отделение) | 0410 | Метан |  |  | 3,0 | 0,000 | 3,0 | 0,000 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  |  | 1,4 | 0,000 | 1,4 | 0,000 | - |
| 00053 | КНС | 0303 | Аммиак | - | - | 5,0 | 0,001 | 5,0 | 0,001 | - |
|  | (насосное отделение) | 0410 | Метан |  |  | 3,0 | 0,000 | 3,0 | 0,000 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  |  | 1,4 | 0,000 | 1,4 | 0,000 | - |
| 00011 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 220,0 | 0,517 | - | 0,517 | 6 |
|  | (котел паровой ДКВР 10-13 (резервный)) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 150,0 | 0,353 | - | 0,353 | 6 |
| 00048/1 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 81,6 | 0,132 | - | 0,132 | 6 |
|  | (котел паровой Viessmann M75B148 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (малое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 27,4 | 0,044 | 27,4 | 0,044 | 6 |
| 00048/2 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 102,1 | 0,361 | - | 0,361 | 6 |
|  | (котел паровой Viessmann M75B148 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (среднее горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 55,8 | 0,197 | 55,8 | 0,197 | 6 |
| 00048/3 | Котельная | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 100,6 | 0,402 | - | 0,402 | 6 |
|  | (котел паровой Viessmann M75B148 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  | (большое горение)) | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 17,3 | 0,069 | 17,3 | 0,069 | 6 |
| 00029 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | группа С, 1 ступень очистки | 37,1 | 0,413 | 37,1 | 0,413 | - |
|  | (распылительная сушилка РС-1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00044 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Группа С, 1 ступень очистки | 43,2 | 0,421 | 43,2 | 0,421 | - |
|  | (распылительная сушилка VRC-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00034 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 164,2 | 0,126 | - | 0,126 | 6 |
|  | (газовый теплогенератор TVA1800-200) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 32,1 | 0,025 | 32,1 | 0,025 | 6 |
| 00045 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 167,0 | 0,131 | - | 0,131 | 6 |
|  | (газовый теплогенератор TVA1800-200) | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 35,2 | 0,028 | 35,2 | 0,028 | 6 |
| 00054 | Цех по производству сыров, участок по уходу за сыром | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  | (установка для мойки поддонов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00055 | ГРП | 0410 | Метан | - | - | - | 7,090 | - | 7,090 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 00056 | Котельная | 0410 | Метан | - | - | - | 34,618 | - | 34,618 | - |
|  | (ГРУ) | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| источники выбросов, оснащенные или планируемые к оснащению АСК отсутствуют |  |  |  |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2025 г. |  | на 2026 г. |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  | (2027–2035 гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев, ул.Академика Павлова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | - | 3,373 | - | 3,373 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0025, 0047, 0037, 0052 | 0,929 | 20,782 | 0,929 | 20,782 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 0053 | 0,005 | 0,123 | 0,005 | 0,123 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 0316 | 2 | 0050 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 8 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 9 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/к | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 10 | Метан | 0410 | 4 | 0060, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079 | 15,191 | 0,171 | 15,191 | 0,171 |
| 11 | Озон | 0326 | 1 | 0025 | 0,000220 | 0,000020 | 0,000220 | 0,000020 |
| 12 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052 | 0,000000 | 0,000019 | 0,000000 | 0,000019 |
| 13 | Серная кислота | 0322 | 2 | 0050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0022, 0026, 0050, 0025, 0047, 0036, 0039, 0040 | 1,064 | 30,081 | 1,064 | 30,081 |
| 15 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0025, 0047, 0037, 0052 | 0,415 | 11,390 | 0,415 | 11,390 |
| 16 | Фтористые газообразные соединения (в персчете на фтор: гидрофторид) | 0342 | 2 | 0025, 0047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0025 | 0,000045 | 0,000029 | 0,000045 | 0,000029 |
| 18 | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0060, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000068 | х | 0,000068 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 20,783 | х | 20,783 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 33,454 | х | 33,454 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 11,684 | х | 11,684 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 65,921068 | х | 65,921068 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Юбилейная, 53А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 2,021 | - | 2,021 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 6031, 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | 1,680 | 12,438 | 1,680 | 12,438 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 0023, 0051, 0052, 0053 | 0,003 | 0,071 | 0,003 | 0,071 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 8 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/к | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 9 | Метан | 0410 | 4 | 0023, 0051, 0052, 0053, 0055, 0056 | 41,709 | 0,121 | 41,709 | 0,121 |
| 10 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | 0,000000 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000011 |
| 11 | Сероводород | 0333 | 2 | 0023, 0051, 0052, 0053 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,019 |
| 12 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 6031, 0033, 0013, 0029, 0044, 0054 | 0,882 | 22,571 | 0,882 | 22,571 |
| 13 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 6031, 0013, 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | 0,744 | 5,760 | 0,744 | 5,760 |
| 14 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Фтористые газообразные соединения (в персчете на фтор: гидрофторид) | 0342 | 2 | 0033, 0013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0013 | 0,000020 | 0,000010 | 0,000020 | 0,000010 |
| 18 | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0055, 0056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000021 | х | 0,000021 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 12,457 | х | 12,457 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 24,592 | х | 24,592 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 5,952 | х | 5,952 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 43,001021 | х | 43,001021 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 5,394 | - | 5,394 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0025, 0047, 0037, 0052 ; 6031, 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | 2,609 | 33,220 | 2,609 | 33,220 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 0053; 0023, 0051, 0052, 0053 | 0,008 | 0,194 | 0,008 | 0,194 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 0316 | 2 | 0050 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 8 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 9 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/к | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 10 | Метан | 0410 | 4 | 0060, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079; 0023, 0051, 0052, 0053, 0055, 0056 | 56,900 | 0,292 | 56,900 | 0,292 |
| 11 | Озон | 0326 | 1 | 0025 | 0,000220 | 0,000020 | 0,000220 | 0,000020 |
| 12 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0037, 0052; 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | 0,000000 | 0,000030 | 0,000000 | 0,000030 |
| 13 | Серная кислота | 0322 | 2 | 0050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Сероводород | 0333 | 2 | 0023, 0051, 0052, 0053 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,019 |
| 15 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0022, 0026, 0050, 0025, 0047, 0036, 0039, 0040; 6031, 0033, 0013, 0029, 0044, 0054 | 1,946 | 52,652 | 1,946 | 52,652 |
| 16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0054/1, 0054/2, 0054/3, 0055/1, 0055/2, 0055/3, 0056/1, 0056/2, 0056/3, 0057/1, 0057/2, 0057/3, 0058/1, 0058/2, 0058/3, 0059/1, 0059/2, 0059/3, 0049, 0025, 0047, 0037, 0052; 6031, 0013, 0011, 0048/1, 0048/2, 0048/3, 0034, 0045 | 1,159 | 17,150 | 1,159 | 17,150 |
| 17 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Фтористые газообразные соединения (в персчете на фтор: гидрофторид) | 0342 | 2 | 0025, 0047; 0033, 0013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0025; 0033, 0013 | 0,000065 | 0,000039 | 0,000065 | 0,000039 |
| 21 | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0060, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079; 0055, 0056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000089 | х | 0,000089 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 33,240 | х | 33,240 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 58,046 | х | 58,046 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 17,636 | х | 17,636 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 108,922089 | х | 108,922089 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 20 |  |  |  | г. |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  |
|  |  |  |  | (20 |  | – 20 |  |  | гг.) | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 13 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 14 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Неопасные | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 3080 шт. | 3080 шт. |  |  |  |  |  | 3080 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 13 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 14 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3 | 579,97 | 579,97 |  |  |  |  |  | 579,97 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 4 | 1495,851 | 1495,851 |  |  |  |  |  | 1495,851 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Неопасные | 1174,3 | 1174,3 |  |  |  |  |  | 1174,3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 3080 шт./ 3250,121 | 3080 шт./ 3250,121 |  |  |  |  |  | 3080 шт./ 3250,121 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 3080 шт. | 3080 шт. |  |  |  |  |  | 3080 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 13 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 14 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 3 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 3080 шт./ 0,12 | 3080 шт./ 0,12 |  |  |  |  |  | 3080 шт./ 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Использование отходов | 1 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 3 | 334,46 | 334,46 |  |  |  |  |  | 334,46 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 4 | 1328,71 | 1328,71 |  |  |  |  |  | 1328,71 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Неопасные | 678,3 | 678,3 |  |  |  |  |  | 678,3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ИТОГО на использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 13 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 14 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 3 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 4 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Неопасные | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 3 | 245,39 | 245,39 |  |  |  |  |  | 245,39 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 4 | 167,141 | 167,141 |  |  |  |  |  | 167,141 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Неопасные | 496,0 | 496,0 |  |  |  |  |  | 496,0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 908,531 | 908,531 |  |  |  |  |  | 908,531 |  |  |  |  |  |  |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению

и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  |
|  |  |  |  | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) | (20 |  | – 20 |  |  |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями и пр. | 1721119 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| Опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями и пр. | 1721119 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5 % включительно | 1720300 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 до 2,5 % включительно | 1720300 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бой шифера | 3141204 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бой шифера | 3141204 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы минеральных волокон загрязненные | 3143000 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 36,0 |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы минеральных волокон загрязненные | 3143000 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Шлам (осадок) сточных вод производства продуктов питания | 1113004 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 52,0 |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |
| Шлам (осадок) сточных вод производства продуктов питания | 1113004 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 24,5 |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
| Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие | 3143510 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие | 3143510 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы паронита | 5750301 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы паронита | 5750301 | третий класс, умеренно опасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы вощеной бумаги | 1870400 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы вощеной бумаги | 1870400 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные мешки из-под сырья прочие | 1871706 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные мешки из-под сырья прочие | 1871706 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,039 |  |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие шлифовальные и полировальные материалы и инструмент отработанные | 3144419 | четвертый класс, малоопасный | Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана | 5711019 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана | 5711019 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие просроченные пищевые продукты | 1111609 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 65,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие просроченные пищевые продукты | 1111609 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) | 7710104 | четвертый класс, малоопасный | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 260,0 |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО, Осиповичский район, 110 км от автодороги Минск-Гомель | 121,0 |  |  |  |  |  |  | 121,0 |  |  |  |  |  |  |
| Отходы жизнедеятельности населения | 9120100 | неопасные | Полигон ТКО, Могилевский район, Сидоровичский с/с, вблизи д. Новая Милеевка | 115,0 |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений на филиале «Осиповичский», собственные средства | 2030 | Улучшение качества сточных вод | Уменьшение содержания загрязняющих веществ в составе сточных вод |
| 2 | Строительство артезианской скважины на филиале «Осиповичский» | 2026 | Исключения превышение дебита существующей артезианской скважины | Улучшение качества питьевых вод |
| 3 | Разработка нормативов допустимых сбросов в составе поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водный объект | 2026 | Соблюдение природоохранного законодательства в части сброса сточных вод в окружающую среду | Установленные нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ |
| 4 | Своевременная поверка приборов учета воды, собственные средства | ежегодно | Достоверность учета потребляемой воды | Рациональное использование воды. Учет количества добываемой, передаваемой, сбрасываемой воды. |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 5 | Контроль источников выбросов ЗВ на соответствие требований ТНПА (котельные, ГОУ) | ежегодно | Соблюдение требований законодательства | Предотвращение превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ, установленных в проекте допустимых выбросов и ТНПА |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение своевременного осмотра и обслуживания мест временного хранения отходов производства (площадки, контейнеры и т.п.), соблюдение требований по сбору и временному хранению отходов производства (на основании Инструкции по обращению с отходами производства предприятия), соблюдение нормативов образования отходов производства, собственные средства | ежегодно | Обращение с отходами производства | Снижение объемов образования отходов, приоритет использования отходов перед захоронением |
| 7 | Не допускать загрязнения территории нечистотами, мусором и промышленными отходами, собственные средства | ежегодно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация системы вентиляции аппаратного участка, участка розлива г. Могилев | 2026 |  |  |
| 9 | Замена морально устаревших теплообменников на более эффективные в цеху СМП г. Могилев | 2026 | Сохранение дополнительного тепла |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области

охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сточные воды хоз.-бытовые и производственные перед сбросом в сети горканализации | Коллектор сточных вод | Точка 1 | коллектор | ежемесячно | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Взвешенные вещества pH ХПК Сухой остаток Азот аммонийный Фосфаты Хлориды СПАВ Нефтепродукты Железо |
| 2 | Дождевые сточные воды | Коллектор ливневых вод | Точка 2 | коллектор | 2 раза в год | Сухой остаток pH Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Хлориды Азот аммонийный Фосфаты Нефтепродукты |
| 3 | Котельная. Котел паровой STEAM 5000 | Котельная | 0054 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 4 | Котельная. Котел паровой STEAM 5000 | Котельная | 0055 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 5 | Котельная. Котел паровой STEAM 5000 | Котельная | 0056 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 6 | Котельная. Котел паровой STEAM 5000 | Котельная | 0057 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 7 | Блочно-модульная котельная. Котел ESB 500 | Котельная | 0058 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 8 | Блочно-модульная котельная. Котел ESB 400 | Котельная | 0058 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 9 | ЦСМП | Установка сушки VRC-5 (вход) | 0022 | Труба, оборудовано | 1 раз в год | Твердые частицы суммарно |
| 10 | ЦСМП | Установка сушки VRC-5 (выход) | 0022 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Твердые частицы суммарно |
| 11 | ЦСМП | Установка сушки VRC-5 (вход) | 0026 | Труба, оборудовано | 1 раз в год | Твердые частицы суммарно |
| 12 | ЦСМП | Установка сушки VRC-5 (выход) | 0026 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Твердые частицы суммарно |
| 13 | ЦСМП, участок сухой подсырной сыворотки | Сушилка А1-ОР-2Ч (вход) | 0036 | Труба, оборудовано | 1 раз в год | Твердые частицы суммарно |
| 14 | ЦСМП, участок сухой подсырной сыворотки | Сушилка А1-ОР-2Ч (выход) | 0036 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Твердые частицы суммарно |
| 15 | ЦСМП | Газовый теплогенератор TVA 1800-200 | 0049 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 16 | ЦСМП | Газовый теплогенератор TVA 1800-200 | 0052 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 17 | ЦСМП | Газовый теплогенератор TГ-0,95 | 0037 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» -управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сточные воды хоз.-бытовые и производственные перед сбросом в сети горканализации | Напорный коллектор в здании КНС | Точка 1 | коллектор | ежемесячно | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Взвешенные вещества pH ХПК Сухой остаток Азот аммонийный Фосфаты Хлориды СПАВ Нефтепродукты Железо |
| 2 | Дождевые сточные воды | Коллектор ливневых вод | Точка 2 | коллектор | 2 раза в год | Сухой остаток pH Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Хлориды Азот аммонийный Фосфаты Нефтепродукты |
| 3 | Котельная. Котел паровой Viessmann M75B148 | Котельная | 0048 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 4 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | Распылительная сушилка VRC-4 (вход) | 0029 | Труба, оборудовано | 1 раз в год | Твердые частицы суммарно |
| 5 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | Распылительная сушилка VRC-4 (выход) | 0029 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Твердые частицы суммарно |
| 6 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | Распылительная сушилка VRC-4 (вход) | 0044 | Труба, оборудовано | 1 раз в год | Твердые частицы суммарно |
| 7 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | Распылительная сушилка VRC-4 (выход) | 0044 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Твердые частицы суммарно |
| 8 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | Газовый теплогенератор TVA 1800-200 | 0034 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |
| 9 | Главный производственный корпус. Отделение производства СОМ | Газовый теплогенератор TVA 1800-200 | 0045 | Труба, оборудовано | ежеквартально | Углерод оксид Азот диоксид |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

-

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Структура системы менеджмента окружающей среды, распределение ответственности описана в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Процедура идентификации аспектов в области окружающей среды описана в СТП СМОС-6.1, 6.1-2018 и разделе Руководства 8.2 |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Работа с информацией о требованиях законодательства в области ООС осуществляется в соответствии со стандартом раздел 5.3 Руководство СМОС-2018. Выдача природоохранных разрешений осуществляется в соответствии с СТП СМО-8.1-014-2018, СТП СМОС 8.1-02-2018. |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | выполнены |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Определение политики осуществляется в соответствии с разделом 5.3 РК СМОС. экологическая политика прилагается |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | Работа с информацией о требованиях законодательства в области ООС осуществляется в соответствии со стандартом СТП СМОС-6.1, 6.2-2018, раздел 10.2 РК СМОС-2018, выдача природоохранных разрешений осуществляется в соответствии с СТП СМО-8.1-014-2018, СТП СМОС 8.1-02-2018. (отходы, воздух, вода) |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | В целях оперативного контроля, для минимизации и предотвращения значительного воздействия на ОС, распределены обязанности и полномочия путем внесения дополнения в должностные инструкции, издание организационных приказов о назначении ответственных за функционирование СМОС (раздел Руководство 9.1) . Также минимизация воздействия на ОС осуществляется через достижение целей и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действия (раздел 10 Руководство СМОС). |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Осуществляется по результатам оценки значимости экологических аспектов (СТП СМОС 6.1-2018, 6.2-2018). Реагирование на аварийные ситуации осуществляется в соответствии с разделом 10.14 Руководство СМОС. |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | Разработана схема взаимодействия в соответствии с СТП СМОС 6.01-2018 |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | Процедура управления документацией описана в СТП СМОС 4.01-2018, раздел 9.5 Руководство СМОС. |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Процедура подготовки персонала описана в СТП СМОС 4.4.2-2018 и раздел 9.2 Руководство СМОС. |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | Мониторинг осуществляется в соответствии с СТП СМОС 4.5.1-2018, раздел 11.1 Руководство СМОС.. |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | Анализа несоответствий проводится в соответствии с разделом 12.1, 12.2 Руководство СМОС, СТП СМОС 9.3-2018 |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | Аудиты проводятся в соответствии с разработанной программой аудитов, процедура проведения аудитов описана в РК СМОС раздел 9.2-2018. |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Процедура управления и отчетности в области охраны окружающей среды проводится в соответствии с СТП СМОС 9.3-2018 и раздел 11 Руководство СМОС. |

| Настоящим | ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| компания "Бабушкина крынка» |  |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам |  | Ю.Д. Альшевский |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) |  | (инициалы, фамилия, подпись) |

(дата)

| 1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. 2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования. 3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках. 4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках. |  |
| --- | --- |