| # Галоўнае упраўленне жыллева-камунальнай гаспадаркі Магiлёўскага аблвыканкама Унітарнае вытворчае камунальнае прадпрыемства вадаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі «Магілеўаблвадаканал» вул. Сурганава,21а, 212026, г. Магiлёў тэл.(0222) 680800, vodokanal@mogilev.by ## Р/р BY28ВАРВ30129394800700000000 у ААТ Белаграпрамбанк» БİК ВАРВBY2X УНП 790041382 АКПА 291089427000 | Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» ул. Сурганова,21а, 212026, г. Могилев тел. (0222) 680800, vodokanal@mogilev.by ## Р/с BY28ВАРВ30129394800700000000 в ОАО «Белагропромбанк» БИК ВАРВBY2X УНН 790041382 ОКПО 291089427000 | 0041382 (код 0002) АКПА 291089427000 | Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома # ФИЛИАЛ «МОГИЛЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» ул. Сурганова,21а, 212026, г. Могилев тел. (0222) 632263, факс (0222) 632263, ## Р/с BY28ВАРВ30129394800700000000 в ОАО «Белагропромбанк» БИК ВАРВBY2X УНН 790041382 (код 0002) ОКПО 291089427000 |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДООХРАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

_________________

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением _Унитарное производственное коммунальное_____________

(наименование юридического лица в соответствии

предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал» представленное Филиалом «Могилевский водоканал», г.Могилев, ул. Пионерская 28_______________

с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на _________________________лет

(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | г.Могилев, ул. Пионерская 28 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Кравцов Николай Дмитриевич |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | тел./(факс) 68-08-00 vodokanal@mogilev.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД 1 | 36000-сбор, обработка и распределение воды 37000- сбор и обработка сточных вод |
| 5 | Учетный номер плательщика | 790041382 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 04.09.2000г. №790041382 Утвержден решением Мо-гилевского облисполкома № 19- 23 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | в/з Добросневичи в/з Днепровский в/з Кировский в/з Карабановский в/з Полыковичи в/з Зимница ПППСВиОО ВКУ Шкловского района |
| 8 | Количество работающего персонала | г.Могилев 884 чел г.Шклов 64 чел |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения 375534 водоотведения 346176 (канализации) |
| 10 | Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь | Аттестат BY/112 2.5257 от 20.12.2025г. Действителен до 20.12.2030г. |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Семенко Анастасия Владимировна 80445163868 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД 1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производство по переработке промышленных сточных вод и обработке осадка | 37000 36000 | Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 31, вблизи д.Вильчицы | 159 0,72 | 1969 (30.09 2024) | Проект: 276000 м3/сут, 100740 тыс. м3/ год Факт: 99548 м3/сут 36335 тыс. м3/ год Проект: 1500 м3/сут. 547500 м3/ год Факт: 290 м3/сут, 105850 м3/ год |
| 2 | водозабор «Карабановский» | 36000 | г. Могилев, ул. Сурганова 21,а | 14,2833 | 1974 | Проект: 32000 м3/сут. 11680 тыс. м3/ год Факт: 13379 м3/сут. 4883 тыс. м3/ год |
| 3 | водозабор «Полыковичи» | 36000 | Могилевская область, могилевский район, Полыковичский сельсовет | 20,5205 | 1973 | Проект: 37000 м3/сут. 13505 тыс. м3/ год Факт: 16712 м3/сут. 6100 тыс.м3/ год |
|  | водозабор «Добросневичи» (Сумароково) | 36000 | д. Тишовка | 24,7697 | 1983 (1998) | Проект: 64500 м3/сут. 23543 тыс. м3/ год Факт: 19164 м3/сут. 6995 тыс.м3/ год |
|  | водозабор «Зимница» | 36000 | д. Вейно | 13,5214 | 1972 | Проект: 35000 м3/сут. 12775 тыс. м3/ год Факт: 19033 м3/сут. 6947 тыс. м3/ год |
|  | водозабор «Днепровский» | 36000 | г. Могилев, ул. Б. Гражданская | 7,8576 | 1987 | Проект: 18000 м3/сут. 6570 тыс. м3/ год. Факт: 1260 м3/сут. 460 тыс. м3/ год |
|  | водозабор «Кировский» | 36000 37000 | г. Могилев, Чаусское шоссе, 5 | 5,6557 | 1974 | Проект: 12500 м3/сут. 4563 тыс. м3/ год. Факт: 4773 м3/сут. 1742 тыс. м3/ год Проект: 446,6 м3/сут. 163000 м3/ год. Факт: 202 м3/сут. 73817 м3/ год |
|  | Реабилитационно-оздоровительный центр в Могилевском районе | 36000 37000 | район д.Мосток | 0,3597 | 2005 | Проект: 624 м3/сут. 227760 м3/ год Факт: 75,3 м3/сут. 27485 м3/ год Проект: 129 м3/сут. 47085 м3/ год. Факт: 51,74 м3/сут. 18885 м3/ год |
|  | Очистные сооружения г. Шклов | 37000 | г. Шклов, ул. Пожарная, д. 2 | 2,31 | 1972 | 11160 м3/сут. 5088 м3/сут. |
|  | Очистные сооружения аг. Александрия | 37000 | аг.Александрия | 0,02 | 2002 | 526 м3/сут 46 м3/сут |
|  | Очистные сооружения д.Б.Уланово | 37000 | д.Б.Уланово | 0,0965 | 2022 | 15 м3/сут 7 м3/сут |
|  | Поля фильтрации аг. Городище | 37000 | аг. Городище | 0,97 | 1995 | 100 м3/сут. 41 м3/сут. |
|  | Поля фильтрации аг. Фащевка | 37000 | аг. Фащевка | 0,14 | 1990 | 100 м3/сут. 4 м3/сут. |
|  | Поля фильтрации аг. Городец | 37000 | аг. Городец | 0,97 | 2001 | 100 м3/сут. 35 м3/сут. |
|  | Поля фильтрации д. Барсуки | 37000 | д. Барсуки | 0,32 | 1978 | 100 м3/сут. 0 м3/сут. |
|  | Поля фильтрации д. Словени | 37000 | д.Словени | 0,95 | 1984 | 100 м3/сут. 35 м3/сут. |
|  | Поля фильтрации аг. Говяды | 37000 | аг. Говяды | 0,97 | 1992 | 100 м3/сут 68 м3/сут |
|  | Поля фильтрации д. Ордать | 37000 | д. Ордать | 0,97 | 2008 | 100 м3/сут. 5 м3/сут. |
|  | Артскважины ВКУ Шкловского района | 36000 | Г.Шклов Д.Молодежная Д.Молодежная Д.Рыжковичи Д.Рыжковичи Д.Рыжковичи Д.Даньковичи Д.Даньковичи Д.Лоповичи Д.Реполово Д.Загорье Д.Заровцы Д.Апалоновка Д.Б.Ст.Шклов Д.Хотимка Д.Беланово Д.М.Ст.Шклов Д.М.Ст.Шклов Д.Яблоново Д.Земцы Д.М.Черное Д.Б.Овчиненки Д.М.Овчиненки Д.Н.Овчиненки Д.Черноручье Д.Б.Уланово Д.Уланово Д.Говораки Д.Тросно Д.М.Лотва Д.Смольянцы Д.Городок Д.Дымово Д.Заборье Д.Борки .Д.Троица Д.Щетинка Д.Александрия Д.Копысица Д.Б.Межник Д.Подкняженье Д.М.Межник Д.Слабодка Д.Хилец Д.Богушевка Д.Тросинка Д.Заполье Д.Пронцевка Д.Никитиничи Д.Каменка Д.Кучарино Д.Сосновка ТЭК «Н.Ров» Д.Любиничи Д.Забродье Д.Забродье Д.Благовка Д.Городище Д.Городище Д.Городище Д.Церковище Д.М.Лозицы Д.Затишье Д.Б.Лозицы Д.Мерчь П.Говяды П.Говяды Д.Комаровка Д.Моховое Д.Савеленки Д.Комсеничи Д.Моисеенки Д.Н.Водва Д.М.Михайлов Д.Барсуки Д.Церковище Д.Добрейка Ст. Лотва Д.Августово Д.Городец Д.Княжицы Д.Заречье Д.Заречье Д.Островец Д.Дубровка-2 Д.Евдокимовичи Д.Евдокимовичи Д.Заходы Д.Заходы Д.Плещицы Д.Подгайцы Д.Локути Д.Шкатовка Д.Фащевка дАлександровка Д.Сисенево Д.Песчанка Д.Каменка Д.Б.Лотва Д.Ново-Бращино Д.Калиновка Д.Бушляки Д.Б.Комаровка ст.Лотва Д.Цвырково Д.Камен.Лавы Д.Фащевка Г.Шклов (больница) Г.Шклов (больница) Д.Барсуки Д.Цвырково д.Ордать д.Ордать д. Городище д. Копысица д. Клин д. Борки д.Александрия д.Александрия д.Александрия Д. Александрия-2 Д. Ст. Шклов Д. М.Овчиненки .д.Б. Овчиненки Д. Саськовка Д. Добрейка Д. Добрейка Д. Добрейка Д. Клин Д. Заровцы Д.Ст.Бращино Д.Чирчино Д. Н.Стайки Д. Черноручье Д. Ржавцы Д. Ржавцы Д. Ржавцы Д. Кам.Лавы Д. Ст. Лотва ж/д Д. Ст. Лота ж/д Д. Ст. Стайки Д. Ст. Стайки Д.Дубровка Д.Черепы | - | - | 36500 м3/ сут 5500 м3/ сут |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на ____ листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД 1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026-2030 год | 20_ год | 20_ год | 20_ год | 20_ год | 20_ год | 20_ год | 20_ год | 20_ год | 20_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 36000 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 37000 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Сбор и обработка сточных вод | Согласно проекту, суммарная мощность двух технологических линий составляет 276 тыс. м3/сут сточной воды. В 1993 году Арендным научно-производственным объединением «Жилкоммунтехника» произведен расчет уточненной пропускной способности очистных сооружений. По результатам пересчета уточненная производительность очистных сооружений составляет 255,2 тыс. м3/сут. В обычном режиме очистка сточных вод осуществляется по первой технологической линии механической очистки, затем, осветленная вода распределяется по двум технологическим линиям биологической очистки, соединение очищенных сточных вод происходит в камере после вторичных отстойников и поступают на доочистку и обеззараживание сточных вод. Далее, очищенная вода поступает через рассеивающий выпуск в р. Днепр. Первая технологическая линия: Из приемной камеры 4 очереди сточные воды самотеком поступают на сооружения механической очистки, включающие в свой состав: решетки («STEPSCREEN» с шириной прозора 6мм, 3 шт), горизонтальные песколовки (3 шт), первичные радиальные отстойники диаметром 40м (4 шт). После механической очистки осветленная вода рассредоточено подается по каналу осветлённой воды в 2 секции 4-х коридорных аэротенков (9*5,2*120), 1 коридор - регенератор. Подача сжатого воздуха в аэротенки осуществляется воздуходувными агрегатами Siemens. Система аэрации в секциях мелкопузырчатая, с трубчатыми пневмоаэраторами из волокнистого полиэтилена. После аэротенков иловая смесь поступает во вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м для разделения очищенной воды и иловой смеси (6 шт). Возвратный активный ил подается в начало первых коридоров погружными насосами, установленными в иловом резервуаре илоциркуляционной насосной станции первой технологической линии. Вторая технологическая линия: Вторая технологическая линия механической очистки используется, как резервная, на случай чрезмерной нагрузки на сооружения механической очистки первой технологической линии либо вывода последней в ремонт. Из приемной камеры 4 очереди сточные воды поступают на приемную камеру 3 очереди и затем на сооружения механической очистки, включающие в свой состав: решетки («Экотон» 2 шт), аэрируемые песколовки (3 шт), первичные радиальные отстойники диаметром 40м (2 шт). После механической очистки осветленная вода рассредоточено подается по каналу осветлённой воды в 1 секцию 4-х коридорных аэротенков (9*5,2*120), 1 коридор - регенератор. Подача сжатого воздуха в аэротенки осуществляется воздуходувными агрегатами Siemens. Система аэрации в секциях мелкопузырчатая, с трубчатыми пневмоаэраторами из волокнистого полиэтилена. После аэротенков иловая смесь поступает во вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м для разделения очищенной воды и иловой смеси (4 шт). Возвратный активный ил подается в начало первых коридоров центробежными насосами, установленными в илоциркуляционной насосной станции второй технологической линии. Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в камеру, где происходит смешение вод после биологической очистки первой и второй технологических линий и далее по распределительному каналу самотеком поступают на доочистку и обеззараживание по методу ПАВ-озонной технологии. Механизм действия «ПАВ-озонной» технологии основан взаимодействии озона с загрязнителями воды. Наиболее легко окисляемые загрязнения разрушаются полностью. Взвешенные частицы, вместе с флоккулирующими и поверхностно-активными веществами высокомолекулярных загрязнений подвергаются флотации. При обработке применяются небольшие дозы озона (8-12 г на м3 стока) и незначительное время контакта (9-12 мин). Уменьшение дозы достигается за счет того, что загрязнения не подвергаются глубокому окислению, а отделяются в концентрированном состоянии в виде флотоконденсата. Отделенные в блоках обработки стоков загрязнения (шлам) подаются насосами FLYGT, расположенными в насосной станции шлама, на участок механического обезвоживания (илоуплотнитель диаметром 28м, 2 шт) для дальнейшей переработки. Часть озоновоздушной смеси, не прореагировавшая со стоками, подается на термокаталитический деструктор озона для термического разложения и далее в атмосферу. Обработка осадка. Для изменения структуры и уменьшения влажности, осадок, а также избыточный ил из вторичных отстойников подвергаются обработке на сооружениях, в состав которых входят: камера промывки осадков; илоуплотнители диаметром 28м; участок механического обезвоживания осадков с ленточным фильтр-прессом (Power Press 2000S11); иловые пруды полигон для хранения осадков. Осадок, образующийся при отстаивании сточной воды в первичных отстойниках, поступает на камеру промывки осадков через распределительную камеру илоуплотнителя Д=28 м по самотечному трубопроводу. Уплотненный осадок влажностью 94-96 % сгребается илоскребом в камеру илоуплотнителя приемной емкости, осадок через ловушку грубых примесей и мазератор шнековым насосом подается в башенный смеситель, а затем на ленточный фильтр-пресс. Сфлокулированный осадок подается в зону сгущения фильтр-пресса и далее по системе валков различного диаметра отжимается между двумя лентами до конечной влажности 70-75%. Обезвоженный осадок (КЕК) вывозится для захоронения на полигон. В качестве технической воды, используемой для приготовления коагулянтов при обезвоживании осадков, для промывки осадков используется осветленная вода после вторичных отстойников. В результате очистки сточных вод образуются твердые отходы на стадии механической очистки и механического обезвоживания осадков (песок (вывозится автотранспортом на подсыпку дамб иловых прудов и для планировки территории очистных сооружений), твердые отходы после чистки первичных отстойников (вывозится на полигон ТБО), КЕК (вывозится автотранспортом на полигон для хранения обезвоженного осадка)). Сырой осадок после отстаивания в первичных отстойниках и шлам с участка озонирования: часть перерабатывается в КЕК, оставшаяся часть перекачивается на иловые пруды. Аварийный сброс сточных вод осуществляется на биопруды. Процесс обработки воды на всех стадиях очистки – непрерывный. Процесс обезвоживания осадков, образующихся при очистке сточных вод – периодический. На предприятии разработаны и утверждены нормы технологического режима, контроль производства и управления технологическим процессом при возможных неполадках и способы их устранения. С целью безопасной эксплуатации производства разработан и утвержден перечень возможных аварийных ситуаций и действий производственного персонала по локализации и ликвидации последствий аварий, а также план организационно-технических мероприятий по локализации аварийных ситуаций. Данные аналитического контроля производства соответствуют уровням загрязнений сбрасываемых в природный объект достигаемым НДТМ. | П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» Раздел 4.7, стр. 487 Раздел 4.8, стр. 508 Раздел 5.1.9, стр..521 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов) Раздел 4.1, стр. 271 Раздел 4.2, стр.273 Раздел 4.3, стр.276 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ предлагает: Фильтрация через песчаный фильтр, смешанные элементы (например, смеси песка и антрацита) или гранулированный активный уголь. В настоящее время используются два различных подхода: - добавление в основном порошкообразного активированного угля в сточные воды, подлежащей очистке; - прогон сточных вод через несколько адсорбционных колонн, последовательно расположенных и наполненных гранулированным активированным углем. Действующая технология не позволяет по конструктивным и экономическим причинам провести реконструкцию на данной стадии технологического процесса Использование адсорбционных колонн с активированным углем, либо смеси песка с антрацитом, песчаных фильтров на стоках в количестве около 5000 м3в час практически нереально и тем более нецелесообразно в связи с большими затратами (большие объемы, необходимость частой регенерации, промывки фильтрующих элементов). Действующая на производстве установка озонирования очищенных сточных вод по технологии поверхностной активной флотации позволяет не только обеззараживать, но и производить доочистку воды, сбрасываемой в реку Проектирование зон, где жидкости, создающие опасность, перемещаются в водонепроницаемые обваловочные сооружения. При наличии в сточных водах концентраций вредных, опасных веществ выше ПДК, такие сточные воды изолируются в отдельные резервные железобетонные сооружения. Объем резервных сооружений позволяет изолировать практически суточное количество всех поступающих стоков города Могилева на сегодняшний день. Коллекторы канализационной системы требуют автоматической системы мониторинга, например, проверки уровня pH. На очистные сооружения г.Могилева поступает промышленный и хоз. бытовой сток за счет процесса смешения стоков происходит разбавление и превышения по рН за не наблюдалось. Потребности в установке датчика проверки уровня рН нет. Вопрос по установке на приемной камере датчиков для мониторинга загрязняющих веществ по ХПК находится в разработке. Проработкой вопроса (проекта) мониторинга, для контроля качества сточных вод на приемной камере по ХПК в настоящее занимается компания БелХард (РБ). Мероприятие по установке датчиков, отражено в разделе XI данной заявки п.1. Окончательный анализ кека показывает концентрацию азота ~51 мг/кг кека. Процесс обезвоживания осадка происходит на фильтр-прессе и по технологии компании Andritz (Австрия) Сырой осадок сточных вод подлежит обезвоживанию после стадии механической очистки, где очистка от азота аммонийного составляет 10%. Концентрация азота аммонийного на приемной камере составляет от 35-73 мг/дм3. Наряду с этим, рассматриваемое пособие предлагает НДТМ, которые применить не представляется возможным, потому что процесс обезвоживания работает в автоматическом режиме и реконструкцию по дополнительной очистке сырого осадка по конструктивным и экономическим причинам невозможно выполнить. Основная очистка сточных вод от азота аммонийного происходит на стадии биологической очистки. Метод контроля качества - Онлайн тестирование и мониторинг, для своевременного обнаружения отклонения, которые могли бы повлиять на очистные сооружения с тем, чтобы избежать расстройства этих очистных сооружений, включить идентификацию источника отклонения и устранить ее причину. Эффективная система центрального оповещения, которая даст уведомление о сбоях и неисправностях для всех заинтересованных сторон; при аварии может оказать значительное воздействие на окружающую среду и компетентные органы должны быть частью в информационной цепи. Проработкой вопроса (проекта) онлайн тестирования, мониторинга, оповещения, открытия, закрытия буферных емкостей и регулировки технологического процесса и контроля качества в настоящее время занимается компания БелХард (РБ). Данные мероприятия отражены в разделе XI данного заявления |
| 2.Обработка и распределение воды | Для обработки и распределения воды организованы шесть промплощадок на которых эксплуатируются 158 артезианские скважины. Все они предназначены для подачи питьевой воды на питьевые, хозяйственные, технические и коммунально-бытовые цели города и промпредприятий. Для получения воды питьевой действует следующая технологическая линия: Вода подается в сборный водовод. Затем проходит процесс обезжелезивания методом аэрации и фильтрации. Аэрация заключается в обогащении воды кислородом воздуха при изливе ее с высоты 1,7 м над уровнем воды на фильтрах. Происходит удаление сопутствующих газов (сероводород и углекислый газ) и одновременно кислородное насыщение для окисления двухвалентного железа в трехвалентное, которое плохо растворяется в воде и адсорбируется на фильтрующей загрузке. Осадок, образующийся при обезжелезивании, поступает на шламовые площадки. Для обеззараживания воды применяется установка обеззараживания ЭГР-200 «СИВАШ-М», предназначенная для получения гипохлорита натрия электролизом раствора поваренной соли. Электролиз проводится в герметичном электролизере и выделяющиеся газы (водород, кислород) отделяются от гипохлорита натрия в герметичном газоотделителе и по трубопроводу выводятся за пределы помещения в атмосферу. Гипохлорит натрия вводится в трубопровод перед резервуаром. Далее вода при необходимости хлорируется и поступает в резервуары чистой воды, из резервуара насосами 3-го подъема подается в сеть потребителю. | «Методика разработки реестра наилучших доступных технологий (НДТ) систем водоснабжения и водоотведения» ОАО «Мосводоканал НИИ-проект» Раздел 1 Водоснабжение Раздел 11, стр.298 Раздел 12, стр.313 Раздел 13, стр.338 Раздел 14, стр.345 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ предлагает: В целях рационального использования воды и охраны окружающей среды применяется повторное использование воды после промывки скорых фильтров и контактных осветлителей. Для обеспечения полного соответствия НДТМ, разработано мероприятие, и включено в раздел ХI данной заявки К новым методам обеззараживания относятся ультра- и нанофильтрация через поливолокнистые мембраны, низко- и высоковольтные разряды токов высокой частоты, облучение ускоренными электронами, гамма-облучение, лучи лазера. Перечисленные методы применить не представляется возможным т.к существующие установки по обеззараживанию установлены на предприятии с 2011года и по экономическим причинам нецелесообразно внедрять новые технологии Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения. На предприятии автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения выполнена на 80%. Для обеспечения полного соответствия НДТМ, разработаны мероприятия, и включены в раздел ХI данного заявления.. |
| 3. Сбор, хранение, транспортировка материалов сточных вод, и отходов | Все использующиеся сыпучие и опасные материалы (поваренная соль, флокулянт и др.) хранятся в закрытом помещении на поддонах и в таре (мешки, коробки, емкости из ПХВ). Наработанный гипохлорит натрия, образующийся в процессе электролиза поваренной соли для обеззараживания питьевой воды храниться не более 2-х суток в герметичной емкости. Основные сооружения очистных сооружений и транспортных трубопроводов и коллекторов выполнены из железобетона и стали. В результате очистки сточных вод и подготовки воды образуются отходы производства (песок, сырой осадок, кек, шлам), которые хранятся на специально организованных площадках: - песковые площадки имеют непроницаемое железобетонное основание, обваловку из грунта и дренажную систему для сбора стоков и возврата их на очистку; - иловые пруды выполнены как земляная емкость с обвалкой из грунта и дренажную систему для сбора стоков и возврата их на очистку; Временное хранение отработанных нефтепродуктов осуществляется в местах, установленных инструкцией по обращению с отходами производства. Обслуживание транспорта осуществляется на предприятии и частично в сторонних организациях. | Reference Document on the application of Best Available Techniques to Emissions from Storage (Выбросы и сбросы от хранения) Раздел 4.1.3.4, стр.124 Раздел 4.1.2.2.1, стр.116 Раздел 4.1.6.1.4 стр.158 Раздел 4.1.6.1.6 стр.159 Раздел 4.1.6.1.7, стр.160 Раздел 4.1.6.1.10 стр.166 Раздел 4.1.9.1, стр.188 Раздел 5.1.1.2, стр.260 Раздел 5.1.3, стр.268 Раздел 5.2.2., стр.271 Раздел 5.2.2.4, стр.272 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ предлагает: Сведение к минимуму числа фланцевых соединений, замена их на сварные соединения или замена гибкими системами, как борьба с источниками неорганизованных сбросов. НДТМ для предотвращения коррозии: - выбор строительных материалов, устойчивых к продукту; - для предотвращения внешней коррозии трубопроводов, НДТМ является применение системы одно-, двух-, трехслойного покрытия в зависимости от условий конкретных участков. При выполнении ремонтных работ идет тщательная подборка современных, строительных материалов устойчивых к продукту и исключающих возможность неорганизованных сбросов. Для обеспечения полного соответствия НДТМ, разработаное мероприятие, отражено в разделе XI данной заявки. |
| 4. Мониторинг | Мониторинг качества подземных вод возле объектов хранения отходов производства (иловых и песковых площадок) через наблюдательные скважины осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком с периодичностью 1 раз в год. Контроль технологического процесса установлен утвержденным регламентом и осуществляется на: -сооружениях механической очистки; -сооружениях биологической очистки; -участке мех.обезвоживания осадка; -участке озонирования; -выпуске очищенных сточных вод в р.Днепр Аналитический контроль производства установлен утвержденным регламентом и осуществляется в точках: -приемно-распределительная камера; -до песколовок; -после песколовок; -сырой осадок из первичных отстойников; -после первичных отстойников; -канал осветленной воды; -аэротенки; -распределительные чаши; -иловые камеры; -переливная вода илоуплотнителя; -уплотненный осадок в илоуплотнителе (шлам); -ленточный фильтр-пресс (сгущенный осадок); -ленточный фильтр-пресс (обезвоженный осадок - КЭК); -после вторичных отстойников; -распределительный канал ПАВ-озонной установки; -выпускной канал ПАВ-озонной установки; -после реакторов № 1, 2, 3; -выпуск в р. Днепр; р. Днепр 500 м выше выпуска; р. Днепр 500 м ниже выпуска. Регламентом предусмотрены возможные неполадки и способы их устранения. Мониторинг состава сточных вод осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком с периодичностью 1 раз в неделю. Мониторинг воды питьевого качества осуществляется в соответствии с рабочей Программой контроля качества питьевой воды. Мониторинг осуществляется собственной аккредитованной лабораторией. | Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) Раздел 5, стр. 41 Раздел: Краткое содержание, п.3 Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18;22;25 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ предлагает: Определять порядок оценки выбросов и сбросов, осуществляемых в случаях отклонения от нормального технологического режима и в нештатных ситуациях, в том числе непредвиденных (например, при перебоях в поставках сырья и энергии или при возникновении проблем в функционировании средозащитного оборудования, при определенных погодных условиях и т.п.). Действие работников, оповещение, взаимодействие и согласование в случаях аварийных ситуациях определены в разработанных и действующих в настоящее время на предприятии документах: «Перечень возможных аварийных ситуаций на производстве ППСВиОО и действий производственного персонала по локализации и ликвидации последствий аварий»; «План организационно-технических мероприятий по локализации аварийных ситуаций на производстве ППСВиОО». План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 5.Эффективное использование энергии | С целью отопления, подогрева воды и на производственные нужды используются котлы на дровах и древесных отходах мощностью 0,5 и 1 Мвт. Котлы мощностью 1 Мвт оборудованы системой очистки дымовых газов – Циклон ЦН-15-600 2 ед. Энергоснабжение производства: Первая и вторая очереди производства запитаны кабельными линиями 10 кВ (десять киловольт) от фидеров №104 и №206 ТЭЦ-2 через распределительное устройство 10кВ воздуходувной станции №1 (ВНС-1). Третья очередь производства запитана кабельными линиями 10кВ от распределительного пункта РП-11 ячеек №13 и №23 ОАО «Могилевхимволокно» через распределительное устройство 10кВ (РП-10) ВНС-3. | Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии) Раздел 4.2 стр. 313-343 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 6. Сбор и транспортировка сточных вод | Сточные воды промышленных предприятий г.Шклова и хозяйственно-бытовые стоки г.Шклова поступают по самотечному коллектору в приемный бассейн городской КНС. Оттуда сточная вода по напорному трубопроводу насосами подается в приемную камеру очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 38 км, в том числе трубопровод, проходящий под р. Днепр. Основными поставщиками производственных сточных вод являются: бумажная фабрика «Спартак», Хлебзавод, Маслозавод, Данон Шклов (молочная продукция), Льнозавод, учреждение ИК-17. Прибор учета сточных вод и локальная очистка имеется только на бумажной фабрике «Спартак». Остальные предприятия сбрасывают стоки непосредственно в коммунальную канализацию. Наибольшее количество превышений ПДК на сбросе выявляется в ходе ежемесячного отбора проб сточных вод лабораторией предприятия у предприятий, выпускающих молочную продукцию и бумажной фабрики по показателям БПК5, ХПК, взвешенные вещества, рН. Прибор учета имеется на выпуске в р. Днепр. | Локальная очистка сточных вод перед сбросом в коммунальную канализацию и приборный учет сточных вод. Регламент: директива Совета ЕЭС 91/271/ЕЕС | Не соответствие в части приборного учета и локальной очистки. Мероприятия по работе с предприятиями: -локальная очистка - установка приборов учета сточных вод |
| 7.Процесс очистки сточных вод | Очистные сооружения запроектированы на полную биологическую очистку. Производительность очистных сооружений 11160 м3/сутки. Фактически поступает до 5088 м3/сутки. | Требования к эффективности очистки Регламент:Директива Совета ЕЭС 91/271/ЕЕС |  |
| 8.Механическая очистка | Из приемной камеры стоки поступают в 2 горизонтальные песколовки (каждая с 3-мя бункерами) и далее движутся по всем сооружениям само- теком. Осадок из песколовок по проекту должен удаляться на песковые площадки с помощью гидроэлеватора. В настоящее время, ввиду полного разрушения трубопровода и запорной арматуры, очистка бункеров песколовок производится частично экскаватором и вручную. Далее стоки поступают в распределительную чашу первичных радиальных отстойников, а оттуда в сами отстойники. Скребковым механизмом осадок сгребается в приямок и удаляется насосом на иловые площадки. Влажность осадка 97-98%. В работе находятся два первичных отстойника из четырех, предусмотренных проектом. Жиросборники, предназначенные для сбора и удаления всплывающих веществ с поверхности первичных отстойников не работают. | Директива Совета ЕЭС 91/271/ЕЕС | Механическая очистка не соответствует в части удаления песка и удаления всплывающих веществ. Разработанное мероприятие, отражено в разделе XI данной заявки. |
| 9. Биологическая очистка | После первичных отстойников механически очищенные сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки-вытеснители. Туда же подается по системе воздуховодов воздух из воздуходувок (аэрация трубная) и возвратный ил из вторичных отстойников. В рабочем состоянии находятся два аэротенка, резервных объектов для переключения и регенерации активного ила нет. Иловая смесь после аэротенков поступает в распределительную чашу вторичных радиальных отстойников, а оттуда распределяется по самим отстойникам. После осаждения ила часть его (возвратный) поступает в аэротенки, а избыточный ил удаляется в приемную камеру. Далее стоки поступают в контактные резервуары. Осадок из контактных резервуаров удаляется на иловые площадки. Сточная вода после контактных резервуаров поступает на доочистку в биологические пруды. Ввиду их заиливания с момента эксплуатации являются источником вторичного загрязнения. Очищенные сточные воды поступают в сбросной коллектор длиной 1050м и далее в р. Днепр. Осадок с иловых площадок не обезвоживается и не утилизируется. | Директива Совета ЕЭС 91/271/ЕЕС | Не полностью соответствует директиве. Недостаточная эффективность очистки. Разработанное мероприятие, отражено в разделе XI данной заявки. |
| 10.Мониторинг сбросов сточных вод | Мониторинг сточных вод осуществляется лабораторией аналитического контроля сточных вод. Лабораторией осуществляется контроль: - вход и выход с очистных сооружений; - стадии очистки (механическая, билогическая очистка, доочистка) - поверхностные воды в районе выпуска сточных вод, выше и ниже 500 м от выпуска сточных вод; - сброс сточных вод в коммунальную канализацию промпредприятиями по графику. Контролируемые показатели сточных вод: рН, взвешенные вещества, аммоний-ион, БПК5, сульфат-ион, нефтепродукты, сухой остаток, хлорид-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, азот общий, фосфат-ион, фосфор общий, хлорид –ион, СПАВ, цветность, железо общее ХПК. Никель, жиры. Контролируемые показатели поверхностных вод: взвешенные вещества, БПК, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, азот общий, фосфат-ион, фосфор общий, сульфат-ион, хлорид-ион, рН, сухой остаток, СПАВ, цветность, нефтепродукты, железо общее, ХПК, никель. Аттестат аккредитации BY/112 2.5257 действителен до 20.12.2030г. Периодичность отбора в рамках локального мониторинга 1 раз в месяц. | СТБИСО/МЭК 17025 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр. 21-30, 38-40 Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования. П-ООС 17.02-01-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам, стр. 265-269. | Соответствует НТДМ |
| 11 | Иловый осадок поступает на иловые площадки для хранения. Не обезвоживается и не утилизируется. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр. 69 | Не полностью соответствует НДТМ (механические методы обезвоживания осадка отсутствуют). Разработанное мероприятие, отражено в разделе XI данной заявки. |
| 12.Обращение с отходами производства | Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся на предприятии, осуществляется непосредственно в местах их образования. В процессе осуществления производственной деятельности Шкловского ВКУ образуется 22 наименования отходов первого, третьего, четвертого класса опасности и неопасных отходов. Отходы первого класса опасности передаются на обезвреживание и использование сторонним организациям (ЗАО «Экология-121» или «Поступ» г. Минск и ПО «Белцветмет»), отходы третьего, четвертого класса опасности и неопасные отходы – поставляются в качестве сырья для промышленных предприятий (передаются на объекты по использованию отходов) или направляются на объект захоронения отходов (Городской полигон ТКО УКП «Жилкомхоз»). | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, ст. 330-333, 337-341. | Соответствует НДТМ |
| 13.Освещение | Минимизация связанного с освещением энергопотребления зданий на предприятии обусловлена заменой ламп накаливания, в связи с низким «световым КПД», на люминесцентные лампы низкого давления и компактные люминесцентные энергосберегающие лампы, которые в свою очередь требуют меньшей силы тока, чем другие аналогичные газоразрядные лампы высокой интенсивности. Люминесцентные лампы характеризуются длительным сроком службы, высоким «световым КПД» | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии) Раздел 3.10 стр. 281-285 | Соответствует НТДМ |
| 14.Выбросы при хранении топливных брикетов, золы от сжигания топлива | Топливные брикеты хранятся на закрытом складе, что препятствует пылеобразованию. Зола от сжигания топлива, представляющая сухой сыпучий материал и хранится в закрытом герметичном ящике и во избежание пыления при стационарном хранении (естественная убыль) смачивается водой. Увлажнение сыпучих материалов является практически доказанным методом предотвращения образования пыли при пересыпке и хранении. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Lange Combustion Plants Раздел 5.1.1.1, стр.285-286 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques from Storage (Выбросы и сбросы от хранения) Раздел 4.1.3.4, стр. 124 Раздел 4.4.6.8 стр. 250-251. | Соответствует НТДМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные скважины Бассейн р. Днепр | г.Могилев (Могилевский район) |
| 2 | иные нужды (использование вод) | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств | Поверхностный водный объект р.Днепр | г.Могилев (Могилевский район) |
| 3 | иные нужды (сброс сточных вод) | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | Поля фильтрации | Район д.Мосток, водозабор "Кировский" |
| 4 | хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные скважины Бассейн р. Днепр | г.Шклов (Шкловский район) |
| 5 | иные нужды (использование вод) | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств | Поверхностный водный объект р.Днепр Поверхностный водный объект р.Серебрянка | г.Шклов аг.Александрия д.Б.Уланово |
| 6 | иные нужды (сброс сточных вод) | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | Поля фильтрации | аг. Городище аг. Фащевка аг. Городец д. Барсуки д. Славени аг. Говяды д. Ордать |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Получение гипохлорита натрия электролизом раствора поваренной соли г.Могилев | Гипохлорит натрия применяется для обеззараживания воды (питьевой, сточной, плавательных бассейнов и пр.). При электролизе за счет окисления хлорид-ионов на нерастворимых анодах в электролизере образуется раствор гипохлорита натрия. Производительность электролизера регулируется путем изменения величины тока на блоке питания и управления. Электролизер выполнен бездиафрагменным, поэтому в нем не может образовываться газообразный хлор, а вырабатывается только гипохлорит натрия. Электролиз проводится в герметичном электролизере и выделяющиеся газы (водород и кислород) отделяются от гипохлорита натрия в герметичном газоотделителе и по трубопроводу выводятся за пределы помещения на высоту не менее 1,5м над крышей. Установка пожаро- и взрывобезопасна. В процессе работы установки экологически вредные вещества не выделяются. Для питания установки необходима подача воды давлением от 0,25 до 0,6МПа (2,5 - 6 кгс/см2). Общее потребление воды установкой составляет до 0,8 мЗ/ч, из них на электролиз расходуется до 0,2 мЗ, на питание водоструйного насоса эжектора гипохлорита натрия до 0,6мЗ/час. Общая жесткость воды, поступающая на электролизер должна составлять не более 0,5 мг-экв/л. Сброс промывочных вод из оборудования осуществляется в канализацию |
| 2 | Расходы воды на обслуживание водозаборных сооружений, очистных сооружений систем водоснабжения, объектов канализационного хозяйства и объектов вспомогательного назначения, расположенных на территории и в производственных помещениях «Могилевводоканала», а также расходы воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды и поливку собственных территорий | Расходы воды «Могилевводоканала» включают расходы на технологические процессы: 1. суммарный объем расходов воды между сооружениями 1-го и 2-го подъемов: на испытание откачками водозаборных скважин; на дезинфекцию и промывку скважин; на промывку фильтровальных сооружений; на профилактическую чистку и дезинфекцию отстойников, осветлителей, резервуаров чистой воды; на производственные нужды лабораторий; на отбор проб из пробоотборных кранов насосных станций 1-го и 2-го подъемов; на производственные нужды объектов вспомогательного назначения на площадках 2-го и 3-го подъемов; на собственные хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала; 2. расходы воды на отдельно стоящих объектах вспомогательного назначения и административных зданиях; 3. поливомоечные расходы отдельно расположенных территорий объектов «Могилевводоканала»; 4. суммарный объем расходов воды на транспортирование воды от насосной станции 2-го (3-го) подъема до потребителя: на профилактическую промывку водопроводных сетей; на промывку и дезинфекцию водопроводных сетей, законченных строительством, или после капитального ремонта; на отбор проб из водоразборных колонок (контрольные точки) на водопроводных сетях; 5. суммарный объем расходов воды на объектах канализационного хозяйства: на промывку и чистку канализационных коллекторов и сетей; на хозяйственно-питьевые нужды канализационных насосных станций; на хозяйственно-питьевые нужды очистных сооружений. |
| 3 | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся по г.Могилеву | Подземный водозабор в бассейне р.Днепр: количество скважин - 158, глубина минимальная 73,5м, максимальная 235м, проектная производительность буровых скважин, суммарная -7807,66 м3/час, количество средств измерения расхода-158 ед |
| 4 | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся по г.Шклову | Подземный водозабор в бассейне р.Днепр: количество скважин 154. Глубина минимальная 28м, максимальная 165м, проектная производительность буровых скважин: суммарная -2756,7 м3/час, количество средств измерения расхода-154ед |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение г.Могилев г.Шклов | Для обработки и распределения воды организованы шесть промплощадок на которых эксплуатируются 158 артезианская скважина. Все они предназначены для подачи питьевой воды на питьевые, хозяйственные, технические и коммунально-бытовые цели города и промпредприятий. Для получения воды питьевой действует следующая технологическая линия: Вода подается в сборный водовод. Затем проходит процесс обезжелезивания методом аэрации и фильтрации. Аэрация заключается в обогащении воды кислородом воздуха при изливе ее с высоты 1,7 м над уровнем воды на фильтрах. Происходит удаление сопутствующих газов (сероводород и углекислый газ) и одновременно кислородное насыщение для окисления двухвалентного железа в трехвалентное, которое плохо растворяется в воде и адсорбируется на фильтрующей загрузке. Осадок, образующийся при обезжелезивании, поступает на шламовые площадки. Для обеззараживания воды применяется установка обеззараживания ЭГР-200 «СИВАШ-М», предназначенная для получения гипохлорита натрия электролизом раствора поваренной соли. Электролиз проводится в герметичном электролизере и выделяющиеся газы (водород, кислород) отделяются от гипохлорита натрия в герметичном газоотделителе и по трубопроводу выводятся за пределы помещения в атмосферу. Гипохлорит натрия вводится в трубопровод перед резервуаром. Далее вода при необходимости хлорируется и поступает в резервуары чистой воды, из резервуара насосами 3-го подъема подается в сеть потребителю. Водоснабжение абонентов г. Шклов и Шкловского района осуществляется из 154 артезианских скважин суммарной проектной производительностью 2822,7 м3/час. Скважины оборудованы приборами учета. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации г.Могилев ПППСВиОО г.Могилев В/з «Карабановский» Очистные сооружения Реабилитационно-оздоровительного центра «Днепр», Мостокский с/с г.Шклов аг. Александрия д.Большое Уланово Очистные сооружения аг. Городище Очистные сооружения аг. Говяды Очистные сооружения аг. Фащевка Очистные сооружения аг. Городец Очистные сооружения д. Барсуки Очистные сооружения д. Словени Очистные сооружения аг. Ордать | Согласно проекту, суммарная мощность двух технологических линий составляет 276 тыс. м3/сут сточной воды. В 1993 году Арендным научно-производственным объединением «Жилкоммунтехника» произведен расчет уточненной пропускной способности очистных сооружений. По результатам пересчета уточненная производительность очистных сооружений составляет 255,2 тыс. м3/сут. Фактический расход сточных вод 99,548 тыс. м3/сут. В обычном режиме очистка сточных вод осуществляется по первой технологической линии механической очистки, затем, осветленная вода распределяется по двум технологическим линиям биологической очистки, соединение очищенных сточных вод происходит в камере после вторичных отстойников и поступают на доочистку и обеззараживание сточных вод. Далее, очищенная вода поступает через рассеивающий выпуск в р. Днепр. Первая технологическая линия: Из приемной камеры 4 очереди сточные воды самотеком поступают на сооружения механической очистки, включающие в свой состав: решетки («STEPSCREEN» с шириной прозора 6мм, 3 шт), горизонтальные песколовки (3 шт), первичные радиальные отстойники диаметром 40м (4 шт). После механической очистки осветленная вода рассредоточено подается по каналу осветлённой воды в 2 секции 4-х коридорных аэротенков (9*5,2*120), 1 коридор - регенератор. Подача сжатого воздуха в аэротенки осуществляется воздуходувными агрегатами Siemens. Система аэрации в секциях мелкопузырчатая, с трубчатыми пневмоаэраторами из волокнистого полиэтилена. После аэротенков иловая смесь поступает во вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м для разделения очищенной воды и иловой смеси (6 шт). Возвратный активный ил подается в начало первых коридоров погружными насосами, установленными в иловом резервуаре илоциркуляционной насосной станции первой технологической линии. Вторая технологическая линия: Вторая технологическая линия механической очистки используется, как резервная, на случай чрезмерной нагрузки на сооружения механической очистки первой технологической линии либо вывода последней в ремонт. Из приемной камеры 4 очереди сточные воды поступают на приемную камеру 3 очереди и затем на сооружения механической очистки, включающие в свой состав: решетки («Экотон» 2 шт), аэрируемые песколовки (3 шт), первичные радиальные отстойники диаметром 40м (2 шт). После механической очистки осветленная вода рассредоточено подается по каналу осветлённой воды в 1 секцию 4-х коридорных аэротенков (9*5,2*120), 1 коридор - регенератор. Подача сжатого воздуха в аэротенки осуществляется воздуходувными агрегатами Siemens. Система аэрации в секциях мелкопузырчатая, с трубчатыми пневмоаэраторами из волокнистого полиэтилена. После аэротенков иловая смесь поступает во вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м для разделения очищенной воды и иловой смеси (4 шт). Возвратный активный ил подается в начало первых коридоров центробежными насосами, установленными в илоциркуляционной насосной станции второй технологической линии. Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в камеру, где происходит смешение вод после биологической очистки первой и второй технологических линий и далее по распределительному каналу самотеком поступают на доочистку и обеззараживание по методу ПАВ-озонной технологии. Механизм действия «ПАВ-озонной» технологии основан взаимодействии озона с загрязнителями воды. Наиболее легко окисляемые загрязнения разрушаются полностью. Взвешенные частицы, вместе с флоккулирующими и поверхностно-активными веществами высокомолекулярных загрязнений подвергаются флотации. При обработке применяются небольшие дозы озона (8-12 г на м3 стока) и незначительное время контакта (9-12 мин). Уменьшение дозы достигается за счет того, что загрязнения не подвергаются глубокому окислению, а отделяются в концентрированном состоянии в виде флотоконденсата. Отделенные в блоках обработки стоков загрязнения (шлам) подаются насосами FLYGT, расположенными в насосной станции шлама, на участок механического обезвоживания (илоуплотнитель диаметром 28м, 2 шт) для дальнейшей переработки. Часть озоновоздушной смеси, не прореагировавшая со стоками, подается на термокаталитический деструктор озона для термического разложения и далее в атмосферу. Обработка осадка. Для изменения структуры и уменьшения влажности, осадок, а также избыточный ил из вторичных отстойников подвергаются обработке на сооружениях, в состав которых входят: камера промывки осадков; илоуплотнители диаметром 28м; участок механического обезвоживания осадков с ленточным фильтр-прессом (Power Press 2000S11); иловые пруды полигон для хранения осадков. Осадок, образующийся при отстаивании сточной воды в первичных отстойниках, поступает на камеру промывки осадков через распределительную камеру илоуплотнителя Д=28 м по самотечному трубопроводу. Уплотненный осадок влажностью 94-96 % сгребается илоскребом в камеру илоуплотнителя приемной емкости, осадок через ловушку грубых примесей и мазератор шнековым насосом подается в башенный смеситель, а затем на ленточный фильтр-пресс. Сфлокулированный осадок подается в зону сгущения фильтр-пресса и далее по системе валков различного диаметра отжимается между двумя лентами до конечной влажности 70-75%. Обезвоженный осадок (КЕК) вывозится для захоронения на полигон. В качестве технической воды, используемой для приготовления коагулянтов при обезвоживании осадков, для промывки осадков используется осветленная вода после вторичных отстойников. В результате очистки сточных вод образуются твердые отходы на стадии механической очистки и механического обезвоживания осадков (песок (вывозится автотранспортом на подсыпку дамб иловых прудов и для планировки территории очистных сооружений), твердые отходы после чистки первичных отстойников (вывозится на полигон ТБО), КЕК (вывозится автотранспортом на полигон для хранения обезвоженного осадка)). Сырой осадок после отстаивания в первичных отстойниках и шлам с участка озонирования: часть перерабатывается в КЕК, оставшаяся часть перекачивается на иловые пруды. Аварийный сброс сточных вод осуществляется на биопруды. Процесс обработки воды на всех стадиях очистки – непрерывный. Процесс обезвоживания осадков, образующихся при очистке сточных вод – периодический. Отведение стока в поверхностный водный объект, реку Дубровенка от в/з «Карабановский, осуществляется путем сбрасывается условно-чистого стока (вода от отбора проб и потери через сальники и уплотнители насосов, которые собираются в приямке машинного зала). Сточные воды из камеры гашения напора поступают на 2 песколовки и за счет резкого уменьшения скорости протекания сточных вод происходит осаждение тяжелых механических примесей, типа песка. Песок из песколовок периодически удаляется вручную по мере заполнения на песковую площадку. Пройдя через песколовку, сточные воды поступают на два двухъярусных отстойника диаметром 6 м, где происходит отстаивание сточных вод, а также уплотнение и сбраживание осадка. Каждый отстойник обеспечивает время пребывания стоков в осадочных желобах, согласно нормативному времени, не менее 1,5 часов Осветленная вода после двухъярусных отстойников через трубопроводы и распределительные каналы поступает на поля фильтрации. Сточные воды промышленных предприятий г. Шклова и хозяйственно-бытовые стоки г. Шклова поступают по самотечному коллектору в приемный бассейн городской КНС. Оттуда сточная вода по напорному трубопроводу насосами подается в приемную камеру очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 38 км, в том числе трубопровод, проходящий под р. Днепр. Основными поставщиками производственных сточных вод являются: бумажная фабрика «Спартак», Хлебозавод, Маслозавод, Данон Шклов (молочная продукция), Льнозавод, учреждение ИК-17. Прибор учета сточных вод и локальная очистка имеется только на бумажной фабрике «Спартак». Остальные предприятия сбрасывают стоки непосредственно в коммунальную канализацию. Наибольшее количество превышений ПДК на сбросе выявляется в ходе ежемесячного отбора проб сточных вод лабораторией предприятия у предприятий, выпускающих молочную продукцию и бумажной фабрики по показателям БПК5, ХПК, взвешенные вещества, рН. Прибор учета имеется на выпуске в р. Днепр. Очистные сооружения запроектированы на полную биологическую очистку. Производительность очистных сооружений 11,160 тыс. м3/сутки. Фактически поступает до 5,088 тыс. м3/сутки. Из приемной камеры стоки поступают в 2 горизонтальные песколовки (каждая с 3-мя бункерами) и далее движутся по всем сооружениям самотеком. Осадок из песколовок по проекту должен удаляться на песковые площадки с помощью гидроэлеватора. В настоящее время, ввиду полного разрушения трубопровода и запорной арматуры, очистка бункеров песколовок производится частично экскаватором и вручную. Далее стоки поступают в распределительную чашу первичных радиальных отстойников, а оттуда в сами отстойники. Скребковым механизмом осадок сгребается в приямок и удаляется насосом на иловые площадки. Влажность осадка 97-98%. В работе находятся два первичных отстойника из четырех, предусмотренных проектом. Жиросборники, предназначенные для сбора и удаления всплывающих веществ с поверхности первичных отстойников не работают. После первичных отстойников механически очищенные сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки-вытеснители. Туда же подается по системе воздуховодов воздух из воздуходувок (аэрация трубная) и возвратный ил из вторичных отстойников. В рабочем состоянии находятся два аэротенка, резервных объектов для переключения и регенерации активного ила нет. Иловая смесь после аэротенков поступает в распределительную чашу вторичных радиальных отстойников, а оттуда распределяется по самим отстойникам. Далее стоки поступают в контактные резервуары. Осадок из контактных резервуаров удаляется на иловые площадки. Сточная вода после контактных резервуаров поступает на доочистку в биологические пруды. Очищенные сточные воды поступают в сбросной коллектор длиной 1050 м и далее в р. Днепр. Расход сточных вод определяется прибором учета Взлет РЛС-222 Хозяйственно-бытовые сточные воды аг. Александрия поступают на очистные сооружения биологической очистки. Проектная производительность – 526 м3/сут. В состав сооружений входят: Приемный лоток, песколовка, первичный отстойник, аэротенки -1 шт., вторичный отстойник Выпуск очищенных сточных вод производится в реку Днепр. Прибор учета сточных вод – С-30 ультразвуковой Выпуск является береговым. Фактический расход (объем) сточных вод составляет 16,6 тыс. м3/год (46 м3/ сутки). Хозяйственно-бытовые сточные воды д.Большое Уланово поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 15 м3/сут.-фактическая 7 м3/сут. В состав сооружений входят: усреднитель-биоблок, вторичный отстойник, воздуходувка, установка обеззараживания сточных вод. Выпуск очищенных сточных вод производится в реку Серебрянка. Расход сточных вод определяется прибором учета МК-713. Хозяйственно-бытовые сточные воды аг.Городище. поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. -фактическая 41 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации. Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. Хозяйственно-бытовые сточные воды аг.Говяды. поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. - фактическая 68 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации. Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. Хозяйственно-бытовые сточные воды аг.Фащевка поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. - фактическая 4 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации. Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. Хозяйственно-бытовые сточные воды аг.Городец. поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. - фактическая 35 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации. Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. Хозяйственно-бытовые сточные воды д.Барсуки поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. - фактическая 0 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации. Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. Хозяйственно-бытовые сточные воды аг.Славени поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. - фактическая 35 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, вторичные отстойники, поля фильтрации. Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. Хозяйственно-бытовые сточные воды аг.Ордать поступают на очистные сооружения. Проектная производительность – 100 м3/сут. -фактическая 5 м3/сут. В состав сооружений входят: приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации Учет отведенных сточных вод определяется неинструментальным (расчетным) методом по потреблению электроэнергии. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| по г. Могилеву |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 158 | Действующие | 73,5 | 235 | 4215,17 | 2968 | 4215,17 | 158 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по г. Шклову |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 154 | Действующие | 28 | 165 | 257,83 | 189 | 257,83 | 136 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Могилев. Производство по переработке производственных сточных вод и обработке осадка. Выпуск в водный объект р.Днепр. |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка Доочистка | Приемная камера, 1 технологическая линия: песколовки -3 шт., песковые площадки -2 шт., первичные отстойники-4шт., аэротенки-6шт., вторичные отстойники-6шт., 2 технологическая линия: песколовки -3 шт., песковые площадки -2 шт., первичные отстойники-2шт., аэротенки-2шт., вторичные отстойники-4шт., реакторы станции синтеза озона – 3 шт., иловые площадки-24шт., биопруды-1 карта (4шт), площадка КЕКа – 2 шт | 276000 | 99549 | Инструментальный (установлено на выпуске два прибора учета ВЗЛЕТ РЛС-222) |
| Очистные сооружения г.Шклов. Выпуск в водный объект в р.Днепр |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Приемная камера, песколовки -2 шт., песковые площадки -2 шт., первичные отстойники-4шт., аэротенки-6шт., вторичные отстойники-4шт., контактные резервуары-2шт., иловые площадки-20шт., биопруды-2 шт. | 11160 | 5088 | Инструментальный (Ультразвуковой расходомер счетчик Взлет РСЛ-222) |
| Очистные сооружения аг.Б.Уланово. Выпуск в водный объект в р.Серебрянка |  |  |  |  |  |
| Механическая очистка Биологическая очистка | Усреднитель-биоблок, вторичный отстойник, воздуходувка, установка обеззараживания сточных вод |  | 15 | 7 | Инструментальный (МК-713) |
| Очистные сооружения аг. Александрия. Выпуск сточных вод в водный объект р. Днепр |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации | 526 | 46 | Инструментальный (С-30 ультразвуковой) |
| Очистные сооружения аг.Фащевка. Без выпуска в водоем |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации | 100 | 4 | Неинструментальный (расчетный) метод |
| Очистные сооружения аг.Городец. Без выпуска в водоем |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации | 100 | 35 | Неинструментальный (расчетный) метод |
| Очистные сооружения д.Барсуки. Без выпуска в водоем. |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Механическая очистка Биологическая очистка | 100 | 0 | Неинструментальный (расчетный) метод |
| Очистные сооружения д.Словени. Без выпуска в водоем |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Приемная камера, первичный отстойник 2 шт., вторичный отстойник – 2 шт., поля фильтрации | 100 | 35 | Неинструментальный (расчетный) метод |
| Очистные сооружения аг.Ордать. Без выпуска в водоем |  |  |  |  |  |
|  | Механическая очистка Биологическая очистка | Приемная камера, первичный отстойник, поля фильтрации | 100 | 5 | Неинструментальный (расчетный) метод |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное2 |  |
|  |  |  |  | на 2026 г. (2026-2036гг.) | на 20_ г. (20_-20_ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Характеристика водопотребления и водоотведения г.Могилев |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 74440 | 93050 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27170,5 | 33963,1 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 74440 | 93050 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27170,5 | 33963,1 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 10676 | 13345 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3896,7 | 4871 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 685 | 858 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 250 | 313 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 685 | 858 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 250 | 313 |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 9991 | 12487 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3646,7 | 4558 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 9991 | 12487 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3646,7 | 4558 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 55101 | 68876 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20111,9 | 25139,8 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 55101 | 68876 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20111,9 | 25139,8 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 8663 | 10829 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3161,9 | 3952,3 |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 8230 | 10288 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3003,8 | 3754,7 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 99550 | 124438 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36335,8 | 45419,8 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 55239 | 69049 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20162,2 | 25202,8 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 25381 | 31726 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9264,3 | 11580,4 |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 18931 | 23663 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6910 | 8636,5 |  |
|  | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты р.Днепр г.Могилев | куб. м/сутки | 99549 | 124436 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36335,4 | 45419,4 |  |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 55239 | 69049 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20162,2 | 25202,8 |  |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 25381 | 31726 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9264,3 | 11580,4 |  |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 18930 | 23662 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6909,635 | 8636,135 |  |
|  | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты р.Дубровенка г.Могилев | куб. м/сутки | 1 | 1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,365 | 0,365 |  |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 1 | 1 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,365 | 0,365 |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 254 | 318 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 92,7 | 115,9 |  |
|  | поля фильтрации г. Могилев | куб. м/сутки | 202 | 253 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 73,8 | 92,3 |  |
|  | поля фильтрации н.п. Мосток | куб. м/сутки | 52 | 65 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 18,9 | 23,6 |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| Характеристика водопотребления и водоотведения г.Шклов |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 3264 | 4080 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1191,5 | 1489,3 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 3264 | 4080 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1191,5 | 1489,3 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 599 | 749 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 218,5 | 273,1 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 6,3 | 7,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,3 | 2,9 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 6,3 | 7,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,3 | 2,9 |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 592,7 | 740 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 216,2 | 270,2 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 592,7 | 740 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 216,2 | 270,2 |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 2279 | 2848,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 832 | 1039,9 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 2279 | 2848,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 832 | 1039,9 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 386 | 482,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 141 | 176,3 |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 367 | 458,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 134 | 167,5 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект р.Днепр г.Шклов | куб. м/сутки | 5088 | 6360 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1857,1 | 2321,4 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 1228 | 1535 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 448,2 | 560,3 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 3077 | 3847 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1123,3 | 1404,1 |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 783 | 978 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 285,6 | 357 |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| Характеристика водопотребления и водоотведения Шкловского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 970 | 1213 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 354 | 442,5 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 970 | 1212,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 354 | 442,5 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 40 | 50 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,5 | 18,2 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 40 | 50 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,5 | 18,2 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 826 | 1033 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 301,5 | 376,9 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 826 | 1033 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 301,5 | 376,9 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 104 | 130 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 38 | 47,5 |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 99 | 123,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36,1 | 45,1 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 52 | 65,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 19,1 | 24 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 43,6 | 54,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 15,9 | 20 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 8 | 10 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,2 | 4 |  |
|  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект р.Днепр аг.Александрия | куб. м/сутки | 45 | 57 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 16,6 | 20,8 |  |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 39 | 49,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,4 | 18 |  |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 6 | 7,7 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,2 | 2,8 |  |
|  | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект р.Серебрянка д.Б.Уланово | куб. м/сутки | 7 | 8,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,5 | 3,2 |  |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 4,3 | 5,5 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,5 | 2 |  |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 2,7 | 3,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 | 1,2 |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 188,2 | 235,3 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 68,7 | 85,9 |  |
|  | поля фильтрации аг.Говяды | куб. м/сутки | 68,2 | 85,2 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 24,9 | 31,1 |  |
|  | поля фильтрации аг.Фащевка | куб. м/сутки | 3,8 | 4,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,4 | 1,8 |  |
|  | поля фильтрации аг.Городище | куб. м/сутки | 40,8 | 51,2 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,9 | 18,7 |  |
|  | поля фильтрации аг.Ордать | куб. м/сутки | 5,2 | 6,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,9 | 2,4 |  |
|  | поля фильтрации аг.Городец | куб. м/сутки | 35,1 | 43,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 12,8 | 15,9 |  |
|  | поля фильтрации аг.Словени | куб. м/сутки | 35,1 | 43,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 12,8 | 16 |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Днепр при удаленности фонового створа на расстоянии 500 метров (53°47'01.4''N 30°16'47.3''Е) и контрольного створа на расстоянии 500 метров (53°46'40.9''N 30°16'44.7''Е) от места выпуска сточных вод (ПППСВиОО).

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Дубровенка при удаленности фонового створа на расстоянии 50 метров (53°55'22.4''N 30°19'15.8''Е) и контрольного створа на расстоянии 50 метров (53°55'21.3''N 30°19'21.0''Е) от места выпуска сточных вод (в/з Карабановский).

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Днепр при удаленности фонового створа на расстоянии 500 метров (54°11'27.8''N 30°19'00.3''Е)  и контрольного створа на расстоянии 100 метров (54°11'11.4''N 30°19'36.1''Е) от места выпуска сточных вод (ниже д. М.Заречье).

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Днепр при удаленности фонового створа на расстоянии 400 метров (54°19'41.4''N 30°16'59.1''Е) и контрольного створа на расстоянии 500 метров (54°19'10.1''N 30°16'49.9''Е) от места выпуска сточных вод (аг.Александрия).

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в р.Серебрянка при удаленности фонового створа на расстоянии 90 метров (54°14'53.154''N 30°09'41.792''Е) и контрольного створа на расстоянии 110 метров (54°14'55.129''N 30°09'51.853''Е) от места выпуска сточных вод (д.Б.Уланово), с дальностью транспортирования сточных вод по подземному трубопроводу длиной 0,075км.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г.Могилев р.Днепр 53°46'54,20" N 30°16'55,3"E | водородный показатель (рН), ед. рН | 6,5–9,0 | 7,573684 | 8 | 7,7725 | 8,5 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 500 | 174,2667 | 291 | 11,73951 | 18,8 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | 1200 | 620,2949 | 966 | 37,92875 | 68,8 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | 25-40 | 42,52308 | 64,6 | 6,102263 | 9,6 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 1000-7000 | 768,8013 | 976 | 593,0913 | 778 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 300-2500 | 144,9564 | 194,4 | 131,2449 | 166,7 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 100-500 | 58,60701 | 121,4 | 43,54316 | 78,7 |
|  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм.куб | 1,2-3,5 | 1,667308 | 3,48 | 0,038753 | 0,051 |
|  | метанол (метиловый спирт), мг/дм.куб | 1-50 | 2,044538 | 5,26 | 0,1 | 0,1 |
|  | формальдегид, мг/дм.куб | 1,5-10,3 | 0,403923 | 1,83 | 0,02 | 0,02 |
|  | динил (даутерм А) (состав: дифенил – 26,5 % и димети-ловый эфир дифенилоксида – 73,5 %), мг/дм.куб | 0,3 | 0,009744 | 0,01 | 0,00975 | 0,01 |
|  | метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты), мг/дм.куб | 3 | 0,053776 | 0,202 | 0,01 | 0,01 |
|  | метиловый эфир пара-толуиловой кислоты (метил-пара-толуат), мг/дм.куб | 1,1 | 0,043104 | 0,356 | 0,01 | 0,01 |
|  | биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм.куб | 600 | 238,7179 | 381 | 4,6125 | 11 |
|  | этиленгликоль, мг/дм.куб | 50 | 0,095385 | 0,1 | 0,0955 | 0,1 |
|  | фенолы летучие (фенольный индекс), мг/дм.куб | 0,05-2 | 0,398897 | 0,994 | 0,0017 | 0,002 |
|  | железо общее, мг/дм.куб | 2,5-3 | 1,52059 | 3,89 | 0,314375 | 0,608 |
|  | хром общий, мг/дм.куб | 0,13-0,5 | 0,025103 | 0,059 | 0,004791 | 0,005 |
|  | никель, мкг/дм.куб | 100-450 | 0,0179028 | 0,03 | 0,0061052 | 0,01 |
|  | цинк, мг/дм.куб | 0,3-0,8 | 0,246795 | 0,35 | 0,029968 | 0,039 |
|  | медь, мг/дм.куб | 0,2-0,6 | 0,057346 | 0,094 | 0,018804 | 0,037 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | 1,5-5 | 1,435936 | 2,7 | 0,076163 | 0,1 |
|  | свинец, мг/дм.куб | 0,026-0,2 | 0,013992 | 0,11 |  |  |
|  | фосфор общий, мг/дм.куб | 5-10 | 5,458718 | 9,02 | 1,038813 | 1,98 |
|  | сульфиды и сероводород, мг/дм.куб | 1,5 | 2,626712 | 5 |  |  |
|  | азот общий, мг/дм.куб | 70 | 58,44441 | 85 | 15,93638 | 19,9 |
| г.Могилев р.Дубровенка 53°55'20,5"N 30°19'18,4"E | водородный показатель (рН), ед. рН | ---* | ---* | ---* | 7,92 | 8,1 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | ---* | ---* | ---* | 9,38 | 12 |
|  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм.куб | ---* | ---* | ---* | 0,05 | 0,075 |
| г.Шклов р.Днепр 54°11'26.3"N 30°19'24.7"E | водородный показатель (рН), ед. рН | 6,5-8,5 | 7,4 | 7,7 | 7,75 | 7,8 |
|  | биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм.куб | 430 | 170,5 | 236 | 63,85 | 69 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 1000 | 713,3 | 814,5 | 569,75 | 702 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | 1075 | 472,75 | 663 | 240,25 | 257 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 300 | 67,2 | 72 | 14,53 | 16,5 |
|  | фосфор общий, мг/дм.куб | 10 | 7,2 | 13,8 | 5,85 | 6 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | 1 | 1,82 | 2,7 | 0,78 | 0,94 |
|  | азот общий, мг/дм.куб | 50 | 65,3 | 80,6 | 47,86 | 53,76 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | 40 | 44,4 | 48,8 | 33,8 | 40,6 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 300 | 112,03 | 128,7 | 99,83 | 117,9 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 100 | 70,1 | 113 | 45,75 | 66,4 |
|  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм.куб | 1,2 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | хром общий, мг/дм.куб | 0,5 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | медь, мг/дм.куб | 1 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | фенолы летучие (фенольный индекс), мг/дм.куб | 1 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | формальдегид, мг/дм.куб | 1,5 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | цинк, мг/дм.куб | 2 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | свинец, мг/дм.куб | 0,5 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | кадмий, мг/дм.куб | 0,2 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | кобальт, мг/дм.куб | 1 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | никель, мг/дм.куб | 1 | ---* | ---* | ---* | ---* |
|  | железо общее, мг/дм.куб | 3 | ---* | ---* | ---* | ---* |
| аг.Александрия р.Днепр 54°19'28,7"N 30°16'55,4"E | водородный показатель (рН), ед. рН | ---* | 7,7 | 8,1 | 7,7 | 7,9 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | ---* | 163,1 | 301,5 | 21,5 | 29,3 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | ---* | 774,1 | 945 | 487,6 | 687 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | ---* | 37,2 | 56,1 | 17,7 | 21,4 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | ---* | 113,9 | 144,4 | 72,1 | 90,9 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | ---* | 70,6 | 83,5 | 50,3 | 69,3 |
|  | БПК5, мгО2/дм.куб | ---* | 169,6 | 266 | 22 | 24,8 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | ---* | 405,5 | 619 | 95,3 | 121 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | ---* | 1,5 | 2,9 | 0,549 | 0,67 |
| д.Б.Уланово р.Серебрянка 54°14'54,1"N 30°09'46,2"E (54,248361 30,162833) | водородный показатель (рН), ед. рН | ---* | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 8,1 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | ---* | 315,2 | 643 | 18,3 | 27,1 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | ---* | 849,6 | 927 | 497,4 | 692 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | ---* | 37,3 | 67,8 | 8,4 | 20,1 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | ---* | 102,4 | 167,8 | 79,1 | 146,4 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | ---* | 75,9 | 90,3 | 58,1 | 80,3 |
|  | БПК5, мгО2/дм.куб | ---* | 196,5 | 331 | 23,3 | 36,9 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | ---* | 407,6 | 611 | 79,1 | 123,2 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | ---* | 1,5 | 2,5 | 0,116 | 0,25 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2026 г. (2026-2027 гг.) | на 2027 г. (2027-2037 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Могилев р.Днепр 53°46'54,20" N 30°16'55,3"E (53,781722 30,282028) | водородный показатель (рН), ед. рН | 7,876712 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 7,870548 | 20 | 20 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | 19,4408 | 70 | 70 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | 0,306528 | 10 | 10 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 219,9616 | 1000 | 1000 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 16,87041 | 300 | 300 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 22,00726 | 100 | 100 |
|  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм.куб | 0,020328 | 0,06 | 0,06 |
|  | метанол (метиловый спирт), мг/дм.куб | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | формальдегид, мг/дм.куб | 0,02 | 0,14 | 0,14 |
|  | динил (даутерм А) (состав: дифенил – 26,5 % и димети-ловый эфир дифенилоксида – 73,5 %), мг/дм.куб | 0,009718 | 0,01 | 0,01 |
|  | метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты), мг/дм.куб | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | метиловый эфир пара-толуиловой кислоты (метил-пара-толуат), мг/дм.куб | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм.куб | 2,146575 | 15 | 15 |
|  | этиленгликоль, мг/дм.куб | 0,0952 | 0,25 | 0,25 |
|  | фенолы летучие (фенольный индекс), мг/дм.куб | 0,0005 | 0,01 | 0,01 |
|  | железо общее, мг/дм.куб | 0,298944 | 0,73 | 0,73 |
|  | хром общий, мг/дм.куб | 0,004838 | 0,005 | 0,005 |
|  | никель, мг/дм.куб | 0,002347467 | 0,034 | 0,034 |
|  | цинк, мг/дм.куб | 0,01058 | 0,05 | 0,05 |
|  | медь, мг/дм.куб | 0,002578 | 0,0444 | 0,0444 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | 0,02516 | 0,12 | 0,12 |
|  | свинец, мг/дм.куб | ---* | 0,12 | 0,12 |
|  | фосфор общий, мг/дм.куб | 0,132486 | 2 | 2 |
|  | сульфиды и сероводород, мг/дм.куб | ---* | 0,75 | 0,75 |
|  | азот общий, мг/дм.куб | 3,088479 | 20 | 20 |
| г.Могилев р.Дубровенка 53°55'20,5"N 30°19'18,4"E (53,922278 30,321778) | водородный показатель (рН), ед. рН | 7,89 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 6,25 | 20 | 20 |
|  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм.куб | 0,01 | 0,3 | 0,3 |
| г.Шклов р.Днепр 54°11'26.3"N 30°19'24.7"E (54.190639, 30.323528) | водородный показатель (рН), ед. рН | 7,95 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | биохимическое потребление кислорода БПК5, мгО2/дм.куб | 2,08 | 88,4 | 20 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 232,93 | 1000 | 1000 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | 21,83 | 336,9 | 80 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 8,4 | 20 | 20 |
|  | фосфор общий, мг/дм.куб | 0,14 | 11,2 | 3 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | 0,025 | 1,15 | 0,91 |
|  | азот общий, мг/дм.куб | 2,44 | 59,1 | 20 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | 0,25 | 37,1 | 15 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 17 | 300 | 300 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 18,4 | 100 | 100 |
|  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии, мг/дм.куб | ---* | 0,59 | 0,59 |
|  | хром общий, мг/дм.куб | ---* | 0,18 | 0,18 |
|  | медь, мг/дм.куб | ---* | 0,35 | 0,35 |
|  | фенолы летучие (фенольный индекс), мг/дм.куб | ---* | 0,2 | 0,2 |
|  | формальдегид, мг/дм.куб | ---* | 0,53 | 0,53 |
|  | цинк, мг/дм.куб | ---* | 0,8 | 0,8 |
|  | свинец, мг/дм.куб | ---* | 0,3 | 0,3 |
|  | кадмий, мг/дм.куб | ---* | 0,1 | 0,1 |
|  | кобальт, мг/дм.куб | ---* | 0,6 | 0,6 |
|  | никель, мг/дм.куб | ---* | 0,6 | 0,6 |
|  | железо общее, мг/дм.куб | ---* | 1,36 | 1,36 |
| аг.Александрия р.Днепр 54°19'28,7"N 30°16'55,4"E (54,324639 30,282056) | водородный показатель (рН), ед. рН | 7,7 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 8,7 | 30 | 30 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 230,1 | 1000 | 1000 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | 0,35 | 25 | 25 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 21 | 300 | 300 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 16,6 | 100 | 100 |
|  | БПК5, мгО2/дм.куб | 2,1 | 25 | 25 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | 24,1 | 125 | 125 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | 0,025 | 0,8 | 0,8 |
| д.Б.Уланово р.Серебрянка 54°14'54,1"N 30°09'46,2"E (54,248361 30,162833) | водородный показатель (рН), ед. рН | 7,7 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | взвешенные вещества, мг/дм.куб | 8,5 | 30 | 30 |
|  | минерализация воды, мг/дм.куб | 185,5 | 1000 | 1000 |
|  | аммоний-ион, мгN/дм.куб | 0,37 | 25 | 25 |
|  | хлорид-ион, мг/дм.куб | 17,6 | 300 | 300 |
|  | сульфат-ион, мг/дм.куб | 14,3 | 100 | 100 |
|  | БПК5, мгО2/дм.куб | 2 | 25 | 25 |
|  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr, мгО2/дм.куб | 17,2 | 125 | 125 |
|  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот), мг/дм.куб | 0,025 | 0,3 | 0,3 |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2026-2027 гг. |  | на 2028 г. (2029-2036 гг.) |  |  |
|  |  | код | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Участок ВКХ г. Могилева филиала «Могилевский водоканал» УПКПВКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная площадка №1, База, г. Могилев, ул. Сурганова, 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0086 | Производственная площадка № 1, база, ремонт водосчетчиков, устройство заточное | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | "УОС-3 | 0086 | Производственная площадка № 1, база, ремонт водосчетчиков, устройство заточное | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - |
| Производственная площадка №2, водозабор «Полыковичи», Полыковичский с/с, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0009 | Производственная площадка № 2, водозабор "Полыковичи", котел водогрейный КВР-0,5-95 2 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 166,9 | - | 166,9 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 7,5 | - | 7,5 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 112,5 | 0,028 | 50,0 | 0,013 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 1950,9 | - | 1950,9 | - | 6 |
| Производственная площадка №3, водозабор «Добросневичи», д. Тишовка, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0012/1 | Производственная площадка № 3, водозабор "Добросневичи ", котел водогрейный КВ-РТ-0,3-95 №1 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 254,8 | - | 254,8 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 8,8 | - | 8,8 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 142,0 | 0,039 | 50,0 | 0,014 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 3676,8 |  | 3676,8 | - | 6 |
| 0012/2 | Производственная площадка № 3, водозабор "Добросневичи ", котел водогрейный КВ-РТ-0,3-95 №2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 252,3 | - | 252,3 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 8,6 | - | 8,6 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 136,9 | 0,037 | 50,0 | 0,013 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 3689,1 | - | 3689,1 | - | 6 |
| Производственная площадка №4, производство по переработке сточных вод и обработке осадка, аг.Восход, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0084/1 | Производственная площадка №4, производство по переработке сточных вод и обработке осадка, котельная, котел водогрейный КВМ-1,0 Т №1 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | Золоуловитель марки ЦН-15-600 группа С; 1 ступень очистки | 281,1 | - | 281,1 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 10,3 | - | 10,3 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 47,4 | - | 47,4 | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 985,7 |  | 985,7 |  | 6 |
| 0084/2 | Производственная площадка №4, производство по переработке сточных вод и обработке осадка, котельная, котел водогрейный КВМ-1,0 Т №2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | Золоуловитель марки ЦН-15-600 группа С; 1 ступень очистки | 275,0 | - | 275,0 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 10,0 | - | 10,0 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 45,6 | - | 45,6 | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 950,2 | - | 950,2 | - | 6 |
| 0044 | Производственная площадка №4, производство по переработке сточных вод и обработке осадка, слесарная мастерская, станок заточной | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | ЗИЛ-900 группа С, Ф; 2 ступени очистки | 27,5 | - | 27,5 | - | - |
| Производственная площадка №5, водозабор «Зимница», аг. Вейно, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0015 | Производственная площадка № 5, водозабор "Зимница", котельная, котел водогрейный КВР-0,3-95 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 184,5 | - | 184,5 | - | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 6,0 | - | 6,0 | - | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 147,0 | 0,033 | 50,0 | 0,011 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 2214,3 |  | 2214,3 | - | 6 |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2026 г. |  | на 2027 г. (2028-2036гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Участок ВКХ г. Могилева филиала «Могилевский водоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» Производственная площадка №1, База, г. Могилев, ул. Сурганова, 21а (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0149 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 |
| 2 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0149, 6025, 0150, 0086 | 0,035 | 0,076 | 0,035 | 0,076 |
| 3 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0149 | 0,014 | 0,015 | 0,014 | 0,015 |
| 4 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | X | X | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | X | X | 0,012 | х | 0,012 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | X | X | 0,076 | х | 0,076 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | X | X | 0,015 | х | 0,015 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | X | X | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | X | X | 0,103 | х | 0,103 |
| Производственная площадка №2, водозабор «Полыковичи», Полыковичский с/с, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0009 | - | 0,061 | - | 0,061 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0009 | 0,031 | 0,378 | 0,031 | 0,378 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0009 | - | 0,000442 | - | 0,000442 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0009 | - | 0,001 | - | 0,001 |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0009 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0009 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 7 | Индено(1,2,3,-с,d)пирен | 0729 | б/к | 0009 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 8 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0009 | 0,000000 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000004 |
| 9 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0009 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 12 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0009 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| 13 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0009 | 0,000001 | 0,000022 | 0,000001 | 0,000022 |
| 14 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0009 | 0,001 | 0,021 | 0,001 | 0,021 |
| 15 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0009, 6045 | 0,030 | 0,436 | 0,015 | 0,199 |
| 16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0009 | 0,363 | 5,643 | 0,363 | 5,643 |
| 17 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к | 0009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 | 0009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | X | X | 0,000469 | х | 0,000469 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | X | X | 0,378 | х | 0,378 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | X | X | 0,518 | х | 0,281 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | X | X | 5,643 | х | 5,643 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | X | X | 0,001 | х | 0,001 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | X | X | 6,540469 | х | 6,303469 |
| Производственная площадка №3, водозабор «Добросневичи», д. Тишовка, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0012 | - | 0,067 | - | 0,067 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0012 | 0,034 | 0,408 | 0,034 | 0,408 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0012 | - | 0,000505 | - | 0,000505 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0012 | - | 0,001 | - | 0,001 |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0012 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0012 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 7 | Индено(1,2,3,-с,d)пирен | 0729 | б/к | 0012 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 8 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0012 | 0,000000 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000004 |
| 9 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0012 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 12 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0012 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| 13 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0012 | 0,000002 | 0,000025 | 0,000002 | 0,000025 |
| 14 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0012 | 0,001 | 0,018 | 0,001 | 0,018 |
| 15 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0012, 6044 | 0,041 | 0,564 | 0,016 | 0,215 |
| 16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0012 | 0,485 | 7,474 | 0,485 | 7,474 |
| 17 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к | 0012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 | 0012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | X | X | 0,000535 | х | 0,000535 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | X | X | 0,408 | х | 0,408 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | X | X | 0,649 | х | 0,3 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | X | X | 7,474 | х | 7,474 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | X | X | 0,001 | х | 0,001 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | X | X | 8,532535 | х | 8,183535 |
| Производственная площадка №4, производство по переработке сточных вод и обработке осадка, аг. Восход, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0084 | - | 0,122 | - | 0,122 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0084, 0043, 6017, 0105 | 0,116 | 0,818 | 0,116 | 0,818 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054 | 0,548 | 17,297 | 0,548 | 17,297 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0084 | - | 0,001008 | - | 0,001008 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0084 | - | 0,002 | - | 0,002 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0084 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0084 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 8 | Индено(1,2,3,-с,d)пирен | 0729 | б/к | 0084 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 9 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0084 | 0,000000 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000002 |
| 10 | Метан | 0410 | 4 | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054 | 13,698 | 429,160 | 13,698 | 429,160 |
| 11 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Озон | 0326 | 1 | 0092 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0084 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 15 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0084 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 16 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0084 | 0,000001 | 0,000012 | 0,000001 | 0,000012 |
| 17 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0084 | 0,002 | 0,035 | 0,002 | 0,035 |
| 18 | Сероводород | 0333 | 2 | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054 | 0,145 | 4,592 | 0,145 | 4,592 |
| 19 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0084, 6026, 6027, 0041, 0042, 0044, 0043, 6017, 6035, 0098, 0105, 6036, 0099, 6053 | 0,276 | 0,548 | 0,276 | 0,548 |
| 20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0084, 0043, 6017, 0105 | 0,273 | 3,377 | 0,273 | 3,377 |
| 21 | Фенол (гидроксибензол) | 1071 | 2 | 6006, 6007, 6008, 6009 | 0,007 | 0,211 | 0,007 | 0,211 |
| 22 | Формальдегид (метаналь) | 1325 | 2 | 6006, 6007, 6008, 6009 | 0,107 | 3,383 | 0,107 | 3,383 |
| 23 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0043, 6017, 0105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к | 0084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 | 0084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | X | X | 0,001022 | х | 0,001022 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | X | X | 9,004 | х | 9,004 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | X | X | 0,705 | х | 0,705 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | X | X | 449,834 | х | 449,834 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | X | X | 0,002 | х | 0,002 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | X | X | 459,546022 | х | 459,546022 |
| Производственная площадка №5, водозабор «Зимница», аг. Вейно, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0015, 0088 | - | 0,062 | - | 0,062 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0015, 0088 | 0,090 | 0,381 | 0,090 | 0,381 |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0015, 0088 | - | 0,000417 | - | 0,000417 |
| 4 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0015, 0088 | - | 0,001 | - | 0,001 |
| 5 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0015, 0088 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0015, 0088 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 7 | Индено(1,2,3,-с,d)пирен | 0729 | б/к | 0015, 0088 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 8 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0015, 0088 | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 |
| 9 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0015, 0088 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 12 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0015, 0088 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| 13 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0015, 0088 | 0,000004 | 0,000020 | 0,000004 | 0,000020 |
| 14 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0015, 0088 | 0,019 | 0,026 | 0,019 | 0,026 |
| 15 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0015, 0088, 6043 | 0,654 | 0,812 | 0,632 | 0,498 |
| 16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0015, 0088 | 0,736 | 5,545 | 0,736 | 5,545 |
| 17 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к | 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 | 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000441 | х | 0,000441 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,381 | х | 0,381 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 0,900 | х | 0,586 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 5,545 | х | 5,545 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 6,827441 | х | 6,513441 |
| Производственная площадка №9, ГКНС, ул. Мелиораторов, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0045, 0046, 0047, 0048 | 0,003 | 0,106 | 0,003 | 0,106 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0045, 0046, 0047, 0048 | 0,009 | 0,290 | 0,009 | 0,290 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0045, 0046, 0047, 0048 | 0,002 | 0,079 | 0,002 | 0,079 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,079 | х | 0,079 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,396 | х | 0,396 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,475 | х | 0,475 |
| Производственная площадка №10, КНС №1, ул. Профсоюзная, 1д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0049, 0051 | 0,001 | 0,035 | 0,001 | 0,035 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0049, 0051 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0049, 0051 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,010 | х | 0,010 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,045 | х | 0,045 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,055 | х | 0,055 |
| Производственная площадка №11, КНС №2, поселок Сараканайский, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0052, 0055, 0056, 0059 | 0,001 | 0,059 | 0,001 | 0,059 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0052, 0055, 0056, 0059 | 0,002 | 0,052 | 0,002 | 0,052 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0052, 0055, 0056, 0059 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,017 | х | 0,017 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,111 | х | 0,111 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,128 | х | 0,128 |
| Производственная площадка №12, КНС №3, ул. Первомайская, 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0060, 0061, 0062 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,027 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0060, 0061, 0062 | 0,002 | 0,049 | 0,002 | 0,049 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0060, 0061, 0062 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,006 | х | 0,006 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,076 | х | 0,076 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,082 | х | 0,082 |
| Производственная площадка №13, КНС №4, переулок 1-й Ангарский, 1е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0063, 0064, 0065 | 0,001 | 0,031 | 0,001 | 0,031 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0063, 0064, 0065 | 0,005 | 0,148 | 0,005 | 0,148 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0063, 0064, 0065 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,009 | х | 0,009 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,179 | х | 0,179 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,188 | х | 0,188 |
| Производственная площадка №14, КНС №5, ул. Габровская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0066, 0067, 0068, 0069 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0066, 0067, 0068, 0069 | 0,008 | 0,043 | 0,008 | 0,043 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0066, 0067, 0068, 0069 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,009 | х | 0,009 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,073 | х | 0,073 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,082 | х | 0,082 |
| Производственная площадка №15, КНС №6, ул. Орловского, 44а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0070, 0071, 0072, 0073 | 0,005 | 0,126 | 0,005 | 0,126 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0070, 0071, 0072, 0073 | 0,006 | 0,071 | 0,006 | 0,071 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0070, 0071, 0072, 0073 | 0,002 | 0,036 | 0,002 | 0,036 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,036 | х | 0,036 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,197 | х | 0,197 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,233 | х | 0,233 |
| Производственная площадка №16, КНС №7, д. Малая Боровка, ул.Рождественская, 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0074, 0075, 0076 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0074, 0075, 0076 | 0,001 | 0,023 | 0,001 | 0,023 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0074, 0075, 0076 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,032 | х | 0,032 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,034 | х | 0,034 |
| Производственная площадка №17, КНС №9, ул. Бялыницкого-Бирули, 11в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0077, 0078, 0079, 0080 | 0,002 | 0,069 | 0,002 | 0,069 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0077, 0078, 0079, 0080 | 0,002 | 0,068 | 0,002 | 0,068 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0077, 0078, 0079, 0080 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,020 | х | 0,020 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,137 | х | 0,137 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,157 | х | 0,157 |
| Производственная площадка №18, КНС №10, Водозабор «Полыковичи», 2-й подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0081, 0082, 0083 | 0,001 | 0,032 | 0,001 | 0,032 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0081, 0082, 0083 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,016 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0081, 0082, 0083 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,009 | х | 0,009 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,048 | х | 0,048 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,057 | х | 0,057 |
| Производственная площадка №20, КНС №18, «Больница медицинской реабилитации», Мостокский с/с, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0090, 0091 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,024 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0090, 0091 | 0,003 | 0,073 | 0,003 | 0,073 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0090, 0091 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,006 | х | 0,006 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,097 | х | 0,097 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,103 | х | 0,103 |
| Производственная площадка №21, Очистные сооружения «Больница медицинской реабилитации», Мостокский с/с, Могилевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 6028, 6051, 6052 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 6028, 6051, 6052 | 0,028 | 0,631 | 0,028 | 0,631 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 6028, 6051, 6052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,638 | х | 0,638 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,638 | х | 0,638 |
| Производственная площадка №22, КНС №8, ул. Сурганова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0111 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Производственная площадка №23, КНС №13, ул. Чистая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0112 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0112 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,004 | х | 0,004 |
| Производственная площадка №24, КНС №14, ул. Габровская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0113 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Производственная площадка №25, КНС №15, ул. Якубовского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0114 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Производственная площадка №26, КНС №16, Водозабор "Полыковичи", 3-й подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Производственная площадка №27, КНС №21, ул. Будапештская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0117 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,004 | х | 0,004 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,004 | х | 0,004 |
| Производственная площадка №28, КНС №22, д. Присно-1, ул. Днепровская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0118, 0119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0118, 0119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0118, 0119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Производственная площадка №29, КНС №23, д. Малая Боровка, ул. Изумрудная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0120 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,004 | х | 0,004 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,004 | х | 0,004 |
| Производственная площадка №30, КНС №24, д. Малая Боровка, с/т Восток-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0121 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Производственная площадка №31, КНС №25, СЭЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,039 | х | 0,039 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,039 | х | 0,039 |
| Производственная площадка №32, КНС №27, ул. Первомайская (вагонное депо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0128 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Производственная площадка №33, КНС №28, ул. Лесной ручей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0129 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Производственная площадка №34, КНС №29, Славгородское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0130, 0131 | 0,001 | 0,027 | 0,001 | 0,027 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0130, 0131 | 0,005 | 0,176 | 0,005 | 0,176 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0130, 0131 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,007 | х | 0,007 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,203 | х | 0,203 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,210 | х | 0,210 |
| Производственная площадка №35, КНС №30, ул. Пашковская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0132, 0133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0132, 0133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0132, 0133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Производственная площадка №36, КНС №31, д. Малая Боровка, ул. Богдановича |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0134 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Производственная площадка №37, КНС №32, д. Большая Боровка, ул. Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0135, 0136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0135, 0136 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0135, 0136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Производственная площадка №38, КНС №33, ул. Макарова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0138 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Производственная площадка №39, КНС №34, ул. Гаджеев Ров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0139 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Производственная площадка №40, КНС №35, пер. Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0140, 0141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0140, 0141 | 0,002 | 0,040 | 0,002 | 0,040 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0140, 0141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,040 | х | 0,040 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,040 | х | 0,040 |
| Производственная площадка №41, КНС №36, д. Николаевка-2, ул. Кленовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0142, 0143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0142, 0143 | 0,002 | 0,057 | 0,002 | 0,057 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0142, 0143 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,057 | х | 0,057 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,059 | х | 0,059 |
| Производственная площадка №42, КНС №37, д. Городщина, ул. Николая Судиловского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0144, 0145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0144, 0145 | 0,002 | 0,044 | 0,002 | 0,044 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0144, 0145 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,044 | х | 0,044 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,046 | х | 0,046 |
| Производственная площадка №43, КНС №38, пер. 2-й Перекопский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак | 0303 | 4 | 0146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан | 0410 | 4 | 0146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Сероводород | 0333 | 2 | 0146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя: Участок ВКХ г. Могилева филиала «Могилевский водоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,312 | - | 0,312 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0149, 0009, 0012, 0084, 0043, 6017, 0105, 0015, 0088 | 0,282 | 1,997 | 0,282 | 1,997 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0090, 0091, 6028, 6051, 6052, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146 | 0,563 | 17,879 | 0,563 | 17,879 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,002372 | - | 0,002372 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,005 | - | 0,005 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 8 | Индено(1,2,3,-с,d)пирен | 0729 | б/к | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 9 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000000 | 0,000013 | 0,000000 | 0,000013 |
| 10 | Метан | 0410 | 4 | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0090, 0091, 6028, 6051, 6052, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146 | 13,775 | 431,021 | 13,775 | 431,021 |
| 11 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Озон | 0326 | 1 | 0092 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 15 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 |
| 16 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000008 | 0,000079 | 0,000008 | 0,000079 |
| 17 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,023 | 0,100 | 0,023 | 0,100 |
| 18 | Сероводород | 0333 | 2 | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0090, 0091, 6028, 6051, 6052, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146 | 0,149 | 4,807 | 0,149 | 4,807 |
| 19 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0149, 6025, 0150, 0086, 0009, 6045, 0012, 6044, 0084, 6026, 6027, 0041, 0042, 0044, 0043, 6017, 6035, 0098, 0105, 6036, 0099, 6053, 0015, 0088, 6043 | 1,036 | 2,436 | 0,974 | 1,536 |
| 20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0149, 0009, 0012, 0084, 0043, 6017, 0105, 0015, 0088 | 1,871 | 22,054 | 1,871 | 22,054 |
| 21 | Фенол (гидроксибензол) | 1071 | 2 | 6006, 6007, 6008, 6009 | 0,007 | 0,211 | 0,007 | 0,211 |
| 22 | Формальдегид (метаналь) | 1325 | 2 | 6006, 6007, 6008, 6009 | 0,107 | 3,383 | 0,107 | 3,383 |
| 23 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0149, 0043, 6017, 0105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | X | х | 0,002467 | х | 0,002467 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | X | х | 10,398 | х | 10,398 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | X | х | 2,848 | х | 1,948 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | X | х | 470,954 | х | 470,954 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | X | х | 0,005 | х | 0,005 |
| ИТОГО |  |  |  | X | х | 484,207467 | х | 483,307467 |

| Загрязняющее вещество |  |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Код вещества | Класс опасности |  | на 2026 г. |  | на 2027 г. (2028-2036гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Участок ВКХ г. Шклова, Шкловского района филиала Производственная площадка №2, КНС №1, г. Шклов (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0201, 0202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0201, 0202 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0201, 0202 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,010 | х | 0,010 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,012 | х | 0,012 |
| Производственная площадка №3, КНС № 2, г. Шклов (гортоп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0203, 0204, 0205, 0206 | 0,002 | 0,052 | 0,002 | 0,052 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0203, 0204, 0205, 0206 | 0,004 | 0,134 | 0,004 | 0,134 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0203, 0204, 0205, 0206 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,016 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,016 | х | 0,016 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,186 | х | 0,186 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,202 | х | 0,202 |
| Производственная площадка №4, КНС№3, г. Шклов (СХТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0207, 0208 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,016 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0207, 0208 | 0,003 | 0,112 | 0,003 | 0,112 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0207, 0208 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,004 | х | 0,004 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,128 | х | 0,128 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,132 | х | 0,132 |
| Производственная площадка №5, КНС №4, г. Шклов (парк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0209, 0210 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0209, 0210 | 0,004 | 0,102 | 0,004 | 0,102 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0209, 0210 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,113 | х | 0,113 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,116 | х | 0,116 |
| Производственная площадка №6, КНС №5, г. Шклов (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0211, 0212, 0213 | 0,001 | 0,031 | 0,001 | 0,031 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0211, 0212, 0213 | 0,002 | 0,055 | 0,002 | 0,055 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0211, 0212, 0213 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,009 | х | 0,009 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,086 | х | 0,086 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,095 | х | 0,095 |
| Производственная площадка №7, КНС №6, г. Шклов (п. Рыжковичи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0214, 0215, 0216 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,021 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0214, 0215, 0216 | 0,002 | 0,078 | 0,002 | 0,078 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0214, 0215, 0216 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,006 | х | 0,006 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,099 | х | 0,099 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,105 | х | 0,105 |
| Производственная площадка №8, КНС №7, г. Шклов, пер. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0217 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0217 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0217 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,008 | х | 0,008 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,009 | х | 0,009 |
| Производственная площадка №9, КНС №17, г. Шклов (ЦРМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0218, 0219 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0218, 0219 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0218, 0219 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,011 | х | 0,011 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,013 | х | 0,013 |
| Производственная площадка №10, КНС №16, аг. Городец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0220 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,013 | х | 0,013 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,013 | х | 0,013 |
| Производственная площадка №11, Очистные сооружения, аг. Городец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6201, 6202 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6201, 6202 | 0,022 | 0,627 | 0,022 | 0,627 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6201, 6202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,633 | х | 0,633 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,633 | х | 0,633 |
| Производственная площадка №12, Очистные сооружения, д. Ордать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6203, 6204, 6205 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6203, 6204, 6205 | 0,018 | 0,314 | 0,018 | 0,314 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6203, 6204, 6205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,317 | х | 0,317 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,317 | х | 0,317 |
| Производственная площадка №13, КНС №10, аг. Говяды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0221 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0221 | 0,001 | 0,016 | 0,001 | 0,016 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0221 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,020 | х | 0,020 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,021 | х | 0,021 |
| Производственная площадка №14, Очистные сооружения, аг. Говяды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6206, 6207 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6206, 6207 | 0,006 | 0,696 | 0,006 | 0,696 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6206, 6207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,703 | х | 0,703 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,703 | х | 0,703 |
| Производственная площадка №15, Очистные сооружения, аг. Фащевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6208, 6209 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6208, 6209 | 0,007 | 0,109 | 0,007 | 0,109 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6208, 6209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,110 | х | 0,110 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,110 | х | 0,110 |
| Производственная площадка №16, Очистные сооружения, аг. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6210, 6211 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6210, 6211 | 0,017 | 0,693 | 0,017 | 0,693 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6210, 6211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,700 | х | 0,700 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,700 | х | 0,700 |
| Производственная площадка №17, КНС №11, аг. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0222, 0223, 0224 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0222, 0223, 0224 | 0,003 | 0,062 | 0,003 | 0,062 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0222, 0223, 0224 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,003 | х | 0,003 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,074 | х | 0,074 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,077 | х | 0,077 |
| Производственная площадка №18, КНС №14, д. Большой Межник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0225 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Производственная площадка №19, КНС №9, аг. Малые Словени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0226, 0227, 0228 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0226, 0227, 0228 | 0,002 | 0,070 | 0,002 | 0,070 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0226, 0227, 0228 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,006 | х | 0,006 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,088 | х | 0,088 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,094 | х | 0,094 |
| Производственная площадка №20, Очистные сооружения, аг. Малые Словени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6212, 6213, 6214 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6212, 6213, 6214 | 0,016 | 1,053 | 0,016 | 1,053 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6212, 6213, 6214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 1,064 | х | 1,064 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 1,064 | х | 1,064 |
| Производственная площадка №21, КНС №12, аг. Александрия, ул. Восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0229 | 0,001 | 0,043 | 0,001 | 0,043 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,043 | х | 0,043 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,043 | х | 0,043 |
| Производственная площадка №22, КНС №13, аг. Александрия, ул. Днепровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0230 | 0,003 | 0,082 | 0,003 | 0,082 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,082 | х | 0,082 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,082 | х | 0,082 |
| Производственная площадка №23, Очистные сооружения, аг. Александрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218 | 0,006 | 0,178 | 0,006 | 0,178 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218 | 0,058 | 1,847 | 0,058 | 1,847 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218 | 0,001 | 0,025 | 0,001 | 0,025 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,025 | х | 0,025 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 2,025 | х | 2,025 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 2,050 | х | 2,050 |
| Производственная площадка №24, КНС, г. Шклов, ул. Ленинская, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0231 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,002 | х | 0,002 |
| Производственная площадка №25, Очистные сооружения, д. Барсуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6215 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,034 | х | 0,034 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,034 | х | 0,034 |
| Производственная площадка №26, Очистные сооружения, д. Большое Уланово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 6216 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 6216 | 0,006 | 0,089 | 0,006 | 0,089 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 6216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,090 | х | 0,090 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 0,090 | х | 0,090 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя: Участок ВКХ г. Шклова, Шкловского района филиала «Могилевский водоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак |  | 0303 | 4 | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 0221, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 6212, 6213, 6214, 0229, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218, 0231, 6215, 6216 | 0,009 | 0,390 | 0,009 | 0,390 |
| 2 | Метан |  | 0410 | 4 | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 0221, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 6212, 6213, 6214, 0229, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218, 0231, 6215, 6216 | 0,175 | 6,250 | 0,175 | 6,250 |
| 3 | Сероводород |  | 0333 | 2 | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 0221, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 6212, 6213, 6214, 0229, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218, 0231, 6215, 6216 | 0,001 | 0,078 | 0,001 | 0,078 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,078 | х | 0,078 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 6,640 | х | 6,640 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | - | х | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 6,718 | х | 6,718 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,312 | - | 0,312 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 |  | 0149, 0009, 0012, 0084, 0043, 6017, 0105, 0015, 0088 | 0,282 | 1,997 | 0,282 | 1,997 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 |  | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0090, 0091, 6028, 6051, 6052, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 0221, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 6212, 6213, 6214, 0229, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218, 0231, 6215, 6216 | 0,572 | 18,269 | 0,572 | 18,269 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,002372 | - | 0,002372 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,005 | - | 0,005 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 8 | Индено(1,2,3,-с,d)пирен | 0729 | б/к |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 9 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000000 | 0,000013 | 0,000000 | 0,000013 |
| 10 | Метан | 0410 | 4 |  | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0037, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0090, 0091, 6028, 6051, 6052, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 0221, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 6212, 6213, 6214, 0229, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218, 0231, 6215, 6216 | 13,950 | 437,271 | 13,950 | 437,271 |
| 11 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Озон | 0326 | 1 |  | 0092 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 3920 | 1 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
| 15 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 |
| 16 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000008 | 0,000079 | 0,000008 | 0,000079 |
| 17 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,023 | 0,100 | 0,023 | 0,100 |
| 18 | Сероводород | 0333 | 2 |  | 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6020, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 6054, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0090, 0091, 6028, 6051, 6052, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 0221, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 6212, 6213, 6214, 0229, 0230, 0232, 0233, 0234, 0235, 6217, 6218, 0231, 6215, 6216 | 0,150 | 4,885 | 0,150 | 4,885 |
| 19 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 |  | 0149, 6025, 0150, 0086, 0009, 6045, 0012, 6044, 0084, 6026, 6027, 0041, 0042, 0044, 0043, 6017, 6035, 0098, 0105, 6036, 0099, 6053, 0015, 0088, 6043 | 1,036 | 2,436 | 0,974 | 1,536 |
| 20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 |  | 0149, 0009, 0012, 0084, 0043, 6017, 0105, 0015, 0088 | 1,871 | 22,054 | 1,871 | 22,054 |
| 21 | Фенол (гидроксибензол) | 1071 | 2 |  | 6006, 6007, 6008, 6009 | 0,007 | 0,211 | 0,007 | 0,211 |
| 22 | Формальдегид (метаналь) | 1325 | 2 |  | 6006, 6007, 6008, 6009 | 0,107 | 3,383 | 0,107 | 3,383 |
| 23 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 |  | 0149, 0043, 6017, 0105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 0229 | 3 |  | 0009, 0012, 0084, 0015, 0088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,002467 | х | 0,002467 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  | х | х | 10,476 | х | 10,476 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  | х | х | 2,848 | х | 1,948 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  | х | х | 477,594 | х | 477,594 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  | х | х | 0,005 | х | 0,005 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  |  | х | х | 490,925467 | х | 490,025467 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027-2036 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могилевский водоканал |  |  |  |  |  |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 13 | 480 шт | 480 шт | 480 шт |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 86835,25 | 86835,25 | 86835,25 |
| 6 |  | 4 | 997,3 | 997,3 | 997,3 |
| 7 |  | Неопасные | 747,3 | 747,3 | 747,3 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 88579,85 | 88579,85 | 88579,85 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 13 | 480 шт | 480 шт | 480 шт |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 49,24 | 49,24 | 49,24 |
| 15 |  | 4 | 673,8 | 673,8 | 673,8 |
| 16 |  | Неопасные | 290,3 | 290,3 | 290,3 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 1013,34 | 1013,34 | 1013,34 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 396000 | 396000 | 396000 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 396000 | 396000 | 396000 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 86786,01 | 86786,01 | 86786,01 |
| 43 |  | 4 | 323,5 | 323,5 | 323,5 |
| 44 |  | Неопасные | 457,0 | 457,0 | 457,0 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 87566,51 | 87566,51 | 87566,51 |
| ВКУ Шкловского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Образование и поступление отходов от других с убъектов хозяйствования | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 13 | 30 шт | 30 шт | 30 шт |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 735,5 | 735,5 | 735,5 |
| 6 |  | 4 | 177,73 | 177,73 | 177,73 |
| 7 |  | Неопасные | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 941,62 | 941,62 | 941,62 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 13 | 30 шт | 30 шт | 30 шт |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| 15 |  | 4 | 56,85 | 56,85 | 56,85 |
| 16 |  | Неопасные | 22,49 | 22,49 | 22,49 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 84,78 | 84,78 | 84,78 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 36 |  | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 25000 | 25000 | 25000 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 730,06 | 730,06 | 730,06 |
| 43 |  | 4 | 120,88 | 120,88 | 120,88 |
| 44 |  | Неопасные | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 856,84 | 856,84 | 856,84 |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на.2027-2036 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могилевский водоканал |  |  |  |  |  |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 8430200 | 3 | Иловые пруды производства по переработке промышленных сточных вод и обработке осадка | 396000,0 | 396000,0 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 5,4 | 5,4 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 0,48 | 0,48 |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 3,6 | 3,6 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 27,2 | 27, |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 20,0 | 20,0 |
| Отходы минеральных волокон загрязненные | 3143000 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 20,0 | 20,0 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 0,25 | 0,25 |
| Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана | 5711019 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 3,0 | 3,0 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 0,32 | 0,32 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими | 5820100 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 0,6 | 0,6 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 11,25 | 11,25 |
| Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) | 8420300 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 76,8 | 76,8 |
| Отбросы с решеток | 8430100 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 420,0 | 420,0 |
| Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 8430200 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 85800,0 | 85800,0 |
| Осадок сухой (подвергнутый термической или иной сушке) | 8430400 | 3 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 420,0 | 420,0 |
| Осадки сетей хозяйственно-фекальной канализации | 8430600 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 100,0 | 100,0 |
| Осадки очистки химзагрязненных сточных вод на очистных сооружениях | 8430700 | 4 | Полигон ТКО (Могилевский район) | 200,0 | 200,0 |
| Отходы жизнедеятельности населения | 9120100 | н/о | Полигон ТКО (Могилевский район) | 60,0 | 60,0 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | Полигон ТКО (Могилевский район) | 397,0 | 397,0 |
| ВКУ Шкловского района |  |  |  |  |  |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 8430200 | 3 | Иловые площадки очистных сооружений | 24000,0 | 24000,0 |
| Ил активный очистных сооружений | 8430300 | 4 |  | 1000,0 | 1000,0 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон ТКО | 0,08 | 0,08 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | 3 | Полигон ТКО | 0,12 | 0,12 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 3 | Полигон ТКО | 0,6 | 0,6 |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | Полигон ТКО | 4,0 | 4,0 |
| Отходы минеральных волокон загрязненные | 3143000 | 3 | Полигон ТКО | 4,0 | 4,0 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | 4 | Полигон ТКО | 0,05 | 0,05 |
| Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана | 5711019 | 4 | Полигон ТКО | 0,6 | 0,6 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | 3 | Полигон ТКО | 0,02 | 0,02 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими | 5820100 | 3 | Полигон ТКО | 0,12 | 0,12 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон ТКО | 0,15 | 0,15 |
| Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) | 8420300 | 3 | Полигон ТКО | 1,2 | 1,2 |
| Отбросы с решеток | 8430100 | 3 | Полигон ТКО | 60,0 | 60,0 |
| Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 8430200 | 3 | Полигон ТКО | 600,0 | 600,0 |
| Осадок сухой (подвергнутый термической или иной сушке) | 8430400 | 3 | Полигон ТКО | 60,0 | 60,0 |
| Осадки сетей хозяйственно-фекальной канализации | 8430600 | 4 | Полигон ТКО | 20,0 | 20,0 |
| Осадки очистки химзагрязненных сточных вод на очистных сооружениях | 8430700 | 4 | Полигон ТКО | 40,0 | 40,0 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | Полигон ТКО | 5,9 | 5,9 |
| Ил активный очистных сооружений | 8430300 | 4 | Полигон ТКО | 60,0 | 60,0 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участок ВКХ г. Могилева филиала «Могилевский водоканал» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1 | Установка датчиков по ХПК на приемной камере | 2026-2031 | Внедрение НДТМ, мониторинг загрязняющих веществ в составе сточных вод | Контроль показателей по ХПК |
| 2 | Установка системы оповещения с открытием и закрытием буферных емкостей для контроля и регулировки режимов технологического процесса | 2026-2031 | Внедрение НДТМ | Обнаружение отклонений от норм технологического режима и устранение их, улучшения качества очистки сточных вод |
| 3 | Установка датчиков для контроля уровня сырого осадка в первичных отстойниках и активного ила во вторичных отстойниках | 2026-2031 | Контроль уровня сырого осадка и активного ила для регулировки технологического процесса | Повышение качества очистки сточных вод, экономия электроэнергии |
| 4 | Автоматизация и диспетчеризация вновь строящихся и вводимых в эксплуатацию ПНС и КНС | 2026-2031 | Внедрение НДТМ | Оперативное управление и контроль за ПНС и КНС |
| 5 | Осуществление постоянного аналитического контроля аккредитованной лабораторией за качеством очистки сточных вод, собственные средства | постоянно | постоянный аналитический контроль за качеством очистки сточных вод | Исключение загрязнение водоносного горизонта |
| 6 | Реконструкция секции аэротенков с заменой системы аэрации и насосного оборудования | 2026-2027 | Снижение загрязнение водотока (р. Днепр) | Исключение загрязнение водоносного горизонта |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 1 | Раздельный сбор ВМР, собственные средства и местный бюджет | постоянно | Уменьшение объемов захоронения отходов производства | Снижение объемов захоронения отходов производства на полигоне ТБО |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| Участок ВКХ г. Шклова, Шкловского района филиала «Могилевский водоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Тампонаж недействующих артезианских скважин, собственные средства | 2026 | Снижение добычи подземных вод | Исключение загрязнение водоносного горизонта |
| 1.2 | Осуществление постоянного аналитического контроля аккредитованной лабораторией за качеством очистки сточных вод, собственные средства | постоянно | постоянный аналитический контроль за качеством очистки сточных вод | Исключение загрязнение водоносного горизонта |
| 1.3 | Реконструкция очистных сооружений в г. Шклов, Республиканский бюджет | 2026-2027 | Снижение загрязнение водотока (р. Днепр) | Исключение загрязнение водоносного горизонта |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1 | Раздельный сбор ВМР, собственные средства и местный бюджет | постоянно | Уменьшение объемов захоронения отходов производства | Снижение объемов захоронения отходов производства на полигоне ТБО |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) |  | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | ПППСВ и ОО | Промплощадка №4 | Точка 19- выпуск стоков в р. Днепр Точка20-р.Днепр 500м выше Точка21-р.Днепр 500м ниже | 1 раз в месяц |  | водородный показатель (рН) |
|  |  |  |  |  |  |  | взвешенные вещества, |
|  |  |  |  |  |  |  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr |
|  |  |  |  |  |  |  | аммоний-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | минерализация воды |
|  |  |  |  |  |  |  | хлорид-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | сульфат-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии |
|  |  |  |  |  |  |  | метанол (метиловый спирт) |
|  |  |  |  |  |  |  | формальдегид |
|  |  |  |  |  |  |  | динил (даутерм А) (состав: дифенил – 26,5 % и димети-ловый эфир дифенилоксида – 73,5 %), мг/дм.куб |
|  |  |  |  |  |  |  | метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты) |
|  |  |  |  |  |  |  | метиловый эфир пара-толуиловой кислоты (метил-пара-толуат) |
|  |  |  |  |  |  |  | биохимическое потребление кислорода БПК5 |
|  |  |  |  |  |  |  | этиленгликоль |
|  |  |  |  |  |  |  | фенолы летучие (фенольный индекс) |
|  |  |  |  |  |  |  | железо общее |
|  |  |  |  |  |  |  | хром общий |
|  |  |  |  |  |  |  | никель |
|  |  |  |  |  |  |  | цинк |
|  |  |  |  |  |  |  | медь |
|  |  |  |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот |
|  |  |  |  |  |  |  | свинец |
|  |  |  |  |  |  |  | фосфор общий |
|  |  |  |  |  |  |  | сульфиды и сероводород |
|  |  |  |  |  |  |  | азот общий |
| 2 | Наблюдательные скважины подземной воды | ПППСВиОО | Промплощадка №4 | № 406, 408, 409, 410, 412 | 1 раз в год |  | уровень воды |
|  |  |  |  |  |  |  | температура |
|  |  |  |  |  |  |  | водородный показатель (рН) |
|  |  |  |  |  |  |  | минерализация воды |
|  |  |  |  |  |  |  | аммоний-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | нитрат-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | фосфат-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | хлорид-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | сульфат-ион |
|  |  |  |  |  |  |  | хром |
|  |  |  |  |  |  |  | нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии |
|  |  |  |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) |
|  |  |  |  |  |  |  | цинк |
|  |  |  |  |  |  |  | медь |
|  |  |  |  |  |  |  | свинец |
|  |  |  |  |  |  |  | никель |
|  |  |  |  |  |  |  | железо общее |
|  |  |  |  |  |  |  | марганец |
|  |  |  |  |  |  |  | кадмий |
|  |  |  |  |  |  |  | ртуть |
|  |  |  |  |  |  |  | фенол |
| ВКУ Шкловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | ВКУ Шкловского района | Промышленная площадка №1. Очистные сооружения | Сточная вода на выпуске в р. Днепр р.Днепр 500м выше выпуска (фоновый створ)- 100 м ниже д. М. Заречье р.Днепр 500м ниже выпуска (контрольный створ) | 1 раз в месяц | водородный показатель (рН) |  |
|  |  |  |  |  |  | биохимическое потребление кислорода БПК5 |  |
|  |  |  |  |  |  | минерализация воды |  |
|  |  |  |  |  |  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr |  |
|  |  |  |  |  |  | взвешенные вещества |  |
|  |  |  |  |  |  | фосфор общий |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) |  |
|  |  |  |  |  |  | азот общий |  |
|  |  |  |  |  |  | аммоний-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | хлорид-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | сульфат-ион |  |
| 2 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | ВКУ Шкловского района | Очистные сооружения аг.Александрия | выпуск в р. Днепр р.Днепр 500м выше выпуска (фоновый створ)- р.Днепр 500м ниже выпуска (контрольный створ) | 1 раз в квартал | водородный показатель (рН) |  |
|  |  |  |  |  |  | взвешенные вещества |  |
|  |  |  |  |  |  | минерализация воды |  |
|  |  |  |  |  |  | аммоний-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | хлорид-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | сульфат-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | БПК5 |  |
|  |  |  |  |  |  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот |  |
| 3 | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод | ВКУ Шкловского района | Очистные сооружения д.Б.Уланово | выпуск в р.Серебрянка р. Серебрянка 90 м выше выпуска (фоновый створ) р.Серебрянка 110 м ниже выпуска (контрольный створ) | 1 раз в квартал | водородный показатель (рН) |  |
|  |  |  |  |  |  | взвешенные вещества |  |
|  |  |  |  |  |  | минерализация воды |  |
|  |  |  |  |  |  | аммоний-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | хлорид-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | сульфат-ион |  |
|  |  |  |  |  |  | БПК5 |  |
|  |  |  |  |  |  | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности |  |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим Директор филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

____________________________________________________________________

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Директор филиала |  | С.А.Дроздовский |
| --- | --- | --- |
| (наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) |  | (инициалы, фамилия, подпись) |

____________

(дата)

Семенко 445163868